Запрос цен (объявление о покупке) № 295515.

## Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку знаков и плакатов для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» НВЭС

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | | |  |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **Вопрос:** | 18.10.2013 16:06 | | Согласно требованиям ТЗ вся продукция должна соответствовать ГОСТ. На знаки безопасности распространяется ГОСТ 12.4.026-2001.  В указанном ГОСТе четко прописаны наименования знаков и их стандартные размеры. Поз.6 Знак «Эвакуационный выход», по ГОСТ 12.4.026-2001 знак «Указатель выхода» Е22 размер 300х150 Поз.54 Знак «Выход», по ГОСТ 12.4.026-2001 знак «Указатель выхода» Е22 размер 400х200 Поз.63 54 Знак «Выход», размер 260х140, по ГОСТ 12.4.026-2001 знак «Указатель выхода» Е22 размер 300х150 или 200х100 Поз. 42 Знак «220В», размер 84х42, можно ли предложить к поставке стандартный размер 100х50 | | | [**Прочитать ответ:**](http://www.b2b-mrsk.ru/market/view.html?id=295515&action=explanation) | 21.10.2013 15:03 | | Ответ в прикрепленном файле. [Скачать файл **Ответ на запрос.pdf**](http://www.b2b-mrsk.ru/download.html?file=file%2F6175577.pdf&title=%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81.pdf) (30 Кб) | | |