Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: | 31806976038 |
| --- | --- |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии (в том числе снижения технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях и увеличении объемов передачи электроэнергии потребителям) путем выявления и снижения потерь в электрических сетях Северного и Южного РЭС филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» |
| Способ закупки: | Конкурс |
| Организатор: | Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» |
| Контактные данные организатора: | 7-3462-776036, Markov-IV@te.ru |
| Контактное лицо: | Марков Иван Валентинович |
| Дата публикации извещения: | 28.09.2018 |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 12.11.2018 17:10 [GMT +5] |
| Дата публикации протокола вскрытия конвертов: | 12.11.2018 17:10 [GMT +5] |

Текст запроса и разъяснения

| Текст запроса: | Добрый день! В конкурсной документации не указано ПО верхнему уровню. Просьба дать разъяснения на счет ПО верхнего уровня, в которое требуется интеграция. |
| --- | --- |
| Приложенные к запросу документы: | 1) Запрос_на_разъяснение_документации_к_процедуре[19].rtf |
| Текст разъяснения: | Добрый день! В существующий ПК «Энергосфера» и внедряемый ПО «Пирамида-Сети». |
| Приложенные к разъяснению документы: | 1) Разъяснение_документации_к_процедуре[12].rtf |

Конец формы

Конец формы