Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам элегазового трансформатора напряжения напряжением 35 кВ.

| Для реконструкции |  | ПС 110/35/10 кВ «Мичурино» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество |  | 2 |  |  |
| Срок поставки |  | Согласно технического задания |  |  |
| Адрес объекта |  | г. Тюмень |  |  |
| № п/п |  | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту |  | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |  |
|  |  | Основные параметры: |  |  |  |  |
|  |  | Изготовитель |  |  |  |  |
|  |  | Заводской тип (марка) |  | НАМИ-35 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение первичное, кВ |  | 35 |  |  |
|  |  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 40,5 |  |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |  |
|  |  | Номинальные напряжения основных вторичных обмоток, кВ |  | 0,1 |  |  |
|  |  | Номинальные напряжения дополнительной вторичной обмотки, кВ |  | 0,1 |  |  |
|  |  | Предельная мощность трансформатора, ВА |  | 360 |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ1 |  |  |
|  |  | Требования по надежности: |  |  |  |  |
|  |  | Срок службы, лет, не менее |  | 25 |  |  |
|  |  | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |  |  |
|  |  | Растаможивание и доставка оборудования до места назначения |  | Подрядчик |  |  |
|  |  | Условия хранения, срок хранения выключателя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более |  | * |  |  |
|  |  | Условия транспортирования |  | * |  |  |
|  |  | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя (да, нет) |  | да |  |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

** - в зависимости от нагрузки на присоединение

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена