	Вопрос:  [Исправить ответ] 
	Темляк Владислав Павлович (ООО НИППППД "Недра")  15.11.2012 14:42 

	Прошу сообщить протяженность проектируемой ЛЭП между ПП Победа и ОРУ 110 ПС Исток

	Прочитать ответ:
	Кочержинский Алексей Николаевич  22.11.2012 06:35

	Протяжённость проектируемой ЛЭП 110 кВ между ПП 110 кВ Победа и ПС 220 кВ Исток, составляет 300 метров ,ориентировочно.


