# Запрос предложений (объявление о покупке) № 296503. Открытый запрос предложений на право заключения договора по...

Приём предложений завершается 30.10.2013 в 14:15 по московскому времени  (через 13 суток, 47 минут и 49 секунд)(завершён)
Не удалось обновить дату и время окончания торгов! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

Извещение Запросы разъяснений - 2 Приглашения к участию - 0 Запросы на скачивание документации - 4 Дополнительные поля предложений - 0 Статистика посещений - 196

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Семенов Владимир Анатольевич (ООО "ПермГРЭСтеплоавтоматика") 17.10.2013 11:10. В разделе 4 Технического задания говорится о необходимости произвести замену старого оборудования на новое. В то же время в дефектных ведомостях работы по демонтажу существующего оборудования отсутствуют. Включать ли в сметные расчёты работы по демонтажу старого оборудования, или выполнение этих работ будет организовано как-то иначе?. Прочитать ответ:; Бован Степан Федорович 17.10.2013 13:23. Демонтаж старого оборудования включать..

Вопрос: [Исправить ответ]; Семенов Владимир Анатольевич (ООО "ПермГРЭСтеплоавтоматика") 17.10.2013 11:36. Работы должны быть выполнены по существующему проекту, или проект должен разработать исполнитель? В соответствии с ТЗ подрядчик должен произвести поставку всех комплектующих, однако в дефектных ведомостях тип оборудования указан не везде либо не полностью. Если проект системы существует, просим предоставить спецификацию оборудования и материалов, поставляемых подрядчиком.. Прочитать ответ:; Бован Степан Федорович 17.10.2013 13:26. Рабочий проект должен разработать исполнитель согласно новых НТД Как правило исполнители работают с уже определенными производителями, на наших объектах в основном оборудование Болид..