## Прил 1_к ТЗ_
Форма технического предложения
Требования Заказчика |  |  |  |  | Предложение Участника
№ п/п | Завод | Ном.номер | Наименование оборудования, материалов, запасных частей | Тип, марка | Наименование оборудования, материалов, запасных частей | Тип, марка | Характеристики и параметры эквивалента (в случае предложения эквивалентного товара) |  | Производитель | Наименование страны происхождения товара
[7 empty] | Потребляемая мощность (Вт), световой поток (лм), цветовая температура (К), и пр. | Световая отдача светильника (энергоэффективность), лм/Вт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские ЭС, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Сургут
1 | 1100 | 101096477 | Лампа | Navigator NLL-R80 12W230-4K E27
2 | 1100 | 101041125 | Лампа | OSRAM L11W/41
3 | 1100 | 101073155 | Лампа | для ФОС-3
4 | 1100 | 101065990 | Лампа натриевая | ДНаТ-1000
5 | 1100 | 101103630 | Лампа светодиодная | ASD 20W 220B E27 3000K LED-A-60 standart
6 | 1100 | 101103632 | Лампа светодиодная | ASD 7,5W 220B E27 3000K шарик
7 | 1100 | 101103633 | Лампа светодиодная | ASD 7,5ВТ 220B E14 3000K шарик
8 | 1100 | 101120303 | Лампа светодиодная | G12-led-10w 220v-4500K кукуруза
9 | 1100 | 101120305 | Лампа светодиодная | G12-led-8w 220v-4500 кукуруза
10 | 1100 | 101103201 | Лампа светодиодная | Geniled E14 R50 7W 4200K
11 | 1100 | 101103178 | Лампа светодиодная | Geniled Е27 R63 11W 4200K
12 | 1100 | 101103202 | Лампа светодиодная | Geniled Е27 А60 15W 4200K
13 | 1100 | 101107895 | Лампа светодиодная | LD23212 А60 12W E27 2700K
14 | 1100 | 101131098 | Лампа светодиодная | LED A60 12W E27 4100K 1/10/50
15 | 1100 | 101110114 | Лампа светодиодная | NLL-MR16-5-230-4K-GU5.3
16 | 1100 | 101128836 | Лампа сигнальная | CL-520G ABB
17 | 1100 | 101132646 | Лампа сигнальная | СКЛ 12А-Ж-2-220
18 | 1100 | 101132647 | Лампа сигнальная | СКЛ 12А-К-2-220
19 | 1100 | 101132648 | Лампа сигнальная | СКЛ 12А-Л-2-220
20 | 1100 | 101110633 | Лампа светодиодная сигнальная | СКЛ 14А-КЛМ-2-24
21 | 1100 | 101103571 | Прожектор светодиодный | 2835 SMD 100Вт, 6400К, 285х250х70мм, IP65, LL-844 10000Лм
22 | 1100 | 101122802 | Светильник | GALAD Омега LED-120-ШБ/У50
23 | 1100 | 101123566 | Светильник | GALAD Раунд LED-12; 12Вт, 1100лм, 92 лм/Вт, 5000К, IP65, УХЛ1, крепление: потолочный/настенный
24 | 1100 | 101072659 | Светильник | НПП 03-100-005.03 У3
25 | 1100 | 101120776 | Светильник светодиодный | 36В LA-10-36V-IP54
26 | 1100 | 101095039 | Светильник светодиодный | BUG 1200 4500K 18Вт
27 | 1100 | 101123602 | Светильник светодиодный | LEDEL Superstreet 150 142Вт, 16200лм, 114лм/Вт, 4000,5000К, IP66, УХЛ1, крепление консольное
28 | 1100 | 101120411 | Светильник светодиодный | Maksi 32W 3600Lm
29 | 1100 | 101123608 | Светильник светодиодный | Matrix LO-30 30Вт, 3000лм, 100лм/Вт, 5000К, IP65, УХЛ1, крепление подвесной,
30 | 1100 | 101123646 | Светильник светодиодный | Астарта СДО48Н-3502Д-В/Н-40; 24Вт, 3500лм, 146лм/Вт, 4500К, IP40, УХЛ1, крепление: ВСТРАИВАЕМЫЙ/НАКЛАДНОЙ
31 | 1100 | 101123694 | Светильник светодиодный | Каспий 48.2700.24; 24Вт, 2700лм, 113лм/Вт, 5000К, IP20, УХЛ4, крепление потолочное
32 | 1100 | 101103574 | Светильник светодиодный | Парк-4 57Вт
33 | 1100 | 101082110 | Светильник светодиодный | СПО-36/100
34 | 1100 | 101090073 | Светильник светодиодный | УСС 70/100
35 | 1100 | 101063028 | Фонарь с зарядным устройством | ФОС-3
36 | 1100 | 101070766 | Фонарь светодиодный карманный | 85LM HAUPA Арт.№130300
37 | 1100 | 101084170 | Фонарь светодиодный налобный | Zexus ZX310
38 | 1100 | 101107890 | Фонарь светодиодный | ТРОФИ TSP19 220В
39 | 1100 | 101080203 | Фонарь светодиодный налобный | Aquarius-8 (2*2W LED) 180 lumens
40 | 1100 | 101131912 | Фонарь светодиодный налобный | Metabo (657003000)
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские ЭС, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях
1 | 1200 | 101083963 | Лампа кварцево-галогенная | КГ-1000Вт 230В R7S PHILIPS
2 | 1200 | 101009683 | Лампа люминесцентная | ЛБ-18
3 | 1200 | 101077445 | Лампа накаливания | 36В 95ВТ Е27
4 | 1200 | 101009787 | Лампа накаливания | ЛОН-60Вт Е 27
5 | 1200 | 101069949 | Лампа накаливания | ЛОН-95ВТ Е27
6 | 1200 | 101065990 | Лампа натриевая | ДНаТ-1000
7 | 1200 | 101041136 | Лампа натриевая | ДНаТ-250
8 | 1200 | 101113274 | Лампа полупроводниковая | СКЛ 11А-Л-2-220
9 | 1200 | 101113281 | Лампа полупроводниковая | СКЛ 16.А-К-2-220
10 | 1200 | 101113282 | Лампа полупроводниковая | СКЛ 16.А-Л-2-220
11 | 1200 | 101128200 | Лампа светодиодная | 10Вт Е27 36В
12 | 1200 | 101104274 | Лампа светодиодная | A60 E27 220V 14W
13 | 1200 | 101132388 | Лампа светодиодная | Gauss E14 10W 4100K
14 | 1200 | 101103202 | Лампа светодиодная | Geniled Е27 А60 15W 4200K
15 | 1200 | 101113467 | Лампа светодиодная настольная | Pulsar ALT-312WD LED 10Вт
16 | 1200 | 101133156 | Лампа светодиодная | СДТ-276-20Б
17 | 1200 | 101076533 | Лампа светодиодная | СКЛ 11-Ж-4-220
18 | 1200 | 101076532 | Лампа светодиодная | СКЛ 11-К-4-220
19 | 1200 | 101076534 | Лампа светодиодная | СКЛ 11-Л-4-220
20 | 1200 | 101072121 | Лампа сигнальная | СКЛ 11Б-К-2-220
21 | 1200 | 101132942 | Переходник | Gauss с цоколя E14 на E27
22 | 1200 | 101087640 | Прибор светосигнальный | ЗОП-5
23 | 1200 | 101097367 | Прожектор | УСС-150/100
24 | 1200 | 101084094 | Прожектор | УСС-90
25 | 1200 | 101110122 | Прожектор светодиодный | 250Вт IP-65 PREMIUM CF250
26 | 1200 | 101123075 | Прожектор светодиодный | Camp Light LED24
27 | 1200 | 101123076 | Прожектор светодиодный | Feron LL-263 20W на штативе
28 | 1200 | 101123170 | Светильник | "РИТМ ССОП" 10-07 (7В)
29 | 1200 | 101081109 | Светильник | FOCUS СПО-70/100
30 | 1200 | 101122801 | Светильник | GALAD ДПО 01-40-003 УХЛ4 (1/4/10;N;3500;150) эконом
31 | 1200 | 101122802 | Светильник | GALAD Омега LED-120-ШБ/У50
32 | 1200 | 101125187 | Светильник влагозащитный | LED 8Вт IP54 220В Овал Ultraflash LBF-0208
33 | 1200 | 101020108 | Светильник | НБП 02-60-002
34 | 1200 | 101072659 | Светильник | НПП 03-100-005.03 У3
35 | 1200 | 101115984 | Светильник | УСС-18/100
36 | 1200 | 101120351 | Светильник cветодиодный | GALAD ДПО01-30-001 IP54 УХЛ4 (N:5000) эконом
37 | 1200 | 101110126 | Светильник светодиодныйаварийный | Выход СДБО-230 с аккумулятором
38 | 1200 | 101108710 | Светильник светодиодный | LED ДПО 1200 4000Лм 40W
39 | 1200 | 101123610 | Светильник светодиодный | Matrix S-90 90Вт, 11200лм, 124лм/Вт, 5000К, IP65, УХЛ1, крепление консольное
40 | 1200 | 101110373 | Светильник светодиодный | ЖКХ-08 N
41 | 1200 | 101080432 | Светильник светодиодный | ПСС 30 "ШАР"
42 | 1200 | 101132336 | Светильник светодиодный | ПСС-12 крепление скобой
43 | 1200 | 101117208 | Светильник светодиодный | СПО-108 18Вт
44 | 1200 | 101082110 | Светильник светодиодный | СПО-36/100
45 | 1200 | 101127919 | Светильник светодиодный | ССУ3 46W IP 20/40
46 | 1200 | 101103153 | Светильник светодиодный | УСС 150 150W 17000Лм
47 | 1200 | 101092845 | Табло световое | ТСБ-Ш-01 УЗ С ЛАМПОЙ ЛСО1
48 | 1200 | 101078571 | Фонарь аккумуляторный | JAZZWAY ACCU7-L19/L21
49 | 1200 | 101100247 | Фотореле | ФР-601
50 | 1200 | 101047234 | Фотореле | ФР-8 220В
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Когалымские ЭС, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Когалым
1 | 1500 | 101120567 | Кронштейн | РКУ/ЖКУ/ДКУ регулируемый угол наклона
2 | 1500 | 101062353 | Лампа | HPI-T 400W/645 E40 PHILIPS
3 | 1500 | 101104426 | Лампа | МГЛ 70W/830 G12
4 | 1500 | 101083963 | Лампа кварцево-галогенная | КГ-1000Вт 230В R7S PHILIPS
5 | 1500 | 101087674 | Лампа светодиодная | 1,5W SMD LED AC/DC 12V 8х32мм G4 gauss капсульная нейтральный свет
6 | 1500 | 101103830 | Лампа светодиодная | 14LED(1W)230V G5.3
7 | 1500 | 101087672 | Лампа светодиодная | 5W SMD LED AC 100-240V
8 | 1500 | 101113470 | Лампа светодиодная | FLL-A60 9W 4000К E27
9 | 1500 | 101120305 | Лампа светодиодная | G12-led-8w 220v-4500 кукуруза
10 | 1500 | 101103201 | Лампа светодиодная | Geniled E14 R50 7W 4200K
11 | 1500 | 101103202 | Лампа светодиодная | Geniled Е27 А60 15W 4200K
12 | 1500 | 101096880 | Лампа светодиодная | LED A70 16Вт 230В 3000К
13 | 1500 | 101103181 | Лампа светодиодная | Maguse 5W 4500K 220-240V GU10
14 | 1500 | 101072202 | Лампа энергосберегающая | LEZARD 30W E-27 6400K
15 | 1500 | 101085340 | Матрица светодиодная | AD16-22HS IP40 220 зеленая
16 | 1500 | 101085341 | Матрица светодиодная | AD16-22HS IP40 220 красная
17 | 1500 | 101082660 | Патрон электрический керамический | Е-14
18 | 1500 | 101035851 | Патрон электрический керамический | Е-27 УК-02 подвесной с ушком
19 | 1500 | 101123617 | Прожектор светодиодный | Pandora PL 555W-140; 140Вт, 21000лм, 150лм/Вт, 2000-6000К, IP65, УХЛ1, крепление: консоль труба 50 мм
20 | 1500 | 101123566 | Светильник | GALAD Раунд LED-12; 12Вт, 1100лм, 92 лм/Вт, 5000К, IP65, УХЛ1, крепление: потолочный/настенный
21 | 1500 | 101113508 | Светильник | Navigator 48Вт 4000Лм 1205х128
22 | 1500 | 101122650 | Светильник | Solaris LL 70
23 | 1500 | 101081381 | Светильник переносной с выключателем | СП-5-В 5м
24 | 1500 | 101088278 | Светильник светодиодный | ARMSTRONG 42W/4600Lm
25 | 1500 | 101076527 | Светильник светодиодный | GSA32-05-C-01 потолочный
26 | 1500 | 101123598 | Светильник светодиодный | LEDEL L-school 32; 30Вт, 3300лм, 110 лм/Вт, 4000,5000К, IP20, УХЛ 4, крепление потолочное
27 | 1500 | 101123608 | Светильник светодиодный | Matrix LO-30 30Вт, 3000лм, 100лм/Вт, 5000К, IP65, УХЛ1, крепление подвесной,
28 | 1500 | 101103163 | Светильник светодиодный | Matrix LO-50n 45W
29 | 1500 | 101123671 | Светильник светодиодный | Диора NPO Slim 30/3700 - 12 prism, 30Вт, 3700лм, 123лм/Вт, 5000К, IP40, УХЛ4, крепление потолочное
30 | 1500 | 101123676 | Светильник светодиодный | Диора Unit 155/21000; 155Вт, 21000лм, 135 лм/Вт, 5000К, IP67, УХЛ1, крепление: консольное
31 | 1500 | 101101813 | Светильник светодиодный | ЖКХ 9W 990LM 220V
32 | 1500 | 101123696 | Светильник светодиодный | Кобра 100Вт 10000лм, 100лм/Вт, IP65, smd2835Deko, 5000К, УХЛ1, крепление консольное
33 | 1500 | 101123700 | Светильник светодиодный | СДБ Интелект ЖКХ LED 9 с оптико-аккустич датчиком и дежурным режимом; 9/2,5Вт 1000/230лм 110лм/Вт 4500К IP54 УХЛ2 кр: на стену
34 | 1500 | 101090073 | Светильник светодиодный | УСС 70/100
35 | 1500 | 101123724 | Светильник светодиодный | Эльбрус 24.5250.45; 45Вт, 5250лм, 117 лм/Вт, 4700-5300К, IP67, УХЛ1, крепление консольное
36 | 1500 | 101078571 | Фонарь аккумуляторный | JAZZWAY ACCU7-L19/L21
37 | 1500 | 101104088 | Фонарь светодиодный налобный | LEDx18 3AAA
38 | 1500 | 101107890 | Фонарь светодиодный | ТРОФИ TSP19 220В
39 | 1500 | 101094595 | Фотореле | ФРЛ-11 2-100 ЛК 20А
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС, Тюменская обл., ХМАО – Югра, г.Нижневартовск
1 | 1600 | 101077454 | Аппаратура пускорегулирующая | NB-ETL-418EA3 2x36
2 | 1600 | 101091470 | Держатель | ЛКИ-220-Т для ламп КГ
3 | 1600 | 101055339 | Дроссель | 1И 18/20 АВТ
4 | 1600 | 101076521 | Дроссель | 1И 250 ДРЛ 44Н-003 УХЛ2
5 | 1600 | 101076505 | Лампа | ДРЛ 400W Е-40
6 | 1600 | 101083963 | Лампа кварцево-галогенная | КГ-1000Вт 230В R7S PHILIPS
7 | 1600 | 101091626 | Лампа кварцево-галогенная | КГ HALOLINE 400ВТ 220В 114,2
8 | 1600 | 101038844 | Лампа ксеноновая | ДКСТ-20000
9 | 1600 | 101009713 | Лампа люминесцентная | L18W/10-765 OSRAM
10 | 1600 | 101055514 | Лампа люминесцентная | L18W/640 OSRAM
11 | 1600 | 101054628 | Лампа люминесцентная | L18W/740 OSRAM
12 | 1600 | 101009712 | Лампа люминесцентная | L36W/10-765 G13 OSRAM
13 | 1600 | 101009790 | Лампа люминесцентная | L36W/640 OSRAM
14 | 1600 | 101054627 | Лампа люминесцентная | L36W/740 OSRAM
15 | 1600 | 101009683 | Лампа люминесцентная | ЛБ-18
16 | 1600 | 101073153 | Лампа люминесцентная | ЛБ-40
17 | 1600 | 101118382 | Лампа металлогалогенная | BLV Staturion HIT-DE Sa 1000 dw - 6300К 90000Lm 6000h 1000W
18 | 1600 | 101069949 | Лампа накаливания | ЛОН-95ВТ Е27
19 | 1600 | 101065990 | Лампа натриевая | ДНаТ-1000
20 | 1600 | 101113275 | Лампа полупроводниковая | СКЛ 11А-Ж-2-220
21 | 1600 | 101113273 | Лампа полупроводниковая | СКЛ 11А-К-2-220
22 | 1600 | 101113274 | Лампа полупроводниковая | СКЛ 11А-Л-2-220
23 | 1600 | 101079177 | Лампа ртутная | ДРЛ-250 Е-40 Philips
24 | 1600 | 101104274 | Лампа светодиодная | A60 E27 220V 14W
25 | 1600 | 101103812 | Лампа светодиодная | ASD 7,5W 220B E14 3000K свеча
26 | 1600 | 101113469 | Лампа светодиодная | FLL-A65 11W 4000К E27
27 | 1600 | 101113468 | Лампа светодиодная | FLL-G120 15W 4000К E27
28 | 1600 | 101113466 | Лампа светодиодная | FLL-G45 5W 4000K E27
29 | 1600 | 101120304 | Лампа светодиодная | G12-led-15w 220v-4500K кукуруза
30 | 1600 | 101103178 | Лампа светодиодная | Geniled Е27 R63 11W 4200K
31 | 1600 | 101103202 | Лампа светодиодная | Geniled Е27 А60 15W 4200K
32 | 1600 | 101107895 | Лампа светодиодная | LD23212 А60 12W E27 2700K
33 | 1600 | 101107885 | Лампа светодиодная | А-60 12Вт Е-27 220В
34 | 1600 | 101120402 | Лампа светодиодная | СКЛ 11А-К-2-220Р140
35 | 1600 | 101120403 | Лампа светодиодная | СКЛ 11А-Л-2-220Р140
36 | 1600 | 101061489 | Лампа светодиодная | СКЛ 11Б-Л-2-220
37 | 1600 | 101108590 | Лампа светодиодная | Т8 1200мм 4200К
38 | 1600 | 101108591 | Лампа светодиодная | Т8 600мм 4200К
39 | 1600 | 101072120 | Лампа сигнальная | СКЛ 11-Ж-2-220
40 | 1600 | 101072121 | Лампа сигнальная | СКЛ 11Б-К-2-220
41 | 1600 | 101107457 | Лампа энергосберегающая | 15W E-27 2700К
42 | 1600 | 101055751 | Лампа энергосберегающая | ESL-S41-20W E27 4200SM Osram
43 | 1600 | 101072202 | Лампа энергосберегающая | LEZARD 30W E-27 6400K
44 | 1600 | 101091655 | Лампа энергосберегающая | LZ-84 Е40 6U 105W 4200К
45 | 1600 | 101131442 | Матрица светодиодная | AD16-16HS EKF PROxima зеленая
46 | 1600 | 101131443 | Матрица светодиодная | AD16-16HS EKF PROxima красная
47 | 1600 | 101085340 | Матрица светодиодная | AD16-22HS IP40 220 зеленая
48 | 1600 | 101085341 | Матрица светодиодная | AD16-22HS IP40 220 красная
49 | 1600 | 101117029 | Патрон настенный карболитовый | Е27 наклонный EKF
50 | 1600 | 101072462 | Патрон подвесной карболитовый | Е27
51 | 1600 | 101035851 | Патрон электрический керамический | Е-27 УК-02 подвесной с ушком
52 | 1600 | 101107861 | Прожектор | PFL SMD 150W
53 | 1600 | 101123631 | Прожектор светодиодный | SLIM 100Вт 10000лм Deko; 100Вт, 10000лм, 100лм/Вт, 5000К, IP65, УХЛ1, крепление: скоба
54 | 1600 | 101123817 | Светильник | CAMELION KD-017C
55 | 1600 | 101123565 | Светильник | GALAD Раунд LED-12; 12Вт, 1100лм, 92 лм/Вт, 5000К, IP54, УХЛ1, крепление: потолочный/настенный
56 | 1600 | 101122803 | Светильник | GALAD Эверест LED-320 Extra Wide
57 | 1600 | 101113509 | Светильник | LED ВАРТОН 36W 6500K 1215х105х61
58 | 1600 | 101122651 | Светильник | LEDEL L-street 120 Turbine
59 | 1600 | 101113508 | Светильник | Navigator 48Вт 4000Лм 1205х128
60 | 1600 | 101131438 | Светильник | SOLARIS LL-15P
61 | 1600 | 101131441 | Светильник | SPB-2-12-R 12Вт ЭРА IP65
62 | 1600 | 101131439 | Светильник | Stego Mod.No. 02540.0-01
63 | 1600 | 101107173 | Светильник | Айсберг 27W 3200 LM IP 65
64 | 1600 | 101036146 | Светильник | ПСХ-60
65 | 1600 | 101036151 | Светильник | РВО-42-12
66 | 1600 | 101081679 | Светильник переносной светодиодный | DP-60
67 | 1600 | 101092421 | Светильник переносной | ЛСУ-1 220В 10м
68 | 1600 | 101095039 | Светильник светодиодный | BUG 1200 4500K 18Вт
69 | 1600 | 101108710 | Светильник светодиодный | LED ДПО 1200 4000Лм 40W
70 | 1600 | 101123598 | Светильник светодиодный | LEDEL L-school 32; 30Вт, 3300лм, 110 лм/Вт, 4000,5000К, IP20, УХЛ 4, крепление потолочное
71 | 1600 | 101123606 | Светильник светодиодный | LEDEL Sveteco NEW 8 10Вт, 1112лм, 111лм/Вт, 4000,5000К, IP66, УХЛ2, крепление потолочное
72 | 1600 | 101095018 | Светильник светодиодный | Ledel L-office 25/3025/32/Д 595х595х40 наружный
73 | 1600 | 101103160 | Светильник светодиодный | Matrix I-90 (Y) 90W 8500Лм
74 | 1600 | 101084764 | Светильник светодиодный | Matrix LO-35
75 | 1600 | 101103163 | Светильник светодиодный | Matrix LO-50n 45W
76 | 1600 | 101123610 | Светильник светодиодный | Matrix S-90 90Вт, 11200лм, 124лм/Вт, 5000К, IP65, УХЛ1, крепление консольное
77 | 1600 | 101132312 | Светильник светодиодный | SL-30
78 | 1600 | 101099058 | Светильник светодиодный | TRD 14-05-C-62
79 | 1600 | 101123639 | Светильник светодиодный | Астарта СДБ Стандарт ЖКХ LED 11; 11Вт, 1400лм, 127лм/Вт, 4500К, IP54, УХЛ2, крепление: на стену
80 | 1600 | 101123643 | Светильник светодиодный | Астарта СДБ12Н-2106Д-Н-65; 15Вт, 2000лм, 133лм/Вт, 4500К, 65, УХЛ1, крепление: на стену
81 | 1600 | 101131841 | Светильник светодиодный | Астарта СДО56Н-4701Д-В/Н-40
82 | 1600 | 101131840 | Светильник светодиодный | Астарта СДО56Н-4702Д-В/Н-40
83 | 1600 | 101117492 | Светильник светодиодный | ДБП 02-9-006 без решетки
84 | 1600 | 101103159 | Светильник светодиодный | ДРО 2060M 1200мАч
85 | 1600 | 101113713 | Светильник светодиодный | СКУ-120 120Вт 12200Лм IP65
86 | 1600 | 101080430 | Светильник светодиодный | СПО-18/100
87 | 1600 | 101120409 | Светильник светодиодный | ССП01-5-15 Маяк
88 | 1600 | 101090073 | Светильник светодиодный | УСС 70/100
89 | 1600 | 101132525 | Светильник светодиодный | с USB Citilux Ньютон Арт.L803022 настольный
90 | 1600 | 101094566 | Стартер | ST111 4-40W OSRAM T65W220-240В
91 | 1600 | 101056473 | Стартер | ST111 4-65W OSRAM GRP 220-240V
92 | 1600 | 101021003 | Стартер | ST111 4-80W OSRAM 230V
93 | 1600 | 101021010 | Стартер | СК-127 20W 4-20Вт
94 | 1600 | 101047081 | Фонарь | Camelion LED 5312-14F4
95 | 1600 | 101113315 | Фонарь поисковоспасательный | ФПС-СА
96 | 1600 | 101084159 | Фонарь аккумуляторный поисковый | 25W+24Led+ 3Led Stern
97 | 1600 | 101122121 | Фонарь налобный | Nitecore NU30
98 | 1600 | 101070766 | Фонарь светодиодный карманный | 85LM HAUPA Арт.№130300
99 | 1600 | 101084170 | Фонарь светодиодный налобный | Zexus ZX310
100 | 1600 | 101107890 | Фонарь светодиодный | ТРОФИ TSP19 220В
101 | 1600 | 101119498 | Фонарь светодиодный аккумуляторный | ERA FA 19М
Грузополучатель: Филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети, Тюменская обл., ЯНАО, г.Ноябрьск
1 | 1800 | 101077445 | Лампа накаливания | 36В 95ВТ Е27
2 | 1800 | 101100105 | Лампа накаливания | ЛОН-15Вт Е14
3 | 1800 | 101120334 | Лампа полупроводниковая | ЛПРК-01-2,5 цвет красный
4 | 1800 | 101103630 | Лампа светодиодная | ASD 20W 220B E27 3000K LED-A-60 standart
5 | 1800 | 101035851 | Патрон электрический керамический | Е-27 УК-02 подвесной с ушком
6 | 1800 | 101122651 | Светильник | LEDEL L-street 120 Turbine
7 | 1800 | 101112225 | Светильник | Uniel Медуза ult-v 12-9,5w/nw
8 | 1800 | 101120776 | Светильник светодиодный | 36В LA-10-36V-IP54
9 | 1800 | 101120775 | Светильник светодиодный влагозащищённый | GCT1200-36-IP65-4 36Вт
10 | 1800 | 101120410 | Светильник светодиодный | L-one 5x2 5000K
11 | 1800 | 101123606 | Светильник светодиодный | LEDEL Sveteco NEW 8 10Вт, 1112лм, 111лм/Вт, 4000,5000К, IP66, УХЛ2, крепление потолочное
12 | 1800 | 101084764 | Светильник светодиодный | Matrix LO-35
13 | 1800 | 101103163 | Светильник светодиодный | Matrix LO-50n 45W
14 | 1800 | 101127519 | Светильник светодиодный | SimpLED LL-100m
15 | 1800 | 101123639 | Светильник светодиодный | Астарта СДБ Стандарт ЖКХ LED 11; 11Вт, 1400лм, 127лм/Вт, 4500К, IP54, УХЛ2, крепление: на стену
16 | 1800 | 101123646 | Светильник светодиодный | Астарта СДО48Н-3502Д-В/Н-40; 24Вт, 3500лм, 146лм/Вт, 4500К, IP40, УХЛ1, крепление: ВСТРАИВАЕМЫЙ/НАКЛАДНОЙ
17 | 1800 | 101123655 | Светильник светодиодный | Астарта СДП60Н-6013Д-С/Т-66; 60Вт, 6000лм, 100лм/Вт, 4500-5000К, IP66, УХЛ1, крепление: скоба /трос
18 | 1800 | 101123694 | Светильник светодиодный | Каспий 48.2700.24; 24Вт, 2700лм, 113лм/Вт, 5000К, IP20, УХЛ4, крепление потолочное
19 | 1800 | 101123701 | Светильник светодиодный | СДС ММЗ 130-03; 130Вт, 15100лм, 116лм/Вт, 5000К, IP65, УХЛ1, крепление консольное
20 | 1800 | 101118420 | Светильник светодиодный | СДС ММЗ 70-03
21 | 1800 | 101113713 | Светильник светодиодный | СКУ-120 120Вт 12200Лм IP65
22 | 1800 | 101120380 | Светосигнализация | ЭСП-90Д линза ЛК-90 с фотоавтоматом
23 | 1800 | 101113314 | Фонарь светодиодный аккумуляторный | "Яркий Луч" LA-1W
24 | 1800 | 101084175 | Фонарь аккумуляторный | Космос АР2000S LED
25 | 1800 | 101104088 | Фонарь светодиодный налобный | LEDx18 3AAA
26 | 1800 | 101070766 | Фонарь светодиодный карманный | 85LM HAUPA Арт.№130300
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нягань
1 | 1900 | 101128708 | Лампа с аккумуляторной батареей и преобразователем | Duo 079 020 Norgau LED
2 | 1900 | 101054627 | Лампа люминесцентная | L36W/740 OSRAM
3 | 1900 | 101095375 | Лампа светодиодная | ABB CL-520R 220В DC
4 | 1900 | 101095374 | Лампа светодиодная | ABB CL-520R 220В DC
5 | 1900 | 101107860 | Лампа светодиодная | А-60 10Вт К-Е27 TDМ
6 | 1900 | 101128836 | Лампа сигнальная | CL-520G ABB
7 | 1900 | 101128838 | Лампа сигнальная | СКЛ 17.3А-К-2-220
8 | 1900 | 101128837 | Лампа сигнальная | СКЛ 17.3А-Л-2-220
9 | 1900 | 101123614 | Прожектор светодиодный | Pandora PL 520W-90; 90Вт, 13500лм, 150лм/Вт, 2000-6000К, IP65, УХЛ1, крепление консольное
10 | 1900 | 101081381 | Светильник переносной | СП-5-В 5м с выключателем
11 | 1900 | 101088278 | Светильник светодиодный | ARMSTRONG 42W/4600Lm
12 | 1900 | 101123608 | Светильник светодиодный | Matrix LO-30 30Вт, 3000лм, 100лм/Вт, 5000К, IP65, УХЛ1, крепление подвесной,
13 | 1900 | 101099058 | Светильник светодиодный | TRD 14-05-C-62
14 | 1900 | 101123639 | Светильник светодиодный | Астарта СДБ Стандарт ЖКХ LED 11; 11Вт, 1400лм, 127лм/Вт, 4500К, IP54, УХЛ2, крепление: на стену
15 | 1900 | 101123689 | Светильник светодиодный | ЖКХ 08 Фокус 8Вт, 600лм, 75лм/Вт, 5000К, IP65, УХЛ1, крепление потолочный/ настенный
16 | 1900 | 101038431 | Светильник светодиодный | ЗОМ ППМ А-К-220 заградительный огонь
17 | 1900 | 101103153 | Светильник светодиодный | УСС 150 150W 17000Лм
18 | 1900 | 101123717 | Светильник светодиодный | УСС 36 Фокус; 38Вт, 5000лм, 132лм/Вт, 5000К, IP67, УХЛ1, крепление консольное
19 | 1900 | 101090073 | Светильник светодиодный | УСС 70/100
20 | 1900 | 101044033 | Фонарь | ЗОП-6
21 | 1900 | 101084159 | Фонарь аккумуляторный поисковый | 25W+24Led+ 3Led Stern
22 | 1900 | 101078571 | Фонарь аккумуляторный | JAZZWAY ACCU7-L19/L21
23 | 1900 | 101120364 | Фонарь светодиодный налобный | ЗУБР 56432 ЭКСПЕРТ
24 | 1900 | 101094595 | Фотореле | ФРЛ-11 2-100 ЛК 20А
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Северные ЭС, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой
1 | 2000 | 101059893 | Аккумулятор для фонаря | Космос 6V4АН
2 | 2000 | 101035549 | Лампа кварцево-галогенная | КГ 220-1000-5
3 | 2000 | 101055514 | Лампа люминесцентная | L18W/640 OSRAM
4 | 2000 | 101009712 | Лампа люминесцентная | L36W/10-765 G13 OSRAM
5 | 2000 | 101039282 | Лампа накаливания | R50 SPOT 40W 230V E14 зеркальная OSRAM Concentra
6 | 2000 | 101060874 | Лампа накаливания | ЛН-40 36Вт
7 | 2000 | 101009893 | Лампа накаливания | ЛОН Б 230-240-75-1 Е27
8 | 2000 | 101107682 | Лампа светодиодная | 112LED 18W 4000K G13 LB-213
9 | 2000 | 101103631 | Лампа светодиодная | ASD 10W 220B E27 3000K LED-A-60 premium
10 | 2000 | 101113468 | Лампа светодиодная | FLL-G120 15W 4000К E27
11 | 2000 | 101103178 | Лампа светодиодная | Geniled Е27 R63 11W 4200K
12 | 2000 | 101072202 | Лампа энергосберегающая | LEZARD 30W E-27 6400K
13 | 2000 | 101122651 | Светильник | LEDEL L-street 120 Turbine
14 | 2000 | 101131191 | Светильник | LED Poly 2х36 HF OSRAM
15 | 2000 | 101081679 | Светильник переносной светодиодный | DP-60
16 | 2000 | 101081381 | Светильник переносной | СП-5-В 5м с выключателем
17 | 2000 | 101130356 | Светильник светодиодный | LP36W-ECO
18 | 2000 | 101120411 | Светильник светодиодный | Maksi 32W 3600Lm
19 | 2000 | 101103159 | Светильник светодиодный | ДРО 2060M 1200мАч
20 | 2000 | 101113713 | Светильник светодиодный | СКУ-120 120Вт 12200Лм IP65
21 | 2000 | 101121888 | Фонарь | Navigator 71 847 NPT-H09-3AA
22 | 2000 | 101084175 | Фонарь аккумуляторный | Космос АР2000S LED
23 | 2000 | 101104088 | Фонарь светодиодный налобный | LEDx18 3AAA
24 | 2000 | 101132639 | Фонарь светодиодный | Convoy BD02 T6-4C
25 | 2000 | 101080203 | Фонарь светодиодный налобный | Aquarius-8 (2*2W LED) 180 lumens
26 | 2000 | 101119498 | Фонарь светодиодный аккумуляторный | ERA FA 19М
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Урай.
1 | 2100 | 101047730 | Датчик движения | ИК-180 12М 1000Вт
2 | 2100 | 101037403 | Лампа | ЛОН Б 220-230-75 Е 27/27
3 | 2100 | 101118382 | Лампа металлогалогенная | BLV Staturion HIT-DE Sa 1000 dw - 6300К 90000Lm 6000h 1000W
4 | 2100 | 101104274 | Лампа светодиодная | A60 E27 220V 14W
5 | 2100 | 101103178 | Лампа светодиодная | Geniled Е27 R63 11W 4200K
6 | 2100 | 101092407 | Лампа энергосберегающая | 23Вт Е27 4200K холодный
7 | 2100 | 101081109 | Светильник | FOCUS СПО-70/100
8 | 2100 | 101020108 | Светильник | НБП 02-60-002
9 | 2100 | 101101813 | Светильник светодиодный | ЖКХ 9W 990LM 220V
10 | 2100 | 101082110 | Светильник светодиодный | СПО-36/100
11 | 2100 | 101103153 | Светильник светодиодный | УСС 150 150W 17000Лм
12 | 2100 | 101090073 | Светильник светодиодный | УСС 70/100
13 | 2100 | 101075700 | Фотореле | ФР-7 220В 50Гц 16А У2 IP54
Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети
Грузополучатель: Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети, Управление ТРС, Тюменская обл., г. Тюмень
1 | 3300 | 101081679 | Светильник переносной светодиодный | DP-60
2 | 3300 | 101063028 | Фонарь с зарядным устройством | ФОС-3
3 | 3300 | 101084159 | Фонарь аккумуляторный поисковый | 25W+24Led+ 3Led Stern
4 | 3300 | 101095238 | Фонарь светодиодный налобный | IRay Aquarius 9
5 | 3300 | 101120364 | Фонарь светодиодный налобный | ЗУБР 56432 ЭКСПЕРТ
6 | 3300 | 101084170 | Фонарь светодиодный налобный | Zexus ZX310
7 | 3300 | 101096207 | Фонарь светодиодный карманный | 120Lm HAUPA
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Южное ТПО, Тюменская обл., г. Заводоуковск
1 | 3400 | 101055350 | Дроссель | 1И 36/40 АВТ
2 | 3400 | 101009683 | Лампа люминесцентная | ЛБ-18
3 | 3400 | 101073153 | Лампа люминесцентная | ЛБ-40
4 | 3400 | 101009787 | Лампа накаливания | ЛОН-60Вт Е 27
5 | 3400 | 101113275 | Лампа полупроводниковая | СКЛ 11А-Ж-2-220
6 | 3400 | 101079177 | Лампа ртутная | ДРЛ-250 Е-40 Philips
7 | 3400 | 101107682 | Лампа светодиодная | 112LED 18W 4000K G13 LB-213
8 | 3400 | 101110113 | Лампа светодиодная | 12LED 4.5W 230В E14 6400K LB-70
9 | 3400 | 101103630 | Лампа светодиодная | ASD 20W 220B E27 3000K LED-A-60 standart
10 | 3400 | 101113468 | Лампа светодиодная | FLL-G120 15W 4000К E27
11 | 3400 | 101103178 | Лампа светодиодная | Geniled Е27 R63 11W 4200K
12 | 3400 | 101121809 | Лампа светодиодная | LED А60 SQ0340-0046 TDM 15Вт 220В 4000К Е27 1300 Лм
13 | 3400 | 101110114 | Лампа светодиодная | NLL-MR16-5-230-4K-GU5.3
14 | 3400 | 101107457 | Лампа энергосберегающая | 15W E-27 2700К
15 | 3400 | 101092407 | Лампа энергосберегающая | 23Вт Е27 4200K холодный
16 | 3400 | 101055751 | Лампа энергосберегающая | ESL-S41-20W E27 4200SM Osram
17 | 3400 | 101035851 | Патрон электрический керамический | Е-27 УК-02 подвесной с ушком
18 | 3400 | 101113508 | Светильник | Navigator 48Вт 4000Лм 1205х128
19 | 3400 | 101120407 | Светильник | ДВО 04-18-50-Д
20 | 3400 | 101072659 | Светильник | НПП 03-100-005.03 У3
21 | 3400 | 101092421 | Светильник переносной | ЛСУ-1 220В 10м
22 | 3400 | 101071808 | Светильник светодиодный потолочный | СЭНС-36 36Вт
23 | 3400 | 101090073 | Светильник светодиодный | УСС 70/100
24 | 3400 | 101056473 | Стартер | ST111 4-65W OSRAM GRP 220-240V
25 | 3400 | 101076523 | Стартер | ST151 4-22W OSRAM 127В 220В
26 | 3400 | 101076528 | Стартер | СК-220 20W
27 | 3400 | 101063028 | Фонарь с зарядным устройством | ФОС-3
28 | 3400 | 101084486 | Фонарь | ЭКОТОН-1-01
29 | 3400 | 101113315 | Фонарь поисковоспасательный | ФПС-СА
30 | 3400 | 101113314 | Фонарь светодиодный аккумуляторный | "Яркий Луч" LA-1W
31 | 3400 | 101078571 | Фонарь аккумуляторный | JAZZWAY ACCU7-L19/L21
32 | 3400 | 101104088 | Фонарь светодиодный налобный | LEDx18 3AAA
33 | 3400 | 101122121 | Фонарь налобный | Nitecore NU30
34 | 3400 | 101120364 | Фонарь светодиодный налобный | ЗУБР 56432 ЭКСПЕРТ
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО, Тюменская обл., г. Ишим
1 | 3500 | 101077445 | Лампа накаливания | 36В 95ВТ Е27
2 | 3500 | 101079178 | Лампа ртутная | HWL 250W 225V Е40
3 | 3500 | 101110113 | Лампа светодиодная | 12LED 4.5W 230В E14 6400K LB-70
4 | 3500 | 101107683 | Лампа светодиодная | 42LED 10W R7s 118мм 5050 SMD200
5 | 3500 | 101103813 | Лампа светодиодная | 7,5W 220B E27 3000K ASD свеча
6 | 3500 | 101104274 | Лампа светодиодная | A60 E27 220V 14W
7 | 3500 | 101103630 | Лампа светодиодная | ASD 20W 220B E27 3000K LED-A-60 standart
8 | 3500 | 101103812 | Лампа светодиодная | ASD 7,5W 220B E14 3000K свеча
9 | 3500 | 101122007 | Лампа светодиодная | E40 40W SAMSUNG-LED40-3U Арт.960-032
10 | 3500 | 101103202 | Лампа светодиодная | Geniled Е27 А60 15W 4200K
11 | 3500 | 101096880 | Лампа светодиодная | LED A70 16Вт 230В 3000К
12 | 3500 | 101110114 | Лампа светодиодная | NLL-MR16-5-230-4K-GU5.3
13 | 3500 | 101108590 | Лампа светодиодная | Т8 1200мм 4200К
14 | 3500 | 101108591 | Лампа светодиодная | Т8 600мм 4200К
15 | 3500 | 101035850 | Патрон электрический подвесной | Е-27 Н12П
16 | 3500 | 101053712 | Светильник | ЛПО 2х40
17 | 3500 | 101021003 | Стартер | ST111 4-80W OSRAM 230V
18 | 3500 | 101021010 | Стартер | СК-127 20W 4-20Вт
19 | 3500 | 101084486 | Фонарь | ЭКОТОН-1-01
20 | 3500 | 101080203 | Фонарь светодиодный налобный | Aquarius-8 (2*2W LED) 180 lumens
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тобольское ТПО, Тюменская обл., г. Тобольск
1 | 3600 | 101120567 | Кронштейн | РКУ/ЖКУ/ДКУ регулируемый угол наклона
2 | 3600 | 101096477 | Лампа | Navigator NLL-R80 12W230-4K E27
3 | 3600 | 101117448 | Лампа | МГЛ ДРИ 70Вт 4200К RX7s MHN-TD
4 | 3600 | 101009713 | Лампа люминесцентная | L18W/10-765 OSRAM
5 | 3600 | 101055514 | Лампа люминесцентная | L18W/640 OSRAM
6 | 3600 | 101009712 | Лампа люминесцентная | L36W/10-765 G13 OSRAM
7 | 3600 | 101009790 | Лампа люминесцентная | L36W/640 OSRAM
8 | 3600 | 101060876 | Лампа накаливания | OSRAM HALOGEN ALU d111mm 50Вт G53
9 | 3600 | 101068978 | Лампа накаливания | ЛОН 36В 40Вт Е27
10 | 3600 | 101069949 | Лампа накаливания | ЛОН-95ВТ Е27
11 | 3600 | 101079178 | Лампа ртутная | HWL 250W 225V Е40
12 | 3600 | 101079177 | Лампа ртутная | ДРЛ-250 Е-40 Philips
13 | 3600 | 101120570 | Лампа светодиодная | 94 269 NLL-GX53-7W-230-840
14 | 3600 | 101104274 | Лампа светодиодная | A60 E27 220V 14W
15 | 3600 | 101103631 | Лампа светодиодная | ASD 10W 220B E27 3000K LED-A-60 premium
16 | 3600 | 101103633 | Лампа светодиодная | ASD 7,5ВТ 220B E14 3000K шарик
17 | 3600 | 101107895 | Лампа светодиодная | LD23212 А60 12W E27 2700K
18 | 3600 | 101096880 | Лампа светодиодная | LED A70 16Вт 230В 3000К
19 | 3600 | 101110114 | Лампа светодиодная | NLL-MR16-5-230-4K-GU5.3
20 | 3600 | 101092780 | Лампа энергосберегающая | OSRAM-18 W/830 2G11
21 | 3600 | 101107862 | Прожектор светодиодный | GAUSS LED 30W 6500K
22 | 3600 | 101113506 | Светильник аккумуляторный | EL20 30LED AC/DC
23 | 3600 | 101123553 | Светильник | GALAD ДВО01-30-001; 30Вт, 2850лм, 95лм/Вт, 4000-5500К, IP20, УХЛ4, крепление: встраиваемый
24 | 3600 | 101061492 | Светильник | ЛПО 01 2х36(40) "ЛЮКС" с ЭПРА
25 | 3600 | 101072659 | Светильник | НПП 03-100-005.03 У3
26 | 3600 | 101055433 | Светильник | РКУ 02-250-003 со стеклом
27 | 3600 | 101120628 | Светильник | ФВО-13w GX53 71277 NGX-R1 белый
28 | 3600 | 101123638 | Светильник светодиодный | Армстронг 36Вт 3420лм Deko; 36Вт, 3420лм, 95 лм/Вт, 5000К, IP40, УХЛ4, крепление: потолочное
29 | 3600 | 101071808 | Светильник светодиодный потолочный | СЭНС-36 36Вт
30 | 3600 | 101045010 | Стартер | PHILIPS S10 4-65W SIN 220-240V
31 | 3600 | 101076523 | Стартер | ST151 4-22W OSRAM 127В 220В
32 | 3600 | 101120644 | Устройство импульсное зажигающее | ИЗУ 50-400/001
33 | 3600 | 101063028 | Фонарь с зарядным устройством | ФОС-3
34 | 3600 | 101078571 | Фонарь аккумуляторный | JAZZWAY ACCU7-L19/L21
35 | 3600 | 101070766 | Фонарь светодиодный карманный | 85LM HAUPA Арт.№130300