## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2018 г. | [11 empty] | "____" ______________2018 г.
Реконструкция ПС 35/10 кВ Солнечная (установка дугогасящих реакторов)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01
(локальная смета)
|  | на | Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ИЭВ-2018-10-2-ПЗ
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3,226 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1,551 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________121,06 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ФЕРп01-03-025-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 2 НР (185 руб.): 68% от ФОТ СП (109 руб.): 40% от ФОТ | шт | 2 | 104.71 | 104.71 |  |  | 209 | 209 |  |  | 9 | 18
2 | ФЕРп01-04-062-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Защита от замыканий на "землю": с реле ЗЗП-1 НР (337 руб.): 68% от ФОТ СП (198 руб.): 40% от ФОТ | компл. | 2 | 190.7 | 190.7 |  |  | 381 | 381 |  |  | 15.12 | 30.24
3 | ФЕРп01-05-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство автоматики линейного реактора, включенного на шины: без искровых промежутков НР (229 руб.): 68% от ФОТ СП (135 руб.): 40% от ФОТ | шт | 1 | 258.66 | 258.66 |  |  | 259 | 259 |  |  | 18 | 18
4 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям НР (304 руб.): 68% от ФОТ СП (179 руб.): 40% от ФОТ | шт | 84 | 4.1 | 4.1 |  |  | 344 | 344 |  |  | 0.32 | 26.88
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 1193 | 1193 |  |  |  | 93.12
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1551 | 1551 |  |  |  | 121.06
В том числе, справочно:
Прил.2, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 (Поз. 1-4) | [8 empty] | 358 | 358 |  |  |  | 27.936
Накладные расходы | [8 empty] | 1055
В том числе, справочно:
68% ФОТ (от 1551) (Поз. 1-4) | [8 empty] | 1055
Сметная прибыль | [8 empty] | 620
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 1551) (Поз. 1-4) | [8 empty] | 620
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 3226 |  |  |  |  | 121.06
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 1193 | 1193 |  |  |  | 93.12
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1551 | 1551 |  |  |  | 121.06
В том числе, справочно:
Прил.2, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 (Поз. 1-4) | [8 empty] | 358 | 358 |  |  |  | 27.936
Накладные расходы | [8 empty] | 1055
В том числе, справочно:
68% ФОТ (от 1551) (Поз. 1-4) | [8 empty] | 1055
Сметная прибыль | [8 empty] | 620
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 1551) (Поз. 1-4) | [8 empty] | 620
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 3226 |  |  |  |  | 121.06
Итого | [8 empty] | 3226 |  |  |  |  | 121.06
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 1551
Накладные расходы | [8 empty] | 1055
Сметная прибыль | [8 empty] | 620
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3226 |  |  |  |  | 121.06
Составил: ___________________________Абрамова В.А.
(должность, подпись, расшифровка)