| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 05.10.2016 16:21 |
| --- | --- |
| Выгружено 07.10.2016 12:39 [Выгрузить] Возможно ли заменить конденсатор СМАПВ-110v3-6,4 УХЛ1 (с изолирующей подставкой,с возможностью установки ВЧ-заградителя,армированный композитный корпус,силиконовое оребрение) на конденсатор СМПУС-110/3v3-6,4 УХЛ1 (с изолирующей подставкой,с возможностью установки ВЧ-заградителя,армированный композитный корпус,фарфоровое оребрение,в сейсмостойком исполнении.)?Опросный лист № 3. |  |
| Прочитать ответ: | 07.10.2016 12:39 |
| Смотрите Изменения от 07.10.2016 внесенные в Конкурсную документацию на ЭТП |  |