# Конкурс (тендер) № 48943 (вскрытие конвертов 04.05.2016 в 08:00)

Запрос успешно отправлен

- Извещение

- Лоты - 1

- Разъяснения - 3

- Приглашения к участию - 0

- Претенденты - 5

- Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Иванов Александр (ООО "ТюменьСвязь") 14.04.2016 14:48. Выгружено 21.04.2016 09:55 Конкурсной документацией предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной документации. Для получения положительного заключения государственной/не государственной экспертизы проектной документации требуются выполнить комплексные инженерные изыскания. Стоимость комплексных инженерных изысканий не заложена в начальную/максимальную цену контракта (для линейного объекта протяженностью (272,77 км) она составит не менее 50-60 млн. рублей). Прошу пояснить: Проведены ли инженерные изыскания на объектах проектирования? Если да, то просим указать, в каком объеме проведены инженерные изыскания. Если нет, то просим разъяснить, в каком порядке и в какие сроки будут проведены инженерные изыскания.. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 21.04.2016 09:55. Инженерные изыскания - не проводились. Проектной организации необходимо провести обследование конструкций опор, предоставить в составе проекта в разделе волс расчеты нагрузок на конструкции опор, возможность использования данных конструкций опор для подвеса (монтажа) ВОК, выдать рекомендации согласно действующих правил. В ближайшее время в техническое задание будут внесены соответствующие изменения..