# Конкурс (тендер) № 43845 (вскрытие конвертов 18.03.2015 в 14:00)

Ошибки при выгрузке

Извещение Лоты - 1 Запросы разъяснений - 2 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 3 Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]. Не выгружено [Выгрузить] Добрый день, прошу дать разъяснения: 1. Согласно Техническому заданию, п.6.3., допускаются два варианта размещения установки для испытаний переменным напряжением промышленной частоты различных энергетических объектов, требующих повышенной мощности источника испытательного напряжения: a. В высоковольтном отсеке лаборатории; b. На прицепе. Вариант а) позволяет не размещать в лаборатории отдельный источник для испытаний переменным напряжением мощностью до 20 кВА, что позволяет сэкономить на стоимости оборудования, но требует постоянной транспортировки тяжелого испытательного источника большой мощности не менее 40 кВА, что создает дополнительную нагрузку на шасси, повышает расход топлива и т.п. Вариант b) позволяет постоянно иметь в составе лаборатории только относительно легкий испытательный источник до 20 кВА, а тяжелый источник возить с собой лишь в необходимых случаях. Но размещение такого источника на отдельном прицепе требует наличия в составе лаборатории двух приборов с пересекающимся функционалом, а также размещения на прицепе не только самого источника, но и системы управления, коммутации, защиты и безопасности и кабельного хозяйства. Потребуетя также организация рабочего места для оператора. Это существенно (на несколько млн. руб.) повышает стоимость лаборатории. В связи с вышеизложенным хотелось бы понимать, какой из вариантов предпочтительнее для заказчика? Или возможна подача двух предложений с различным размещением мощного испытательного источника и, соответственно, разными ценами?. Прочитать ответ:; Черных Юлия Николаевна. Ответ на Ваш запрос разъяснений находится в прикрепленном файле Скачать файл Запрос разъяснений 1.pdf (38 КБ).