Закрытый запрос цен (объявление о покупке) № 419522.

Закрытый запрос цен на право заключения договора на поставку опорных полимерных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 220 кВ для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс

Данный запрос предложений является закрытым и проводится по итогам конкурентных переговоров на право заключения рамочного соглашения № 38297 по лоту № 6

Приём предложений завершается 31.10.2014 в 07:00 по московскому времени  (через 3 суток, 23 часа, 20 минут и 33 секунды).

| Вопрос: | 27.10.2014 06:12 |
| --- | --- |
| Добрый день! Допускается предложение аналогов изоляторам ОТПК с идентичными тех. Характеристикам. |  |
| Ответ: | 27.10.2014 07:36 |

Участник вправе предложить к поставке, в рамках закупочной процедуры эквивалентный товар, при условии, что предлагаемые замены равноценны по качеству и техническим характеристикам заявленному товару.

В данном случае Участник в составе своего предложения предоставляет описания характеристик эквивалента.