| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31704741334 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 09.02.2017 |  |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Угутская (реконструкция ОРУ-110кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ограждения, ТСО, установка ОПУ). для филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети (773805) |
| Способ проведения закупки: | Открытый конкурс в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 08.02.2017 13:51 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: Добрый день! Согласно п.4.1.22. ТЗ Сооружения ВОЛС отсутствуют. Запланировано строительство ВОЛП в рамках реализации объекта "Реконструкция ССПД на участках ПП 110кВ Угутский - ПС 110кВ Тайга - ПП 110кВ Восточный", т.е. этим титулом предусматривается подключение и самой ПС Угутской. Верно ли это? Настоящим проектом предусматривается только проектирование конечного оборудования на ПС 110/35/6 кВ Угутская? Разъяснения: Настоящим проектом предусматривается доукомпелктация оборудования и переустройство в случае замены ОПУ |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 08.02.2017 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 09.02.2017 |