| Вопрос: [Исправить ответ] | Белявский Александр Владимирович (ООО "Казанский Электропроект") 24.07.2013 13:06 |
| --- | --- |
| Каким оборудованием РЗА в данное время обеспечена защита ВЛ-35 кВ? |  |
| Прочитать ответ: | Кочержинский Алексей Николаевич 26.07.2013 09:50 |
| РЗА на электромеханической базе |  |