# Конкурс (тендер) № 48686 (вскрытие конвертов 15.04.2016 в 09:00)

Вопрос: [Ответить]; Драгая Марина Алексеевна (ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР") 29.03.2016 12:03. Добрый день! Вам требуется Сталкер 75-04 прошу уточнить в какой комплектации нужно поставить данный трассоискатель, т.к. у Вас в техническом задании прописан один комплект поставки, в таблице стоимости другой комплект поставки, а в технических характеристиках в стандартной комплектации прописан. Заранее спасибо..

Ответ:

Добрый день!

Комплектация по данному прибору необходима согласно технического задания, а именно:

Трассоискатель Сталкер 75-04 (в том числе: Комплект поставки Сталкер 75-04:

1.Сталкер ПТ-04 - приемник-1шт.,

2.Сталкер ГТ-75 - генератор-1шт.,

3.Батарейный отсек РАПМ.436244.003-1шт.,

4.Блок питания БПН-13-12300 РАПМ.436244.002-1шт.,

5.Блок питания БПН-А 12-0,5 ЭКМЮ.436230.000ТУ-1шт.,

6.Зажим типа "крокодил"-2шт.,

7.Кабель питания "12 В" РАПМ.685613.001-1шт.,

8.Катушка с красным проводом 10 м РЛПА.685442.004-1шт.,

9.Катушка с синим проводом 10 м РЛПА.685442.004-01-1шт.,

10.Паспорт на комплекс трассопоисковый РАПМ.464334.001ПС-1шт.,

11.Рамка, передающая РП-02 РАПМ.468151.001-1шт.,

12.Ремешок нашейный-1шт.,

13.Руководство по эксплуатации на генераторы-1шт.,

14.Руководство по эксплуатации на приемник ПТ-02 РАПМ.464333.001РЭ-1шт.,

15.Сумка приёмника-1шт.,

16.Телефоны головные РЛПА.468627.001-1шт.,

17.Упаковка РАПМ.323229.002-1шт.,

18.Упаковка РАПМ.323229.001-1шт.,

19.Штырь заземления 52 см. РЛПА.305177.004-01-1шт.,

20.Ящик РАПМ.321231.001-1шт.

Дополнительная комплектация Сталкер 75-04:

1.Адаптер зарядный 12 В РАПМ.685614.010 - для ГТ-75, ГТ-15-1шт.,

2.Аккумулятор АР 1.3-6 - для ПТ-02М и ПТ-04-1шт. ,

3.Датчик А-рамка - для приемников ПТ-02М и ПТ-04-1шт.,

4.ДКИ-02 - контактный датчик контроля изоляции (для приемников Стал-кер)-1шт.,

5.ДКИ-Е - бесконтактный датчик контроля изоляции-1шт.,

6.КИ-50 - клещи индукционные-1шт.,

7.Комплект съемной антенны - для Сталкер-1шт.,

8.МД-01 РЛПА.411519.001 - мини-датчик-1шт.,

9.РЛПА.301532.001 - струбцина-1шт.,

11.РЛПА.305177.004 - штырь заземления (длина 1 м)-1шт.,

12.РЛПА.469339.001 - контакт магнитный-1шт.,

13.Сумка генератора Сталкер - для ГТ-75, ГТ-15-1шт.

В Приложении № 1 к Тех. зад. даны подробнее характеристики к номинальным значениям рабочих частот и характеристики генератора