- Филиал АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети:

Позиция 2 - Знак "Место заземления" 90х90мм металл – 1,5 мм,

Позиция 7 - Знак безопасности "Запрещается курить" d 200 пластик Р-01 – 5 мм,

Позиция 18 - Табличка диспетчерских наименований 100х300 металл, краска светоотражающая на металле - 1.5 мм,

Позиция 19 - Табличка диспетчерских наименований 100х400 пластик - 5 мм,

Позиция 21 - Табличка диспетчерских наименований 150х300 пластик - 4 мм,

Позиция 22 - Табличка диспетчерских наименований 200х1000 металл - 1.5 мм,

Позиция 24 - Табличка диспетчерских наименований 300х150мм металл - 1.5 мм,

Позиция 25 - Табличка диспетчерских наименований 300х250мм металл - 1.5 мм,

Позиция 26 - Табличка диспетчерских наименований 300х200мм металл - 1.5 мм,

Позиция 27 - Табличка диспетчерских наименований 350х200мм пластик - 5 мм,

Позиция 29 - Табличка диспетчерских наименований 100х920мм металл - 1.5 мм,

Позиция 30 - Табличка диспетчерских наименований 200х500мм пластик - 5 мм,

Позиция 32 - Табличка диспетчерских наименований 350х350мм металл - 1.5 мм.

- Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети:

Позиция 3 - Знак "А-2" 200х400 пластик - 4 мм,

Позиция 4 - Знак "В2 П-I" 200х400 пластик - 4 мм,

Позиция 5 - Знак "В3 П-IIа" 200х400 пластик - 4 мм,

Позиция 6 - Знак "В4 П-IIа" 200х400 пластик - 4 мм,

Позиция 7 - Знак "ВН П-III" 200х400 пластик - 4 мм,

Позиция 12 - Знак "Огнетушитель" 150х150 пластик F-04 - 4 мм,

Позиция 21 - Знак "Транзит разомкнут" 50х100мм, пластик - 4 мм,

Позиция 25 - Знак заземление 200х200 металл, фон знака - белый, форма знака квадрат - 2 мм,

Позиция 28 - Плакат "Высокое напряжение. Опасно для жизни" 300х150 пластик S24 - 4 мм,

Позиция 37 - Плакат "Ответственный за пожарную безопасность" 1100х200мм пластик VS-48 - 4 мм,

Позиция 59 - Табличка диспетчерских наименований 150х300 пластик - 4 мм,

Позиция 60 - Табличка диспетчерских наименований 200х300 металл - 4 мм,

Позиция 62 - Табличка диспетчерских наименований 300х300 пластик - 4 мм,

Позиция 63 - Табличка диспетчерских наименований 350х200мм пластик - 4 мм,

- Филиал АО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети:

Позиция 1 - Аншлаг 800х1000мм "Свалка мусора запрещена" металлический цветной - 0,8 мм,

Позиция 7 - Знак "Выход здесь", левосторонний, 200х200, пластик Е-01-01 - ПВХ 4 мм,

Позиция 9 - Знак "Запасный выход", 100х300, пластик со светоотражающим покрытием Е-24-01 - ПВХ 4 мм,

Позиция 11 - Знак "Звуковой оповещатель пожарной тревоги" 100х100мм пластик - ПВХ 4 мм,

Позиция 13 - Знак "Курить здесь" d 200 пластик М-15 - ПВХ 4 мм,

Позиция 15 - Знак "Место заземления" 90х90мм металл - 0,8 мм,

Позиция 18 - Знак "Огнетушитель" 150х150 пластик F-04 - ПВХ 4 мм,

Позиция 25 - Знак "Посторонним вход воспрещен" 200х300мм, металл, пленка св - 0,8 мм,

Позиция 28 - Знак "Проход запрещен", d 250, пластик Р-03 - ПВХ 4 мм,

Позиция 29 - Знак Звуковой оповещатель пожарной тревоги 150х150 пластик F-11 - ПВХ 4 мм,

Позиция 31 - Знак Расцветка фаз 200х200 металл - 0,8 мм,

Позиция 32 - Знак место заземления машин, 20х40см, пластик - ПВХ 4 мм,

Позиция 44 - Плакат "Ответственный за пожарную безопасность" 150х300мм, пластик Т-09 - ПВХ 4 мм,

Позиция 56 - Табличка диспетчерских наименований 100х400 пластик - ПВХ 4 мм,

Позиция 57 - Табличка диспетчерских наименований 150х200 металл - 0,8 мм,

Позиция 58 - Табличка диспетчерских наименований 150х300 пластик - ПВХ 4 мм,

Позиция 59 - Табличка диспетчерских наименований 150х400мм пластик - ПВХ 4 мм,

Позиция 60 - Табличка диспетчерских наименований 230x230 металл - 0,8 мм,

Позиция 61 - Табличка диспетчерских наименований 300х300 пластик - ПВХ 4 мм,

Позиция 62 - Табличка диспетчерских наименований 300х420 металл - 0,8 мм,

- Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети:

Позиция 7 - Знак "Запасный выход", 100х300, пластик со светоотражающим покрытием Е-24-01 - 3 мм,

Позиция 12 - Знак "Посторонним вход воспрещен" 200х300мм, металл, пленка св - 4 мм,

Позиция 16 - Знак место заземления машин (для пожарных машин) 200х200 мм (красный кант, фон белый, линии черные), металл, 4 отверстия - 4 мм,

Позиция 17 - Знак безопасности "Запрещается курить" d 200 пластик Р-01 - 3 мм,

Позиция 35 - Плакат "Ответственный за пожарную безопасность" 1100х200мм пластик VS-48 - 3 мм,

Позиция 36 - Плакат "Ответственный за пожарную безопасность" 150х300мм, пластик Т-09 - 4 мм,

Позиция 44 - Табличка Номер опоры 200х200мм металл антикорозинойное полимерное покрытие с двух сторон - 0,8 мм,

Позиция 45 - Табличка наименование ВЛ 210х280мм металл антикорозинойное полимерное покрытие с двух сторон - 0,8 мм,

Позиция 46 - Табличка фазировка 200х200мм металл антикорозинойное полимерное покрытие с двух сторон - 0,8 мм,

Позиция 47 - Табличка диспетчерских наименований 100х150 пластик - 5 мм,

Позиция 48 - Табличка диспетчерских наименований 100х200мм металл - 5 мм,

Позиция 49 - Табличка диспетчерских наименований 150х400мм пластик - 5 мм,

Позиция 50 - Табличка диспетчерских наименований 210х400 пластик - 5 мм,

- Филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети:

Позиция 1 - Знак "А-2" 200х400 пластик - 2 мм,

Позиция 2 - Знак "В3 П-IIа" 200х400 пластик - 2 мм,

Позиция 3 - Знак "В4 П-IIа" 150х300 пластик - 4 мм,

Позиция 4 - Знак "Д" 150х300 пластик - 2 мм,

Позиция 6 - Знак "Запасный выход" 150х300, толстый пластик светоотражающая пленка - 2 мм,

Позиция 7 - Знак "Запасный выход", 100х300, пластик со светоотражающим покрытием Е-24-01 - 3 мм,

Позиция 9 - Знак "Звуковой оповещатель пожарной тревоги" 100х100мм пластик - 2 мм,

Позиция 11 - Знак "Курить здесь" d 200 пластик М-15 - 3 мм,

Позиция 15 - Знак "Огнетушитель" 150х150 пластик F-04 - 4 мм,

Позиция 43 - Плакат "Ответственный за пожарную безопасность" 150х300мм, пластик Т-09 - 3 мм,

Позиция 52 - Табличка диспетчерских наименований 300х300мм металл - 1 мм,

- Филиал АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс:

Позиция 1 - Знак "В1 П-I" 150х300 пластик - 4 мм,

Позиция 2 - Знак "В1 П-IIа" 150х300 пластик - 4 мм,

Позиция 3 - Знак "В2 П-I" 150х300 пластик - 4 мм,

Позиция 4 - Знак "В2 П-IIа" 150х300 пластик - 4 мм,

Позиция 5 - Знак "В3 П-I" 150х300 пластик - 4 мм,

Позиция 6 - Знак "В3 П-IIа" 150х300 пластик - 4 мм,

Позиция 7 - Знак "В4 П-I" 150х300 пластик - 4 мм,

Позиция 8 - Знак "В4 П-IIа" 150х300 пластик - 4 мм,

Позиция 9 - Знак "ВН П-III" 200х400 пластик - 4 мм,

Позиция 12 - Знак "Г" 150х300 пластик - 4 мм,

Позиция 13 - Знак "Д" 150х300 пластик - 4 мм,

Позиция 17 - Знак "Огнетушитель" 150х150 пластик F-04 - 2 мм,

Позиция 22 - Знак "Транзит разомкнут" 50х100мм, пластик - 2 мм,

Позиция 24 - Знак Ответственный за пожарную безопасность, 150х300мм, пластик Т-09 - 2 мм,

Позиция 25 - Знак безопасности "Запрещается курить" d 200 пластик Р-01 - 2 мм,

Позиция 39 - Плакат "Ответственный за пожарную безопасность" 150х300мм, пластик Т-09 - 2 мм,

Позиция 44 - Табличка диспетчерских наименований 100х300мм металл - 0.8 мм,

Позиция 45 - Табличка диспетчерских наименований 130х240 мм металл - 0.8 мм,

Позиция 46 - Табличка диспетчерских наименований 150х200 металл - 0.8 мм,

Позиция 47 - Табличка диспетчерских наименований 150х300мм металл - 0.8 мм,

Позиция 48 - Табличка диспетчерских наименований 150х350 мм металл - 0.8 мм,

Позиция 49 - Табличка диспетчерских наименований 200х1000 металл - 0.8 мм,

Позиция 50 - Табличка диспетчерских наименований 200х300 металл - 0.8 мм,

Позиция 51 - Табличка диспетчерских наименований 210х280 металл - 0.8 мм,

Позиция 52 - Табличка диспетчерских наименований 250х300 металл - 0.8 мм,

Позиция 53 - Табличка диспетчерских наименований 250х500мм металл - 0.8 мм,

Позиция 54 - Табличка диспетчерских наименований 300х420 металл - 0.8 мм,

Позиция 55 - Табличка диспетчерских наименований 860х600мм металл - 0.8 мм,

- Филиал АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети:

Позиция 6 - Знак "Место заземления машин" 200х300мм металл - 1 мм,

Позиция 9 - Знак "Пожарный гидрант" 400x500мм, металл - 1 мм,

Позиция 22 - Табличка диспетчерских наименований 100х150мм металл - 0.7 мм,

Позиция 23 - Табличка диспетчерских наименований 150х150мм, металл - 0.7 мм,

Позиция 24 - Табличка диспетчерских наименований 150х300мм металл - 0.7 мм,

Позиция 25 - Табличка диспетчерских наименований 150х350 мм металл - 0.7 мм,

Позиция 26 - Табличка диспетчерских наименований 150х400 металл - 0.7 мм,

Позиция 27 - Табличка диспетчерских наименований 200х300 металл - 0.7 мм,

Позиция 28 - Табличка диспетчерских наименований 250х300 металл - 0.7 мм,

Позиция 29 - Табличка диспетчерских наименований 300х600мм металл - 0.7 мм,

- Филиал АО "Тюменьэнерго" Урайские электрические сети:

Позиция 1 - Знак "Звуковой оповещатель пожарной тревоги" 100х100мм пластик - 4 мм,

Позиция 3 - Знак "Огнетушитель" 150х150 пластик F-04 - 4 мм,

Позиция 5 - Знак "Пожарная лестница", 200х200, пластик F-03 - 4 мм,

Позиция 11 - Табличка диспетчерских наименований 300х300 пластик - 5 мм,

- Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети, Управление ТРС:

Позиция 15 - Знак дорожный Объезд препятствия d700 металл – 1,2 мм

Позиция 18 - Плакат "Высокое напряжение. Опасно для жизни" 300Х150 пластик S24 – 2 мм,

Позиция 30 - Плакат "Охранная зона ЛЭП" 210х280мм металл – 1,2 мм,

Позиция 35 - Табличка МВХО 0,33х0,33м, металл – 1,0 мм,

Позиция 36 - Табличка Номер опоры 200х200мм металл антикоррозионное полимерное покрытие с двух сторон – 1,0 мм,

Позиция 37 - Табличка диспетчерских наименований 100х200мм металл – 1,0 мм,

Позиция 38 - Табличка диспетчерских наименований 100х300 металл, краска светоотражающая на металле – 1,2 мм,

Позиция 39 - Табличка диспетчерских наименований 230x230 металл – 1,2мм,

- Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети, Южное ТПО

Позиция 1 - Вывеска титульная на ТП 420х294 металл – 1,2 мм,

Позиция 2 - Знак "В3 П-IIа" 200х400 пластик – 2 мм,

Позиция 7 - Знак "Опасность поражения током" 150Х150мм на желтом фоне, основа металл – 1,2 мм

Позиция 19 - Знак Звуковой оповещатель пожарной тревоги 150х150 пластик  F-11 – 2 мм,

Позиция 33 - Плакат "Охранная зона ЛЭП" 210х280мм металл – 1,2 мм,

Позиция 37 - Плакат номер опоры 200х150 оцинкованный металл – 1,2 мм,

Позиция 39 - Табличка Номер опоры 200х200мм металл антикоррозионное полимерное покрытие с двух сторон – 1,2 мм,

Позиция 40 - Табличка наименование ВЛ 210х280мм металл антикоррозионное полимерное покрытие с двух сторон – 1,2 мм,

Позиция 41 - Табличка диспетчерских наименований 100х150 пластик – 2 мм,

Позиция 42 - Табличка диспетчерских наименований 100х150 металл – 1,0 мм,

Позиция 43 - Табличка диспетчерских наименований 100х200мм металл – 1,0 мм,

Позиция 45 - Табличка диспетчерских наименований 100х300 металл, краска светоотражающая на металле – 1,2 мм,

Позиция 46 - Табличка диспетчерских наименований 150х200 металл – 1,2 мм,

Позиция 47 - Табличка диспетчерских наименований 150х400 металл – 1,2 мм,

Позиция 48 - Табличка диспетчерских наименований 200х300 металл – 1,2 мм,

Позиция 49 - Табличка диспетчерских наименований 300х150 металл – 1,2 мм,

Позиция 50 - Табличка диспетчерских наименований 300х420 металл – 1,2 мм.

- Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети, Ишимское ТПО:

Позиция 1 - Вывеска титульная на ТП 420х294 металл – 1,2 мм,

Позиция 6 - Знак "Запасный выход", 100х300, пластик со светоотражающим покрытием Е-24-01 – 2 мм,

Позиция 7 - Знак "Звуковой оповещатель пожарной тревоги" 100х100мм пластик – 2 мм,

Позиция 10 - Знак "Место заземления машин" 200х300мм металл – 1,0 мм,

Позиция 13 - Знак "Огнетушитель" 150х150 пластик F-04 – 2 мм,

Позиция 19 - Знак "Транзит разомкнут" 50х100мм, пластик – 2 мм,

Позиция 23 - Знак безопасности "Запрещается курить" d 200 пластик Р-01 – 2 мм,

Позиция 25 - Знак эвакуационный "Направляющая стрелка" 200х200 пластик фотолюминесцентное покрытие гост 12.4.026-2015 Е 02-01 – 2 мм,

Позиция 26 - Знак эвакуационный "Направляющая стрелка" 200х200 под углом 45гр.пластик фотолюминесцентное покрытие гост 12.4.026-2015 Е 02-02 – 2 мм,

Позиция 37 - Плакат "Ответственный за противопожарное состояние" 100х200мм, пластик – 2 мм,

Позиция 38 - Плакат "Ответственный за пожарную безопасность" 150х300мм, пластик Т-09 – 2 мм,

Позиция 40 - Плакат "Охранная зона ЛЭП" 210х280мм металл – 1,2 мм,

Позиция 44 - Плакат "Транзит разомкнут" 200х100мм пластик. Красные буквы на белом фоне. Кант белый шириной 1,25 мм. Кайма красная шириной 5мм. 200х100мм – 2,0 мм,

Позиция 45 - Плакат номер опоры 200х150 оцинкованный металл – 1,0 мм,

Позиция 46 - Табличка "Ответственный за электробезопасность" 150х300 ПВХ – 2 мм,

Позиция 49 - Табличка МВХО 0,33х0,33м, металл – 1,0 мм,

Позиция 50 - Табличка диспетчерских наименований 100х150мм металл – 1,0 мм,

Позиция 51 - Табличка диспетчерских наименований 100х200мм металл – 1,0 мм,

Позиция 52 - Табличка диспетчерских наименований 150х400мм металл – 1,0 мм,

Позиция 53 - Табличка диспетчерских наименований 200х300мм металл – 1,2 мм,

Позиция 54 - Табличка диспетчерских наименований 250х300мм металл – 1,2 мм,

Позиция 55 - Табличка диспетчерских наименований 300х300 пластик – 1,2 мм,

Позиция 56 - Табличка диспетчерских наименований 300х420 пластик – 1,2 мм,

Позиция 57 - Табличка диспетчерских наименований 600х300 пластик – 1,2 мм.

- Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети, Тобольское ТПО:

Позиция 2 - Знак "Выход здесь", левосторонний, 200х200, пластик Е-01-01 – 0,5 мм,

Позиция 19 - Плакат "Ответственный за пожарную безопасность" 150х300мм, пластик Т-09 – 2 мм,

Позиция 23 - Плакат «номер опоры 200х150» оцинкованный металл – 1,0 мм,

Позиция 24 - Табличка диспетчерских наименований 200х300 металл – 1,2 мм,

Позиция 25 - Табличка диспетчерских наименований 300х420 металл – 1,2 мм.