Вопрос:

Здравствуйте! Позиция 20 "Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов Коэффициент-3.3". В стандартной комплектации с измерительными кабелями прибор выдает действующее (среднеквадратическое) значение тока I 0,002-20 А. У Вас в ТЗ указано 0,002-2000 А (что влечет за собой увеличение стоимости прибора, не предусмотренного Вашим лимитом), в связи с этим прошу согласовать значение тока I 0,002-20 А.

Ответ:

Добрый день.

По п. 20 значение тока I 0,002-20 А согласовано.