# Конкурс (тендер) № 36021 (вскрытие конвертов 22.07.2013 в 08:00) Вопрос: [Исправить ответ]. Добрый день! Можно ли получить разъяснения по п. 30.9 Инф.карты для верного расчета КСВ? Прошу предоставить данные для расчета Коэффициента соизмеримости (КСВ): Р – период выполнения обязательств по договору (в месяцах) ? В – количество месяцев в отчетном периоде ? Сумма контракта – с НДС должна быть? стр.010 – сумма показателей выручки за последний завершенный период (год) и за текущий период на отчетную дату – обычно в форме 2 без НДС, и за текущий период на отчетную дату – какой именно период (1 квартал 2013 или 1 полугодие 2013)? Спасибо!!. Прочитать ответ:. Все сроки в месяцах. 1 кв = 3 мес 1 год = 12 мес Сумма контракта должна быть с НДС Сумма выручки для расчета - без НДС Текущий период на отчетную дату - 1 квартал 2013.. Вопрос: [Исправить ответ]. В техническом задание на странице 20 пункт 2 вы делаете ссылку на приложения, самих приложении нет в конкурсной документации, просим предоставить данные приложения.. Прочитать ответ:. Приложения в прикрепленном файле Скачать файл Приложения к ТЗ _стр.20.zip (28.4 Мб).. Вопрос: [Исправить ответ]. В РД №00211-208-ЭП.С л.1.1-1.5 указано, что все первичное оборудование, указанное в спецификации поставляется Заказчиком. Прошу подтвердить данный перечень оборудования, поставляемого Заказчиком.. Прочитать ответ:. В ответ на запрос информируем: проект для данного титула выполнялся в 2008г. На тот момент организационная структура ОАО "ТЭ" позволяли производить закупку оборудования за собственные средства отдельно от СМР, поэтому в спецификациях РД поставщиком является Заказчик. На сегодняшний день закупочные процедуры производятся исключительно способом "под ключ"! В конкретном случае, во избежание недопонимания, в Техническом задании на выполнение СМР четко прописано: "Приобретение, поставка, разгрузка и хранение всего необходимого для строительства оборудования и материалов входят в обязанности Подрядчика." (стр.20).. Вопрос: [Исправить ответ]. Добрый день! В справке по МТР написано: "В данной таблице перечисляются имеющиеся у организации на правах собственности или на ином законном основании производственные площади, необходимые для выполнения проектной работы и иных работ/услуг (зданий и помещений с указанием их адресов), а также машины, механизмы, оборудование и инвентарь, необходимый для осуществления проектной деятельности и иных работ/услуг". Данные производственные площади должны находиться непосредственно рядом с местом выполнения работ? или достаточно имеющихся в других регионах?. Прочитать ответ:. Достаточно наличие производственных площадей по месту пребывания (регистрации) Подрядчика. При этом необходимо обеспечить наполняемость необходимыми ресурсами (см.ПОС) рабочий поселок около ПС, который будет задействован при строительстве ПС... Вопрос: [Исправить ответ]. По конкурсу ПС Салехард есть сомнения к приложению №23 указанное в ТЗ на 20 странице (Система Телемеханики). Есть подозрение, что оно не полное (недостаточно листов в РД) . Вопрос: Есть ли что-нибудь еще к данной рабочей документации.. Прочитать ответ:. Да, действительно, комплект рабочей документации выложенный на эл. площадке не полный. С полным комплектом ПСД вы можете ознакомиться по адресу:629300, РФ, Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северо-Восточная промзона Контактное лицо для связи в филиале начальник ОКС - Верещагин Александр Вячеславович Ознакомьтесь внимательно с техническим заданием на выполнение СМР к конкурсу. (стр.22 ,абзац 2)....