| Номер процедуры: | 31704697190 |
| --- | --- |
| Наименование закупки: | Открытый запрос предложений с предварительным квалификационным отбором на право заключения договора на выполнение проектных работ по реконструкции ограждения и освещения ПС (ПС Крайняя, ПС Курская, ПС Майская, ПС Мара-Яха,ПС Маяк, ПС Новопурпейская) филиала АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети |
| Способ закупки: | Запрос предложений |
| Организатор: | Филиал ОАО Тюменьэнерго Ноябрьские электрические сети |
| Контактные данные организатора: | 8-3496-362345, Akhtyorova-OZ@te.ru |
| Контактное лицо: | Ахтерова Ольга Зиноновна |
| Дата публикации извещения: | 24.01.2017 |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 08.02.2017 09:00 [GMT +5] |
| Дата публикации протокола вскрытия конвертов: | 15.03.2017 17:00 [GMT +5] |

Текст запроса и разъяснения

| Текст запроса: | Добрый день! Просим дать разъяснения относительно положений Задания на проектирование. Согласно п.6.1 Задания на проектирование разработку проектной документации необходимо выполнить в соответствии с нормативным требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". В соответствии с пп.б) п.10 постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" исходными данными для разработки проектной документации является отчетная документация по результатам инженерных изысканий. В перечне исходным данных, приведенном в п.2 Задания на проектирование, отсутствует отчетная документация по результатам инженерных изысканий. Также в Задании на проектирование отсутствует указание Подрядчику провести инженерные изыскания. В данных обстоятельствах выполнение проектной документации, особенно в части определения местоположения и разработки конструктивных решений ограждения и линейных порталов, не представляется возможным. |
| --- | --- |
| Приложенные к запросу документы: | отсутствуют |
| Текст разъяснения: | Добрый день! Согласно заданию на проектирование (Приложение 1 к ЗД) проведение Подрядчиком инженерных изысканий не предусмотрено. |
| Приложенные к разъяснению документы: | 1) вопрос_разъяснение_2.docx |