Запрос предложений (объявление о покупке) № 231188. Открытый запрос предложений на право заключения договора по...

Ваш ответ успешно сохранен.

Приём предложений завершается 16.04.2013 в 09:00 по московскому времени  (через 14 суток, 21 час, 13 минут и 16 секунд)(завершён)
Не удалось обновить дату и время окончания торгов! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

Извещение Запросы разъяснений - 1 Приглашения к участию - 0 Запросы на скачивание документации - 19 Поступившие цены и предложения - 0 Дополнительные поля предложений - 0 Статистика посещений - 332

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Корочкин Максим Андреевич (ООО "ЭлектроЛаб") 29.03.2013 11:17. Добрый день! Просьба разъяснить обоснованность решения замены прожекторов ИО-2000 со световым потоком светильника 30 000 Лм на светодиодные прожекторы со световым потоком светильника 13 500 Лм. Заранее спасибо за ответ.. Прочитать ответ:; Бован Степан Федорович 01.04.2013 11:46. Замена прожекторов типа ИО-2000 на светодиодные светильники с меньшим световым потоком обоснована тем, что светодиодные светильники являются энергосберегающим и инновационным оборудованием. Прожекторы ИО-2000 часто перегорали и их устанавливали из расчета что половина не будет работать..