Разъяснения по

по открытому запросу предложений на право заключения Договора на выполнение проектных работ по реконструкции ССПИ ПС 110 кВ ЯГП - 1В филиала 
АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.
Вопрос:
В соответствии с п. 4.2.2.2. Задания на проектирование требуется предусмотреть установку антенных опор. Просим указать количество опор, т.к. от этого зависит стоимость проектно-изыскательских работ.
Ответ: 
Количество опор необходимо определить проектом. В случае возникновения необходимости установки антенных опор (АО), их предполагается устанавливать на поверхностные фундаменты по типовым проектам, в таком случае геодезические изыскания и экспертиза проектной документации не требуются. 
