## Утвержденная смета (hidden)
Форма № 1
Заказчик
(наименование организации)
"Утвержден" «_____»________________2014г.
Сводный сметный расчет в сумме 55 274,67 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм 7,05 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
«_____»________________2014г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Выполнение работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Бахиловская с установкой фильтра высших гармоник и разделения питания полупроводниковых преобразователей филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети
(наименование стройки)
Составлен в ценах по состоянию на 3 кв. 2014 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01 | Демонтажные работы | 39.5 | 40.51 |  |  | 80.01
|  | Итого по Главе 1 | 39.5 | 40.51 |  |  | 80.01
Глава 2. Основные объекты строительства
2 | 02-01 | Реактор демпфирующий | 22.03 | 18.63 | 651.66 |  | 692.32
3 | 02-02 | Преобразовательный блок |  | 35.6 | 1875.58 |  | 1911.18
4 | 02-03 | Кабельное хозяйство | 45.29 | 132.7 |  |  | 177.99
5 | 02-04 | Средства телемеханики |  | 0.65 | 3.86 |  | 4.51
6 | 02-05 | БСК |  |  | 5171.74 |  | 5171.74
7 | 02-06 | ОПУ |  | 1.07 | 983.39 |  | 984.46
|  | Итого по Главе 2 | 67.32 | 188.65 | 8686.23 |  | 8942.2
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
8 | 07-01 | Внутреннее ограждение | 35.45 |  |  |  | 35.45
|  | Итого по Главе 7 | 35.45 |  |  |  | 35.45
|  | Итого по Главам 1-7 | 142.27 | 229.16 | 8686.23 |  | 9057.66
Глава 8. Временные здания и сооружения
9 | ГСН-81- 05-01-2001 Общ. полож. п.2.1, Прил.1 п.2.6 | Временные здания и сооружения - 3,9*0,8 % от СМР гл.1-7 | 4.44 | 7.15 |  |  | 11.59
10 | МДС 81-35.2004, прил.8 | Возврат от разборки временных зданий - 15% от врем. | 0.67 | 1.07 |  |  | 1.74
|  | Итого по Главе 8 | 4.44 | 7.15 |  |  | 11.59
|  | Итого по Главам 1-8 | 146.71 | 236.31 | 8686.23 |  | 9069.25
Глава 9. Прочие работы и затраты
11 | ГСН-81-05-02-2007, Табл.4 п. 2.4, Прил.1 п.84б Общ.пол.п.9 | Производство работ в зимнее время- 4.3 х1,1 х 1,05% от СМР гл. 1-8 | 7.29 | 11.74 |  |  | 19.03
12 | ГСН-81-05-02-2007 Табл.2 | Снегоборьба - 0.4% от СМР гл.1-8 | 0.59 | 0.95 |  |  | 1.54
13 | Расчет № 1 | Расчет затрат на перевозку рабочих |  |  |  | 5.84 | 5.84
14 | Расчет № 2 | Расчет затрат на перебазирование строительной техники 23,988 + 12,350 = 36,338 тыс рублей |  |  |  | 36.34 | 36.34
15 | НК РФ гл.25 ст. 255,263; Письмо Мин. регион. развития №32885-ИМ/08 от 10.12.2008 | Расходы на страхование - 1% от СМР гл. 1-8 |  |  |  | 46.209 | 46.209
16 | Расчет № 09-01 | Организация и проведение подрядных торгов |  |  |  | 100.79 | 100.79
17 | Постановление Минтруда РФ № 463-РБ/7-13/32 от 15.03.93г. | Премирование за ввод - 2.75 х 1.03% от общей стоимости СМР по ССР с непредвиденными затратами |  |  |  | 11.43 | 11.43
18 | Письмо ОАО ФСК ЕЭС № МА/22/118 от 10.04.2006 г. | Затраты на пуско-наладочные работы -7*0,8% от стоимости оборудования гл.1-8 |  |  |  | 486.43 | 486.43
19 | 098/3-ООС Том 8 Табл.10.1.1-1 | Плата за выбросы в атмосферный воздух - 198,55 : 7,74 = 25,65 руб. где 7,74 - индекс перехода от цен 3 квартала 2013 г. в цены 2000 г. |  |  |  | 0.03 | 0.03
20 | 098/3-ООС Том 8 Табл.10.2.1-1 | Плата за размещение отходов 6 942,04 : 7,74 = 896,90 руб. где 7,74 - коэффициент перехода от цен 3 квартала 2013 г. в цены 2000 г. |  |  |  | 0.9 | 0.9
|  | Итого по Главе 9 | 7.88 | 12.69 |  | 687.969 | 708.539
|  | Итого по Главам 1-9 | 154.59 | 249 | 8686.23 | 687.969 | 9777.789
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
21 | Постановление вительства РФ от 21.06.2010г. № 468 | Содержание службы заказчика |  |  |  | 217.03 | 217.03
|  | Итого по Главе 10 |  |  |  | 217.03 | 217.03
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
22 | Приложение №3 к договору подряда № 07р-106/13 от 20.03.2013г. | Проектные работы 681 079,00/3,7=184 075,41 руб. где 3,7-индекс. перехода от цен 3 кв.2014г. в цены 2001г. для проектных работ |  |  |  | 184.08 | 184.08
23 | Приложение №3 к договору подряда № 07р-106/13 от 20.03.2013г. | Рабочая документация 550 000,00/3,7=148 648,65 руб. где 3,64-индекс. перехода от цен 3 кв.2013г. в цены 2001г. для проектных работ |  |  |  | 148.65 | 148.65
24 | Постановление Правительства РФ № 145 от 05.03.07г. | Затраты на экспертизу 29,25 % от ПИР |  |  |  | 53.84 | 53.84
25 | МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3 | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  | 19.47 | 19.47
|  | Итого по Главе 12 |  |  |  | 406.04 | 406.04
|  | Итого по Главам 1-12 | 154.59 | 249 | 8686.23 | 1311.039 | 10400.859
Непредвиденные затраты
26 | МДС81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3% (без премии за ввод) | 4.64 | 7.47 | 260.59 | 39.33 | 312.03 | 650.06
|  | Итого Непредвиденные затраты | 4.64 | 7.47 | 260.59 | 39.33 | 312.03
|  | Итого с непредвиденными | 159.23 | 256.47 | 8946.82 | 1350.37 | 10712.89
| Перевод в цены 3 квартала 2014г. СМР=4,05;ОБ=4,04;ПР=7,93 |  | 644.88 | 1038.7 | 36145.15 | 9014.2 | 46842.93
в том числе:
| Письмо Минрегиона РФ №13478-сд/10 от 29.07.13 | Строительные работы (Ксмр=4,05) | 644.88 |  |  |  | 644.88
| Письмо Минрегиона РФ №13478-сд/10 от 29.07.13 | Монтажные работы (Ксмр=4,05) |  | 1038.7 |  |  | 1038.7
| Письмо Минрегиона РФ №13478-сд/10 от 29.07.13 | Оборудование (Коб=4,04) |  |  | 36145.15 |  | 36145.15
| Письмо Минрегиона РФ №13478-сд/10 от 29.07.13 | Прочие затраты (Кпр=7,93) без проетных работ и рабочей документации (п.22, 23); экпертизы (п.24) с непредвиденными (1306,38-(184,08+148,65+53,84)*1,03)*7,93 |  |  |  | 7550.97 | 7202.13
| Письмо Минрегиона РФ №13478-сд/10 от 29.07.13 | Проектные рабрты (К=3,7*1,03) (п.22) |  |  |  | 701.53 | 701.53
| Письмо Минрегиона РФ №13478-сд/10 от 29.07.13 | Рабочая документация (К=3,7*1,03) (п.23) |  |  |  | 566.5 | 566.5
|  | Экпертиза (К=3,52*1,03) |  |  |  | 195.2 | 195.2
Налоги и обязательные платежи
27 | МДС81-35.2004 п.4.100 | НДС - 18% | 116.08 | 186.97 | 6506.13 | 1622.56 | 8431.74
|  | Итого Налоги | 116.08 | 186.97 | 6506.13 | 1622.56 | 8431.74
|  | Всего по сводному расчету | 760.96 | 1225.67 | 42651.28 | 10636.76 | 55274.67
|  | в том числе возврат: 1,74*4,05 = 7,05 тыс.руб. |  |  |  |  | 7.05
| Составил: Инженер ОКС |  |  | Дудникова И.Б.
Должность, наименование филиала |  | Роспись |  | ФИО
| Согласовано: Начальник ОКС |  |  | Стригин А.П.
Должность, наименование филиала |  | Роспись |  | ФИО

## ПРС на основе ССР до года (hidden)
Утверждаю:
Заместитель директора-главный инженер
филиала ОАО "Тюменьэнерго"
Нижневартовские электрические сети
Громовой Е.А.
____ _____________________ 2014г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Выполнение работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Бахиловская с установкой фильтра высших гармоник и разделения питания полупроводниковых преобразователей филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети
(наименование стройки)
| Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2001г. с переводом в текущий уровень цен | [5 empty] | тыс.руб.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01 | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
2 | 02-01 | Реактор демпфирующий |  |  |  |  | 0
3 | 02-02 | Преобразовательный блок |  | 35.6 | 1875.58 |  | 1911.18
4 | 02-03 | Кабельное хозяйство | 45.29 | 132.7 |  |  | 177.99
5 | 02-04 | Средства телемеханики |  | 0.65 | 3.86 |  | 4.51
6 | 02-05 | БСК |  |  | 4928.825 |  | 4928.825
7 | 02-06 | ОПУ |  | 1.07 | 983.39 |  | 984.46
|  | Итого по Главе 2 | 45.29 | 170.02 | 7791.655 |  | 8006.965
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
8 | 07-01 | Внутреннее ограждение | 35.45 |  |  |  | 35.45
|  | Итого по Главе 7 | 35.45 |  |  |  | 35.45
|  | Итого по Главам 1-7 | 80.74 | 170.02 | 7791.655 |  | 8042.415
Глава 8. Временные здания и сооружения
9 | ГСН-81- 05-01-2001 Общ. полож. п.2.1, Прил.1 п.2.6 | Временные здания и сооружения - 3,9*0,8 % от СМР гл.1-7 | 2.519 | 5.305 |  |  | 7.824
|  | Итого по Главе 8 | 2.519 | 5.305 |  |  | 7.824
|  | Итого по Главам 1-8 | 83.259 | 175.325 | 7791.655 |  | 8050.239
Глава 9. Прочие работы и затраты
11 | ГСН-81-05-02-2007, Табл.4 п. 2.4, Прил.1 п.84б Общ.пол.п.9 | Производство работ в зимнее время- 4.3 х1,1 х 1,05% от СМР гл. 1-8 | 4.135 | 8.708 |  |  | 12.843
12 | ГСН-81-05-02-2007 Табл.2 | Снегоборьба - 0.4% от СМР гл.1-8 | 0.333 | 0.701 |  |  | 1.034
13 | Расчет № 1 | Расчет затрат на перевозку рабочих |  |  |  | 5.84 | 5.84
14 | Расчет № 2 | Расчет затрат на перебазирование строительной техники 23,988 + 12,350 = 36,338 тыс рублей |  |  |  | 36.34 | 36.34
15 | НК РФ гл.25 ст. 255,263; Письмо Мин. регион. развития №32885-ИМ/08 от 10.12.2008 | Расходы на страхование - 1% |  |  |  | 46.209 | 46.209 | 89.715
16 | Расчет № 09-01 | Организация и проведение подрядных торгов |  |  |  |  | 0
17 | Постановление Минтруда РФ № 463-РБ/7-13/32 от 15.03.93г. | Премирование за ввод - 2.75 х 1.03% от общей стоимости СМР по ССР с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 0
18 | Письмо ОАО ФСК ЕЭС № МА/22/118 от 10.04.2006 г. | Затраты на пуско-наладочные работы -7*0,8% от стоимости оборудования гл.1-8 |  |  |  | 436.333 | 436.333 | 442.878
19 | 098/3-ООС Том 8 Табл.10.1.1-1 | Плата за выбросы в атмосферный воздух - 198,55 : 7,74 = 25,65 руб. где 7,74 - индекс перехода от цен 3 квартала 2013 г. в цены 2000 г. |  |  |  |  | 0
20 | 098/3-ООС Том 8 Табл.10.2.1-1 | Плата за размещение отходов 6 942,04 : 7,74 = 896,90 руб. где 7,74 - коэффициент перехода от цен 3 квартала 2013 г. в цены 2000 г. |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 9 | 4.468 | 9.409 | 0 | 524.722 | 538.599
|  | Итого по Главам 1-9 | 87.727 | 184.734 | 7791.655 | 524.722 | 8588.838
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
21 | Постановление вительства РФ от 21.06.2010г. № 468 | Содержание службы заказчика |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 10 |  |  |  | 0 | 0
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
22 | Приложение №3 к договору подряда № 07р-106/13 от 20.03.2013г. | Проектные работы 681 079,00/3,7=184 075,41 руб. где 3,7-индекс. перехода от цен 3 кв.2014г. в цены 2001г. для проектных работ |  |  |  |  | 0
23 | Приложение №3 к договору подряда № 07р-106/13 от 20.03.2013г. | Рабочая документация 550 000,00/3,7=148 648,65 руб. где 3,64-индекс. перехода от цен 3 кв.2013г. в цены 2001г. для проектных работ |  |  |  |  | 0
24 | Постановление Правительства РФ № 145 от 05.03.07г. | Затраты на экспертизу 29,25 % от ПИР |  |  |  |  | 0
25 | МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3 | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 12 |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-12 | 87.727 | 184.734 | 7791.655 | 524.722 | 8588.838
Непредвиденные затраты
26 | МДС81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 1,5% | 1.316 | 2.771 | 116.875 | 7.871 | 128.833
|  | Итого Непредвиденные затраты | 1.316 | 2.771 | 116.875 | 7.871 | 128.833
|  | Итого в базисных ценах 2001 г. | 89.043 | 187.505 | 7908.53 | 532.593 | 8717.671
Переход в текущие цены 4 кв. 2012 г
16 | Приложение № 1 к письму №2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 г. | Строительно-монтажные работы И=3,89 | 346.377 | 729.395 |  |  | 1075.772
17 | Приложение № 5 к письму №2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 г. | Оборудование И=3,82 |  |  | 30210.585 |  | 30210.585
18 | Приложение № 1 к письму №2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 г. | Пусконаладочные работы И=5,08 |  |  |  | 2249.82 | 2249.82
19 | Приложение №4 к письму №2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 г. | Прочие работы И=7,53 |  |  |  | 675.554 | 675.554
|  | Итого в текущих ценах в ценах 4 кв.2012 г.: | 346.377 | 729.395 | 30210.585 | 2925.374 | 34211.731
20 | Прогноз индексов-дефляторов и инфляции Минэкономразвития до 2017г от 30.09.2014г. | индекс-дефлятор на 2013г. ИД=1,055 | 365.428 | 769.512 | 31872.167 | 3086.27 | 36093.377
21 | Прогноз индексов-дефляторов и инфляции Минэкономразвития до 2017г от 30.09.2014г. | индекс-дефлятор на 2014г. ИД=1,046 | 382.238 | 804.91 | 33338.287 | 3228.238 | 37753.673
22 | Прогноз индексов-дефляторов и инфляции Минэкономразвития до 2017г от 30.09.2014г. | индекс-дефлятор на 2015г. ИД=1,046 | 399.821 | 841.934 | 34871.848 | 3376.738 | 39490.341
Налоги и обязательные платежи
23 | МДС81-35.2004 п.4.100 | НДС - 18% | 71.968 | 151.548 | 6276.933 | 607.813 | 7108.262
|  | Всего по сводному расчету в ценах 2015 года | 471.789 | 993.482 | 41148.781 | 3984.551 | 46598.603
| Составил: Инженер ОКС |  |  | Синиченко А.В.
Должность, наименование филиала |  | Роспись |  | ФИО
| Согласовано: Начальник ОКС |  |  | Стригин А.П.
Должность, наименование филиала |  | Роспись |  | ФИО

## ССР к конкурс.докум. в ц. 2001г
Приложение №1
к договору подряда № _________
от "_____"_____________ 20___г.
| Заказчик: |  |  |  | Подрядчик:
ОАО "Тюменьэнерго"
| _________________________________ |  |  |  | _________________________________
| М.П. |  |  |  | М.П.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ
Выполнение работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Бахиловская с установкой фильтра высших гармоник и разделения питания полупроводниковых преобразователей
филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети
(наименование стройки)
| Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2001г. с переводом в текущий уровень цен | [5 empty] | тыс.руб.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01 | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
2 | 02-01 | Реактор демпфирующий |  |  |  |  | 0
3 | 02-02 | Преобразовательный блок |  | 35.6 | 1875.58 |  | 1911.18
4 | 02-03 | Кабельное хозяйство | 45.29 | 132.7 |  |  | 177.99
5 | 02-04 | Средства телемеханики |  | 0.65 | 3.86 |  | 4.51
6 | 02-05 | БСК |  |  | 4928.825 |  | 4928.825
7 | 02-06 | ОПУ |  | 1.07 | 983.39 |  | 984.46
|  | Итого по Главе 2 | 45.29 | 170.02 | 7791.655 |  | 8006.965
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
8 | 07-01 | Внутреннее ограждение | 35.45 |  |  |  | 35.45
|  | Итого по Главе 7 | 35.45 |  |  |  | 35.45
|  | Итого по Главам 1-7 | 80.74 | 170.02 | 7791.655 |  | 8042.415
Глава 8. Временные здания и сооружения
9 | ГСН-81- 05-01-2001 Общ. полож. п.2.1, Прил.1 п.2.6 | Временные здания и сооружения - 3,9*0,8 % от СМР гл.1-7 | 2.519 | 5.305 |  |  | 7.824
|  | Итого по Главе 8 | 2.519 | 5.305 |  |  | 7.824
|  | Итого по Главам 1-8 | 83.259 | 175.325 | 7791.655 |  | 8050.239
Глава 9. Прочие работы и затраты
11 | ГСН-81-05-02-2007, Табл.4 п. 2.4, Прил.1 п.84б Общ.пол.п.9 | Производство работ в зимнее время- 4.3 х1,1 х 1,05% от СМР гл. 1-8 | 4.135 | 8.708 |  |  | 12.843
12 | ГСН-81-05-02-2007 Табл.2 | Снегоборьба - 0.4% от СМР гл.1-8 | 0.333 | 0.701 |  |  | 1.034
13 | Расчет № 1 | Расчет затрат на перевозку рабочих |  |  |  | 5.84 | 5.84
14 | Расчет № 2 | Расчет затрат на перебазирование строительной техники 23,988 + 12,350 = 36,338 тыс рублей |  |  |  | 36.34 | 36.34
15 | НК РФ гл.25 ст. 255,263; Письмо Мин. регион. развития №32885-ИМ/08 от 10.12.2008 | Расходы на страхование - 1% |  |  |  | 0 | 0
16 | Расчет № 09-01 | Организация и проведение подрядных торгов |  |  |  |  | 0
17 | Постановление Минтруда РФ № 463-РБ/7-13/32 от 15.03.93г. | Премирование за ввод - 2.75 х 1.03% от общей стоимости СМР по ССР с непредвиденными затратами |  |  |  |  | 0
15 | Письмо ОАО ФСК ЕЭС № МА/22/118 от 10.04.2006 г. | Затраты на пуско-наладочные работы -7*0,8% от стоимости оборудования гл.1-8 |  |  |  | 436.333 | 436.333
19 | 098/3-ООС Том 8 Табл.10.1.1-1 | Плата за выбросы в атмосферный воздух - 198,55 : 7,74 = 25,65 руб. где 7,74 - индекс перехода от цен 3 квартала 2013 г. в цены 2000 г. |  |  |  |  | 0
20 | 098/3-ООС Том 8 Табл.10.2.1-1 | Плата за размещение отходов 6 942,04 : 7,74 = 896,90 руб. где 7,74 - коэффициент перехода от цен 3 квартала 2013 г. в цены 2000 г. |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 9 | 4.468 | 9.409 | 0 | 478.513 | 492.39
|  | Итого по Главам 1-9 | 87.727 | 184.734 | 7791.655 | 478.513 | 8542.629
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
21 | Постановление вительства РФ от 21.06.2010г. № 468 | Содержание службы заказчика |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 10 |  |  |  | 0 | 0
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
22 | Приложение №3 к договору подряда № 07р-106/13 от 20.03.2013г. | Проектные работы 681 079,00/3,7=184 075,41 руб. где 3,7-индекс. перехода от цен 3 кв.2014г. в цены 2001г. для проектных работ |  |  |  |  | 0
23 | Приложение №3 к договору подряда № 07р-106/13 от 20.03.2013г. | Рабочая документация 550 000,00/3,7=148 648,65 руб. где 3,64-индекс. перехода от цен 3 кв.2013г. в цены 2001г. для проектных работ |  |  |  |  | 0
24 | Постановление Правительства РФ № 145 от 05.03.07г. | Затраты на экспертизу 29,25 % от ПИР |  |  |  |  | 0
25 | МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3 | Авторский надзор - 0,2% |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 12 |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-12 | 87.727 | 184.734 | 7791.655 | 478.513 | 8542.629
Непредвиденные затраты
16 | МДС81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 1,5% | 1.316 | 2.771 | 116.875 | 7.178 | 128.14
|  | Итого Непредвиденные затраты | 1.316 | 2.771 | 116.875 | 7.178 | 128.14
|  | Итого в базисных ценах 2001 г. | 89.043 | 187.505 | 7908.53 | 485.691 | 8670.769
Переход в текущие цены __ кв. 20__ г
16 | Приложение № 1 к письму | Строительно-монтажные работы И= |  |  |  |  | 0
17 | Приложение № 5 к письму | Оборудование И= |  |  |  |  | 0
18 | Приложение № 1 к письму | Пусконаладочные работы И= |  |  |  |  | 0
19 | Приложение №4 к письму | Прочие работы И= |  |  |  |  | 0
|  | Итого в текущих ценах в ценах 4 кв.2012 г.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Прогноз индексов-дефляторов м мнфляции Минэкономразвития до 2030г от 08.11.2013г. | индекс-дефлятор на 2013г. ИД=1,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Прогноз индексов-дефляторов м мнфляции Минэкономразвития до 2030г от 08.11.2013г. | индекс-дефлятор на 2014г. ИД=1,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Прогноз индексов-дефляторов м мнфляции Минэкономразвития до 2030г от 08.11.2013г. | индекс-дефлятор на 2014г. ИД=1,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налоги и обязательные платежи
23 | МДС81-35.2004 п.4.100 | НДС - 18% |  |  |  |  | 0
|  | Всего по сводному расчету в ценах 2015 года |  |  |  |  | 0
Переход в текущие цены ___ кв. 20__г.
17 | Приложение № 1 к письму | Строительно-монтажные работы И= |  |  |  |  | 0
18 | Приложение № 5 к письму | Оборудование И= |  |  |  |  | 0
19 | Приложение № 1 к письму | Пусконаладочные работы И= |  |  |  |  | 0
20 | Приложение №4 к письму | Прочие работы И= |  |  |  |  | 0
Налоги и обязательные платежи
21 |  | НДС - 18% |  |  |  |  | 0
22 |  | Всего по сводному расчету: |  |  |  |  | 0
Составил:
Должность, наименование филиала |  | Роспись |  | ФИО
Согласовано:
Должность, наименование филиала |  | Роспись |  | ФИО

## Расчет 30% (hidden)
Расчет предельной цены лота СМР
(с учетом 30-ти % снижения в год)
Выполнение работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Бахиловская с установкой фильтра высших гармоник и разделения питания полупроводниковых преобразователей филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети
наименование стройки и филиала
Сроки строительства: начало в 2013г., окончание - в 2015г. | [5 empty] | тыс.руб.
№п/п | Наименование | СМР | оборуд. | прочие | ПНР | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Стоимость строительства в базисных ценах на 01.01.2000г. | 276.548 | 7908.53 | 89.715 | 442.878 | 8717.671
2 | Индексы изменения сметной стоимости 4 кв. 2012г. По письму Минрегиона России от 03.12.2012г. №2836-ИП/12/ГС | 3.89 | 3.82 | 7.53 | 5.08
3 | Стоимость строительства в ценах 4 кв. 2012г. | 1075.772 | 30210.585 | 675.554 | 2249.82 | 34211.731
4 | Индексы дефляторы Минэкономразвития от 2012г. До года ввода объекта в эксплуатацию (2013г.) | 1.055 | 1.055 | 1.055 | 1.055
5 | Индексы дефляторы Минэкономразвития от 2012г. До года ввода объекта в эксплуатацию (2014г.) | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046
6 | Индексы дефляторы Минэкономразвития от 2012г. До года ввода объекта в эксплуатацию (2015г.) | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046
7 | Планируемая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (2015) | 1241.755 | 34871.848 | 779.787 | 2596.951 | 39490.341
8 | Коэффициент снижения инвестиционнных затрат, соответствующий году ввода объекта в эксплуатацию (2015г.) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85
9 | Планируемая (предельная) цена с учетом 30% снижения | 1055.492 | 29641.071 | 662.819 | 2207.408 | 33566.79
10 | Всего с НДС 18% | 1245.481 | 34976.464 | 782.126 | 2604.741 | 39608.812
| Составил: Инженер ОКС |  |  | Синиченко А.В.
| Должность, наименование филиала | Роспись |  | ФИО
| Согласовано: Начальник ОКС |  |  | Стригин А.П.
| Должность, наименование филиала | Роспись |  | ФИО