# Конкурс (тендер) № 41862 (вскрытие конвертов 06.10.2014 в 07:00)

Вопрос: [Исправить ответ]. Выгружено 19.09.2014 13:34 - Прошу предоставить чертеж к изолятору ГИРМК-7хИРМК-U120 AD-110-II-УХЛ1. - Прошу уточнить поз ИОС 10-500-01 УХЛ Т1, может имели в виду ИОС-35-500-01?(или чертеж) - прошу уточнить поз. ИО 4-80 УХЛ ,Т1 может имели в виду C 4-80 II УХЛ1?(или чертеж) - прошу уточнить позицию ИП 10/630-7,5 УХЛ 1 ( возможно ИП 10/630-7,5 УХЛ 2 или ИПУ 10/630-7,5 УХЛ1)?. Прочитать ответ:. - изолятор ГИРМК-7хИРМК-U120 AD-110-II-УХЛ1 это гирлянды изоляторов мультикамерных,консультации можно плучить у ОАО "НПО "Стример". - поз ИОС 10-500-01 УХЛ Т1,(чертеж в прикрепленном файле) - поз. ИО 4-80 УХЛ ,Т1 замена на ОСК 8-10 УХЛ2. - поз. ИП 10/630-7,5 УХЛ 1 - по заявке Тюменского ТПО замена на ИП 10/630-7,5 УХЛ 2 (вальный флянец) - 19 шт. по заявке Тобольского ТПО замена на ИПУ 10/630-7,5 УХЛ1 (овальный флянец) - 3 шт. Для оптимизации процесса обмена информацией пожалуйста задавая вопросы указывайте наменование филиала и номера позиции по которой задается вопрос. Скачать файл ИОС 10-500-01 УХЛ, Т1.pdf (182 Кб).