Запрос цен № 901239
Запрос цен по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения рамочных соглашений об участии в конкурентных процедурах на право заключения договоров поставки основного электротехнического оборудования...

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 11.10.2017 13:43. Выгружено 12.10.2017 15:10 [Выгрузить] Вопросы по техническому заданию: 1. Муфта концевая ELCOTERM TEC-1256/E-R-1200 3х70/120 2. Муфта соединительная ELCOTERM GLC-1263/EZ-R 3х70/120 Подскажите поставка только отечественной продукции? укажите точную марку кабеля? есть вопросы, а описания этих муфт мало. концевая наружной или внутренней установки ?. Прочитать ответ:; Шулепова Татьяна Николаевна 12.10.2017 15:03. 1. Концевая муфта наружной установки для кабеля с масляной бумажной изоляцией типа ААБл, АСБ, ААБ, ААШв и др. 2. Сечение кабеля – 70-120 мм2..