# Запрос цен № 756218
Запрос цен на право заключения договора на поставку опорных полимерных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 220 кВ для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго»

Вопрос: [Исправить ответ]; 27.12.2016 08:29. В приложениях к Техническому заданию указаны технические характеристики на полимерные изоляторы отличные по отношению к требованиям изначально установленные в конкурсной документации ранее проведенной закупки ПАО «Россети» на право заключения рамочных договоров на поставку полимерных изоляторов от 10 до 220кВ, по следующим параметрам: 1. Отклонение верхнего фланца под воздействием изгибающей силы 1,5 кН; 2. Угол поворота под воздействием крутящего момента 0,25 кНм; Прошу сообщить, будут ли допущены к итоговой оценке заявки, в которых технические предложения в части вышеизложенных технических характеристик соответствуют требованиям ПАО «Россети», установленных изначально в конкурсной документации на право заключения рамочных договоров на поставку полимерных изоляторов от 10 до 220кВ?. Прочитать ответ:; 27.12.2016 09:10. К рассмотрению будут приняты все заявки с техническими предложениями, соответствующие требованиям установленными в закупочной документации. Кроме того, безусловно будут учитываться технические требования к полимерным изоляторам изначально установленные в закупочной документации ПАО «Россети»..