# Запрос предложений № 896426
Открытый запрос предложений на право заключения Договора на поставку противопожарного оборудования для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго»

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 06.10.2017 10:15. Выгружено 09.10.2017 07:01 [Выгрузить] Модуль МПП Автономный Тунгус - нужна точная маркировка модуля. Прочитать ответ:; 06.10.2017 16:18. Филиал АО Тюменьэнерго Энергокомплекс: Поз.1- Автономный МПП ТУНГУС, на основе устройства сигнально-пускового УСПАА-1v4 МПП(Н-С2)-4(н)-И-ГЭ-У2.