## ЛСР 17 граф с оборудованием
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2018 г. | [11 empty] | "______ " _______________2018 г.
Реконструкция ВЛ 110 кВ Оленья-Ямбург-1,2 отпайка на ПС 110 кВ УГП-15"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛСР 05-01-02
(локальная смета)
|  | на | Монтаж сетей связи организация каналов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ЕИ-066.17-Т4-СС Изм.1
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1031,695 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________11,217 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________27,478 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________993,000 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________9,966 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________946,2 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Оборудование
1 | ФЕРм10-03-013-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф вводный к коммутаторам | шт | 1 | 128.05 | 86 | 31.18 | 3.32 |  | 128 | 86 | 31 | 3 | 8.94 | 8.94
2 | ФЕРм11-04-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг | шт | 9 1+1+1+1+1+2+1+1 | 18.82 | 17.8 | 0.66 | 0.12 |  | 169 | 160 | 6 | 1 | 2.06 | 18.54
3 | ФЕРм10-07-017-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коммутатор технологической связи на: средних станциях (дежурный по станции и маневровый диспетчер) | компл. | 1 | 7031.85 | 6248.52 |  |  |  | 7032 | 6249 |  |  | 612 | 612 | 0.22
4 | ФЕРм10-06-068-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 1 | 482.75 | 473.28 |  |  |  | 483 | 473 |  |  | 32 | 32
5 | ФЕРм11-04-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Аппарат настольный, масса: до 0,03 т | шт | 1 | 47.92 | 26.36 | 21.03 | 3.71 |  | 48 | 26 | 21 | 4 | 3.09 | 3.09
6 | ФЕРм10-06-068-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) | шт | 1 | 301.72 | 295.8 |  |  |  | 302 | 296 |  |  | 20 | 20
7 | ФЕРм11-06-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | шт | 1 | 152.7 | 45.63 | 9.56 | 0.89 |  | 153 | 46 | 10 | 1 | 5.15 | 5.15
Раздел 2. Оптические и электрические компоненты
8 | ФЕРм10-04-030-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм | шт | 18 | 19.65 | 8.17 |  |  |  | 354 | 147 |  |  | 1 | 18 | 0.009
9 | ФЕРм10-06-060-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8 | шт | 1 | 47.61 | 32.04 | 12.99 |  |  | 48 | 32 | 13 |  | 2.48 | 2.48
10 | ФЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | 0,04 (2*2) / 100 | 117.17 | 102.8 |  |  |  | 5 | 4 |  |  | 9.27 | 0.37
11 | ФЕРм10-02-051-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перемычки кабельные длиной: до 6 м | 100 шт | 0,06 (4+2) / 100 | 235.5 | 230.88 |  |  |  | 14 | 14 |  |  | 24 | 1.44
12 | ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Прим | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0,02 2 / 100 | 582.66 | 80.46 | 94.67 | 23.33 |  | 12 | 2 | 2 |  | 8.56 | 0.17
Раздел 3. Кабельные изделия
13 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 1,11 (11+38+38+11+13) / 100 | 156.33 | 139.54 |  |  |  | 174 | 155 |  |  | 15.2 | 16.87
14 | ФЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | 0,785 78,5 / 100 | 117.17 | 102.8 |  |  |  | 92 | 81 |  |  | 9.27 | 7.28
15 | ФЕРм08-02-412-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | 100 м | 1,11 (11+38+38+11+13) / 100 | 176.19 | 109.79 | 19.55 | 2.77 |  | 196 | 122 | 22 | 3 | 11.68 | 12.96
16 | ФЕРм10-06-049-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации: по свободному каналу трубопровода в одну нитку | 100 м канала | 1,8 180 / 100 | 321.92 | 85.2 | 235.02 | 24.59 |  | 579 | 153 | 423 | 44 | 8 | 14.4
17 | ФЕРм10-06-048-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода | 100 м | 1,8 180 / 100 | 498.97 | 155.25 | 327.04 | 34.22 |  | 898 | 279 | 589 | 62 | 15 | 27
Раздел 4. Электромонтажные изделия
18 | ФЕРм08-03-591-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Прим | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 1 / 100 | 626.94 | 550.86 | 8.89 | 1.26 |  | 6 | 6 |  |  | 55.53 | 0.56
19 | ФЕРм10-04-112-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20 | шт | 1 | 65.94 | 48.1 |  |  |  | 66 | 48 |  |  | 5 | 5 | 0.005
Раздел 5. Стоимость оборудования
20 О | Мониторинг ценовых предложений, стоимость оборудования, п.9 | Телекоммутациинный шкаф 19" ТS 8 шкаф 600*800*2200 42U с обзорной и стальной дверью в комплекте с полками, шиной и кабелями заземления | компл. | 1 | 13801.74 |  |  |  | 13802 | 13802
21 О | Мониторинг ценовых предложений, стоимость оборудования, п.10 | Оптический мультиплексор | компл. | 1 | 827636.54 |  |  |  | 827637 | 827637
22 О | Мониторинг ценовых предложений, стоимость оборудования, п.11 | Еthernet-комутатор Cisco Catalyst 2960-8TC-L | компл. | 1 | 9747.03 |  |  |  | 9747 | 9747
23 О | Мониторинг ценовых предложений, стоимость оборудования, п.12 | IP Телефон Cisco SPA502G | шт. | 1 | 2521.22 |  |  |  | 2521 | 2521
24 О | Мониторинг ценовых предложений, стоимость оборудования, п.13 | Еtherne сервер последовательных интерфейсов, 4*RS-232/422/485 | шт. | 1 | 13090.04 |  |  |  | 13090 | 13090
25 О | Мониторинг ценовых предложений, стоимость оборудования, п.20 | Блок питания конвертера FE/RS-232 | шт. | 1 | 445.98 |  |  |  | 446 | 446
26 О | Мониторинг ценовых предложений, стоимость оборудования, п.14 | ИБЭП. Преобразование 220В в пост.48В с током нагрузки до 40А, 19"ЗU. упр.RS-232 | шт. | 1 | 27782.35 |  |  |  | 27782 | 27782
27 О | Мониторинг ценовых предложений, стоимость оборудования, п.15 | Распределительный щит на 2 ввода 60(48)B по 10 автоматов защиты, шины 63(100)А, с контролем включенного состояния автоматов отдельно, по каждому вводу (индикация на щите и сухие контакты реле) | шт. | 1 | 8981.83 |  |  |  | 8982 | 8982
28 О | Мониторинг ценовых предложений, стоимость оборудования, п.16 | Конвертор. Преобразователь напряжения=220/48В-30А, 2U | шт. | 1 | 13681.17 |  |  |  | 13681 | 13681
29 О | Мониторинг ценовых предложений, стоимость оборудования, п.17 | Модульный стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб+ | шт. | 2 | 22927.8 |  |  |  | 45856 | 45856
30 О | Мониторинг ценовых предложений, стоимость оборудования, п.18 | Инвертор. Преобразование постоянного напряжения 40-72В в пеерм.220В.50Гц 3000ВА, 2000Вт со встроенным симисторным байпасом | шт. | 1 | 19756.41 |  |  |  | 19756 | 19756
31 О | Мониторинг ценовых предложений, стоимость оборудования, п.19 | Блок автоматического ввода резерва АВР-19-220-25 | шт. | 1 | 9699.64 |  |  |  | 9700 | 9700
Раздел 6. Стоимость матриалов
Оптические и электротехнические компоненты
32 | Мониторинг ценовых предложений, стоимость материалов, п.62 | Несущая Krone для модулей C1 19"/3U (180 пар). | шт. | 1 | 186.83 |  |  |  |  | 187
33 | Мониторинг ценовых предложений, стоимость материалов, п.63 | Плинт LSA PROFIL 2/10 с н.з. конт. маркировка 1......0 | шт. | 18 | 34.51 |  |  |  |  | 621
34 | Мониторинг ценовых предложений, стоимость материалов, п.64 | Кросс оптический ШКОС-М-1U/2-24-FC/ST-24-FC/D/SM-24-FC/UPC | комл. | 1 | 538.23 |  |  |  |  | 538
35 | Мониторинг ценовых предложений, стоимость материалов, п.65 | Шнур ШОС-2SM/2.0мм-FC/UPC-LC-2.0м ССД | шт. | 2 | 48.1 |  |  |  |  | 96
36 | Мониторинг ценовых предложений, стоимость материалов, п.58 | Патч-корд LANMASTER FTP кат.6, 1.0м. серый | шт. | 4 | 28.93 |  |  |  |  | 116
37 | Мониторинг ценовых предложений, стоимость материалов, п.66 | Патч-корд LANMASTER FTP кат.6, 2.0 м, серый | шт. | 2 | 69 |  |  |  |  | 138
38 | Мониторинг ценовых предложений, стоимость материалов, п.67 | Кабельный органайзер метллический с крышкой, 19", 1U | шт. | 1 | 66.99 |  |  |  |  | 67
Кабельные изделия
39 | ФССЦ-21.1.06.09-0153 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,033 (32*1,02) / 1000 | 10296.33 |  |  |  |  | 340
40 | ФССЦ-21.1.06.09-0147 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,006 (6*1,02) / 1000 | 8470.24 |  |  |  |  | 51
41 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,002 (2*1,02) / 1000 | 6920.41 |  |  |  |  | 14
42 | ФССЦ-21.2.03.05-0066 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,005 (5*1,02) / 1000 | 2291.15 |  |  |  |  | 11
43 | Мониторинг ценовых предложений, стоимость материалов, п.7 | Кабель оптический ДПТ-Э-24У(3*8)-30кН | км. | 0.182 | 19513.76 |  |  |  |  | 3552
44 | ФССЦ-21.1.04.01-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель компьютерный (витая пара) FTP 4х2х0,52 | 1000 м | 0,097 (95*1.02) / 1000 | 1180 |  |  |  |  | 114
Электромонтажные изделия
45 | ФССЦ-24.3.01.02-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластиката легкого типа диаметром 32 мм | м | 306 300*1,02 | 3.46 |  |  |  |  | 1059
46 | ФССЦ-20.4.03.07-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блок электрических розеток 19" в пластиковом корпусе на 8 гнезд высотой 1U с фильтром | шт | 1 | 209.93 |  |  |  |  | 210
47 | ФССЦ-61.3.05.03-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Патч-панель коммутационная 19" 1U 24xRJ-45, категория 5е (Essential) на 24 порта для крепление в стойку 19" | шт | 1 | 1921.84 |  |  |  |  | 1922
Линейная арматура для подвески ВОЛС
48 | ФССЦ-01.7.15.10-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скоба: длинная СКД-10-1 | шт | 2 | 45.18 |  |  |  |  | 90
49 | ФССЦ-01.7.15.10-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скоба: СК-12-1А | шт | 2 | 54.7 |  |  |  |  | 109
50 | ФССЦ-22.2.02.04-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Звено промежуточное: регулируемое ПРР-12-1 | шт | 2 | 193.24 |  |  |  |  | 386
51 | ФССЦ-22.2.02.04-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Звено промежуточное: монтажное ПТМ-12-2 | шт | 2 | 57.83 |  |  |  |  | 116
52 | ФССЦ-22.2.02.04-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Звено промежуточное: прямое ПР-12-6 | шт | 2 | 42.05 |  |  |  |  | 84
53 | Мониторинг ценовых предложений, стоимость материалов, п.68 | Натяжной зажим НСО-14,8/16,0П-01(90) | шт. | 2 | 626.46 |  |  |  |  | 1253
54 | ФССЦ-20.1.02.21-0064 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Узел крепления: УК-У-01 | шт | 1 | 77.88 |  |  |  |  | 78
55 | Мониторинг ценовых предложений, стоимость материалов, п.69 | Узел крепления "Штанга анкерная ША" для натяжного крепления ОК на стене здания | шт. | 1 | 58.26 |  |  |  |  | 58
Раздел 7. Перевозка материалов
Материалы, учтенные по базовой стоимости. Новый Уренгой - база МТО, L=175 км.
56 | ФССЦпг-03-02-01-175 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 175 км | 1 т груза | 0,059 (0,236*32*1,02+0,230*6*1,02+0,189*2*1,02+0,034*5*1,02+0,046*95*1,02+0,09*300*1,02+1*1,5+1+0,67*2+2*0,92+2*3,7+2*0,8+2*0,9+1,3*1)/1000 | 122.65 |  | 122.65 |  |  | 7 |  | 7
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [9 empty] | 1014976 | 8379 | 1124 | 118 |  | 806.25
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 4, 6-7, 2, 5, 3)) | [9 empty] | 1016456 | 9846 | 1137 | 120 |  | 946.2
Накладные расходы | [9 empty] | 9945
Сметная прибыль | [9 empty] | 5294
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 11217
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 27478 |  |  |  |  | 946.2
Итого Оборудование | [9 empty] | 993000
Итого | [9 empty] | 1031695 |  |  |  |  | 946.2
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 12473
Машины и механизмы | [9 empty] | 1137
ФОТ | [9 empty] | 9966
Оборудование | [9 empty] | 993000
Накладные расходы | [9 empty] | 9945
Сметная прибыль | [9 empty] | 5294
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 1031695 |  |  |  |  | 946.2
Составил инженер-сметчик: ___________________________О.С. Борисова
(должность, подпись, расшифровка)
Начальник СДО: ___________________________А.С. Бондаренко
(должность, подпись, расшифровка)