Вопрос: [Исправить ответ]; ) 02.10.2018 09:11. Выгружено03.10.2018 13:28Ошибка [ Подробнее ][Выгрузить] Здравствуйте! По предохранителям уточните в какой комплектации нужны: вставка+держатель или вставка+держатель+основание? Филиал АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут поз. 24-28. Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск поз. 166-168 Филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети, Тюменская обл., ЯНАО, г.Ноябрьск поз. 43 Филиал АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети, , Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой поз. 13-18 Филиал АО "Тюменьэнерго" Урайские электрические сети, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Урай поз. 10-12 Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети, Управление ТРС, Тюменская обл., г. Тюмень поз. 19-21 Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети, Южное ТПО, Тюменская обл., г. Заводоуковск поз. 22 Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети, Ишимское ТПО, Тюменская обл., г. Ишим поз. 41-42. Прочитать ответ:; 03.10.2018 13:24. Филиал АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети. Поз.24-28 нужны только предохранители, без держателя и основания. Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети. Поз.166-168 нужна комплектация: вставка + держатель. Филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети. Поз.43 нужна комплектация: предохранитель + держатель (держатель под габариты предохранителя 4х15мм, форм-фактора типа ДБП, ДВП4-1). Филиал АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети. Поз. 13-18 нужна комплектация: вставка + держатель. Филиал АО "Тюменьэнерго" Урайские электрические сети. Поз. 10-12 нужна комплектация: вставка + держатель + основание. Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети, Управление ТРС. Поз. 19-21 нужны только предохранители. Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети, Южное ТПО. Поз. 22 нужна комплектация: вставка + держатель. Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети, Ишимское ТПО. Поз. 41-42 нужна комплектация: вставка + держатель..