| Вопрос: [Исправить ответ] | Корчагин Сергей Николаевич (ООО "РДК "Электрические сети") 29.07.2013 14:08 |
| --- | --- |
| Добрый день Согласно пункту 5.1 технического задания, шкафы защит трансформаторов Т1 Т2 типа ШЭ2607.041073 призводства НПП "Экра" осуществляется без поставки оборудования. Просим уточнить, что данное оборудование будет передано в монтаж Заказчиком и предоставить информацию по остальным позициям оборудования, необходимого для монтажа реконструкции ОРУ 110 кВ (п.5.1 ТЗ). Предусматривается ли предоставление еще какого-либо оборудования из данного пункта? |  |
| Прочитать ответ: | Кочержинский Алексей Николаевич 30.07.2013 06:42 |
| Согласно п.5.1 Технического задания подрядчиком выполняется..."реконструкция устройств РЗА в ОПУ-3(поставка, монтаж и наладка оборудования):... и далее по тексту. Заказчик передает в монтаж только шкафы защит трансформаторов 1Т, 2Т, что и указано в ТЗ. |  |