| Вопрос: [Исправить ответ]; ) 11.10.2018 10:00. В очереди Здравствуйте! Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети, Ишимское ТПО поз. 33 Выпрямятиль к электромагниту УИМ-0,1 ВТУ-000-0,1 уточните на какой именно УИМ нужны?. Прочитать ответ:; 12.10.2018 09:54. Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети, Ишимское ТПО. Поз. 33 Выпрямитель к электромагниту ТБС3-0,16УЗ, Р160VA f50-60Hz, ГОСТ 5.1360-72.. |
| --- |
| Вопрос: [Исправить ответ]; ) 11.10.2018 09:08. В очереди Здравствуйте! Уточните температуру срабатывания реле KSD 301 - поз.293 Филиал АО "Тюменьэнерго". Прочитать ответ:; 12.10.2018 09:12. поз.293 Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети. Температура срабатывания термореле KSD 301 250V 16А – 90 градусов. |
| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 12.10.2018 09:39 |
| В очереди Здравствуйте! Филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети по п. 43 предохранитель ВП1-1-2.0 А-250В уточните только основание (держатель) нужен или комплект с предохранителем ( плавкой вставкой ) ? если с предохр. , то на сколько ампер |  |
| Прочитать ответ: | 12.10.2018 11:59 |
| Внимательно читайте наименование позиции №43 – там указан ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВП-1-1-2,0А-250В. Это значит, что требуется ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ на 2 А, 250 В, с держателем |  |