# Запрос предложений (объявление о покупке) № 516436. Открытый запрос предложений на право заключения договора на...

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; 29.05.2015 10:25. Выгружено 02.06.2015 14:28 Добрый день! В части проектируемого объекта «Отпайка от ВЛ 110 кВ Правдинская-Меркурий 3,4 для перевода ПС 110 кВ Мушкино» просим сообщить предполагаемую длину данной отпайки. Заранее спасибо!. Прочитать ответ:; Яковленко Яна Валерьевна 02.06.2015 13:41. ориентировочная протяженность 10 км.