| Вопрос: [Исправить ответ] | 06.05.2016 10:41 |
| --- | --- |
| Выгружено 06.05.2016 11:59 Добрый день! Прошу разъяснить требования находящихся в документации по видам работ в Приложении №1 к КД- ТЗ: Перечень видов работ требуемых для выполнения работ по объекту А именно необходимость следующих видов: 23.33. Монтаж оборудования сооружений связи* Данные виды и группы видов работ требуются, в случае выполнения работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно особо опасные, технически сложные и уникальные объекты. |  |
| Прочитать ответ: | 06.05.2016 11:59 |
| Добрый день. Данный вид работы (22.33. Монтаж оборудования сооружений связи) включен в ТЗ по причине того, что согласно проектной и рабочей документации должны быть выполнены работы по установке блок-контейнеров связи, прокладке кабелей связи и электрических кабелей на действующих энергетических объектах (подстанции 110кВ). |  |