## Прил 1_к ТЗ_
Форма технического предложения
Требования Заказчика |  |  |  |  | Предложение Участника
№ п/п | Завод | Ном.номер | Наименование оборудования, материалов, запасных частей | Тип, марка | Наименование оборудования, материалов, запасных частей | Тип, марка | Характеристики и параметры эквивалента (в случае предложения эквивалентного товара) |  | Производитель | Наименование страны происхождения товара
[7 empty] | Потребляемая мощность (Вт), световой поток (лм), цветовая температура (К), и пр. | Световая отдача светильника (энергоэффективность), лм/Вт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские ЭС, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Сургут
1 | 1100 | 101076533 | Лампа светодиодная | СКЛ 11-Ж-4-220
2 | 1100 | 101076534 | Лампа светодиодная | СКЛ 11-Л-4-220
3 | 1100 | 101084171 | Лампа светодиодная | СКЛ 11-К-2-220
4 | 1100 | 101103632 | Лампа светодиодная | 7,5W 220B E27 3000K ASD
5 | 1100 | 101084170 | Фонарь светодиодный налобный | Zexus ZX310
6 | 1100 | 101120399 | Лампа светодиодная | ЛСО1-К 2-220
7 | 1100 | 101120401 | Лампа светодиодная | СКЛ 11А-Ж-2-220Р140
8 | 1100 | 101120402 | Лампа светодиодная | СКЛ 11А-К-2-220Р140
9 | 1100 | 101120403 | Лампа светодиодная | СКЛ 11А-Л-2-220Р140
10 | 1100 | 101120400 | Лампа светодиодная | ЛСО1-Л 2-220
11 | 1100 | 101107465 | Прожектор светодиодный | UN-200W 22000 (лм)
12 | 1100 | 101038844 | Лампа ксеноновая | ДКСТ-20000
13 | 1100 | 101095030 | Лампа | OSRAM POWERBALL G-8,5 35W/942 NDL
14 | 1100 | 101095031 | Лампа | OSRAM POWERBALL HCI-TC 35W/942 NDL G-12
15 | 1100 | 101117201 | Лампа металлогалогенная | HCI-T 150w/942 G12
16 | 1100 | 101117202 | Лампа металлогалогенная | ДРИ 70Вт G12
17 | 1100 | 101117203 | Лампа металлогалогенная | ДРИ 400Вт Е40
18 | 1100 | 101120303 | Лампа светодиодная | G12-led-10w 220v-4500K кукуруза
19 | 1100 | 101120304 | Лампа светодиодная | G12-led-15w 220v-4500K кукуруза
20 | 1100 | 101120305 | Лампа светодиодная | G12-led-8w 220v-4500 кукуруза
21 | 1100 | 101120306 | Лампа светодиодная | G24 d2 (21мм) 9w 220В 3500К кукуруза
22 | 1100 | 101120307 | Лампа светодиодная | G8,5-led-8w 220v-4500 кукуруза
23 | 1100 | 101120308 | Лампа светодиодная | RX-TW/13Вт 2G10 220В 3500К PF-2HGCBD
24 | 1100 | 101072207 | Лампа энергосберегающая | UNIEL ESL-G45 11w E-27 4200K
25 | 1100 | 101009835 | Лампа кварцево-галогенная | КГ 500Вт
26 | 1100 | 101035542 | Лампа кварцево-галогенная | КГ 1000Вт
27 | 1100 | 101037903 | Лампа кварцево-галогенная | КГ 1500ВТ
28 | 1100 | 101107890 | Фонарь светодиодный | ТРОФИ TSP19 220В
29 | 1100 | 101123547 | Прожектор | GALAD Билборд мини LED-40-Ellipse/W5000; 40Вт, 4000лм, 100лм/Вт, 5000К, IP65, У1, крепление: лира
30 | 1100 | 101123602 | Светильник светодиодный | LEDEL Superstreet 150 142Вт, 16200лм, 114лм/Вт, 4000,5000К, IP66, УХЛ1, крепление консольное
31 | 1100 | 101123608 | Светильник светодиодный | Matrix LO-30 30Вт, 3000лм, 100лм/Вт, 5000К, IP65, УХЛ1, крепление подвесной,
32 | 1100 | 101123631 | Прожектор светодиодный | SLIM 100Вт 10000лм Deko; 100Вт, 10000лм, 100лм/Вт, 5000К, IP65, УХЛ1, крепление: скоба
33 | 1100 | 101123646 | Светильник светодиодный | Астарта СДО48Н-3502Д-В/Н-40; 24Вт, 3500лм, 146лм/Вт, 4500К, IP40, УХЛ1, крепление: ВСТРАИВАЕМЫЙ/НАКЛАДНОЙ
34 | 1100 | 101123694 | Светильник светодиодный | Каспий 48.2700.24; 24Вт, 2700лм, 113лм/Вт, 5000К, IP20, УХЛ4, крепление потолочное
35 | 1100 | 101063028 | Фонарь с зарядным устройством | ФОС-3
36 | 1100 | 101113273 | Лампа полупроводниковая | СКЛ 11А-К-2-220
37 | 1100 | 101113274 | Лампа полупроводниковая | СКЛ 11А-Л-2-220
38 | 1100 | 101122121 | Фонарь налобный | Nitecore NU30
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские ЭС, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях
1 | 1200 | 101084095 | Прожектор светодиодный линейный | HP-L1200
2 | 1200 | 101084096 | Прожектор светодиодный линейный | HP-L900
3 | 1200 | 101084097 | Прожектор светодиодный линейный | HP-L600
4 | 1200 | 101122430 | Лампа светодиодная | Samsung X32Corn IP65
5 | 1200 | 101123563 | Светильник | GALAD Победа LED-60-К/К50; 60Вт, 6400лм, 107лм/Вт, 5000К, IP66/IP23, УХЛ1, крепление консольное
6 | 1200 | 101123610 | Светильник светодиодный | Matrix S-90 90Вт, 11200лм, 124лм/Вт, 5000К, IP65, УХЛ1, крепление консольное
7 | 1200 | 101103631 | Лампа светодиодная | 10W 220B E27 3000K ASD
8 | 1200 | 101103636 | Лампа светодиодная | ASD 1,5w 12B G4 3000K
9 | 1200 | 101103812 | Лампа светодиодная | 7,5W 220B E14 3000K ASD C
10 | 1200 | 101123608 | Светильник светодиодный | Matrix LO-30 30Вт, 3000лм, 100лм/Вт, 5000К, IP65, УХЛ1, крепление подвесной
11 | 1200 | 101123566 | Светильник | GALAD Раунд LED-12; 12Вт, 1100лм, 92 лм/Вт, 5000К, IP65, УХЛ1, крепление: потолочный/настенный
12 | 1200 | 101123670 | Светильник светодиодный | Диора LPO 20/2900; 20Вт, 2900лм, 145лм/Вт, 5000К, IP40, УХЛ4, крепление: подвесной
13 | 1200 | 101080203 | Фонарь светодиодный налобный | Aquarius-8
14 | 1200 | 101063028 | Фонарь с зарядным устройством | ФОС-3
15 | 1200 | 101078571 | Фонарь аккумуляторный | JAZZWAY ACCU7-L19/L21
16 | 1200 | 101084175 | Фонарь аккумуляторный | Космос АР2000S LED
17 | 1200 | 101084486 | Фонарь | ЭКОТОН-1-01
18 | 1200 | 101103074 | Лампа светодиодная | 900 GEDORE DUO
19 | 1200 | 101113315 | Фонарь поисковоспасательный | ФПС-СА
20 | 1200 | 101123075 | Прожектор светодиодный | Camp Light LED24
21 | 1200 | 101123076 | Прожектор светодиодный | Feron LL-263 20W
22 | 1200 | 101020108 | Светильник | НБП 02-60-002
23 | 1200 | 101077445 | Лампа накаливания | 36В 95ВТ Е27
24 | 1200 | 101104274 | Лампа светодиодная | A60 E27 220V 14W
25 | 1200 | 101087640 | Прибор светосигнальный | ЗОП-5
26 | 1200 | 101083963 | Лампа галогенная | КГ-1000Вт 230В R7S PHILIPS
27 | 1200 | 101035542 | Лампа кварцево-галогенная | КГ 1000Вт
28 | 1200 | 101009835 | Лампа кварцево-галогенная | КГ 500Вт
29 | 1200 | 101100105 | Лампа накаливания | ЛОН-15ВТ Е14
30 | 1200 | 101069949 | Лампа накаливания | ЛОН-95ВТ Е27
31 | 1200 | 101065990 | Лампа натриевая | ДНаТ-100
32 | 1200 | 101041136 | Лампа натриевая | ДНаТ-250
33 | 1200 | 101096880 | Лампа светодиодная | LED A70 16Вт 230В 3000К
34 | 1200 | 101107860 | Лампа светодиодная | А-60 10Вт К-Е27 TDМ
35 | 1200 | 101035851 | Патрон электрический керамический | Е-27 УК-02
36 | 1200 | 101084094 | Прожектор | УСС-90
37 | 1200 | 101123170 | Светильник | "РИТМ ССОП" 10-07 (7В)
38 | 1200 | 101080430 | Светильник светодиодный | СПО-18/100
39 | 1200 | 101082110 | Светильник светодиодный | СПО-36/100
40 | 1200 | 101115984 | Светильник | УСС-18/100
41 | 1200 | 101120351 | Светильник cветодиодный | GALAD ДПО01-30-001 IP54 УХЛ4 (N:5000) эконом
42 | 1200 | 101081109 | Светильник | FOCUS СПО-70/100
43 | 1200 | 101122802 | Светильник | GALAD Омега LED-120-ШБ/У
44 | 1200 | 101122803 | Светильник | GALAD Эверест LED-320 Extra Wide
45 | 1200 | 101072311 | Лампа светодиодная | ЛСО-1 220В белый
46 | 1200 | 101076533 | Лампа светодиодная | СКЛ 11-Ж-4-220
47 | 1200 | 101076532 | Лампа светодиодная | СКЛ 11-К-4-220
48 | 1200 | 101076534 | Лампа светодиодная | СКЛ 11-Л-4-220
49 | 1200 | 101061489 | Лампа светодиодная | СКЛ 11Б-Л-2-220
50 | 1200 | 101119487 | Лампа светодиодная | СКЛ-16.2А-К-2-220
51 | 1200 | 101119488 | Лампа светодиодная | СКЛ-16.2А-Л-2-220
52 | 1200 | 101072121 | Лампа сигнальная | СКЛ 11Б-К-2-220
53 | 1200 | 101087746 | Лампа | СКЛ 14-Б-Л-2-220
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Когалымские ЭС, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Когалым
1 | 1500 | 101084170 | Фонарь светодиодный налобный | Zexus ZX310
2 | 1500 | 101117919 | Фонарь светодиодный | ФОТОН РВ-0318 YELLON
3 | 1500 | 101096880 | Лампа светодиодная | LED A70 16Вт 230В 3000К
4 | 1500 | 101097442 | Лампа | КЭЛ FS E27 20Вт 4000К Т2 ИЭК
5 | 1500 | 101103202 | Лампа светодиодная | Geniled Е27 А60 15W 4200K
6 | 1500 | 101087672 | Лампа светодиодная | 5W SMD LED AC 100-240V
7 | 1500 | 101103181 | Лампа светодиодная | Maguse 5W 4500K 220-240V GU10
8 | 1500 | 101103201 | Лампа светодиодная | Geniled E14 R50 7W 4200K
9 | 1500 | 101103830 | Лампа светодиодная | 14LED(1W)230V G5.3
10 | 1500 | 101087674 | Лампа светодиодная | 1,5W SMD LED AC/DC 12V
11 | 1500 | 101110116 | Лампа светодиодная | Ecola Reflector R80 LED Premiu
12 | 1500 | 101112221 | Лампа | 5W SMD LED AС/DC 12V 50x56mm GU5.3
13 | 1500 | 101048814 | Лампа | MIN-TD 70/842 RХ 7s
14 | 1500 | 101104426 | Лампа металлогалогенная | 70W/830 G12
15 | 1500 | 101107641 | Лампа | OSRAM HCI-T 150/NDL G12
16 | 1500 | 101123598 | Светильник светодиодный | LEDEL L-school 32; 30Вт, 3300лм, 110 лм/Вт, 4000,5000К, IP20, УХЛ 4, крепление потолочное
17 | 1500 | 101123608 | Светильник светодиодный | Matrix LO-30 30Вт, 3000лм, 100лм/Вт, 5000К, IP65, УХЛ1, крепление подвесной
18 | 1500 | 101123700 | Светильник светодиодный | СДБ Интелект ЖКХ LED 9 с оптико-аккустич датчиком и дежурным режимом; 9/2,5Вт 1000/230лм 110лм/Вт 4500К IP54 УХЛ2 кр: на стену
19 | 1500 | 101094595 | Фотореле | ФРЛ-11 2-100 ЛК 20А
20 | 1500 | 101122061 | Светильник | СДП-15 15Вт DC12 IP68 белый
21 | 1500 | 101122062 | Светильник | СДП-15 15Вт DC12 IP68 красный
22 | 1500 | 101122063 | Светильник | СДП-15 15Вт DC12 IP68 синий
23 | 1500 | 101122064 | Светильник | IntiTUBE RGB 1000мм IP65 15Вт
24 | 1500 | 101123565 | Светильник | GALAD Раунд LED-12; 12Вт, 1100лм, 92 лм/Вт, 5000К, IP54, УХЛ1, крепление: потолочный/настенный
25 | 1500 | 101085340 | Матрица светодиодная | AD16-22HS IP40 220 зеленая
26 | 1500 | 101085341 | Матрица светодиодная | AD16-22HS IP40 220 красная
27 | 1500 | 101122065 | Светильник | PLI-09-L2 AC12В 4K 13Вт IP65
28 | 1500 | 101123671 | Светильник светодиодный | Диора NPO Slim 30/3700 - 12 prism, 30Вт, 3700лм, 123лм/Вт, 5000К, IP40, УХЛ4, крепление потолочное
29 | 1500 | 101123724 | Светильник светодиодный | Эльбрус 24.5250.45; 45Вт, 5250лм, 117 лм/Вт, 4700-5300К, IP67, УХЛ1, крепление консольное
30 | 1500 | 101047081 | Фонарь | Camelion LED 5312-14F4
31 | 1500 | 101095238 | Фонарь светодиодный налобный | IRay Aquarius 9
32 | 1500 | 101103632 | Лампа светодиодная | 7,5W 220B E27 3000K ASD
33 | 1500 | 101117835 | Светильник светодиодный | Диора NPO Slim 30/3700prism
34 | 1500 | 101092764 | Светильник светодиодный | Matrix LO-30
35 | 1500 | 101096477 | Лампа | Navigator NLL-R80 12W230-4K E27
36 | 1500 | 101113470 | Лампа светодиодная | FLL-A60 9W 4000К E27
37 | 1500 | 101122066 | Светильник уличный | Диора-60 Prom SE-D
38 | 1500 | 101122067 | Светильник уличный | Navigator 94776
39 | 1500 | 101123617 | Прожектор светодиодный | Pandora PL 555W-140; 140Вт, 21000лм, 150лм/Вт, 2000-6000К, IP65, УХЛ1, крепление: консоль труба 50 мм
40 | 1500 | 101123643 | Светильник светодиодный | Астарта СДБ12Н-2106Д-Н-65; 15Вт, 2000лм, 133лм/Вт, 4500К, 65, УХЛ1, крепление: на стену
41 | 1500 | 101123645 | Светильник светодиодный | Астарта СДО48Н-3501Д-В/Н-40; 24Вт, 3500лм, 4500К, IP40, УХЛ1, крепление: ВСТРАИВАЕМЫЙ/НАКЛАДНОЙ
42 | 1500 | 101123646 | Светильник светодиодный | Астарта СДО48Н-3502Д-В/Н-40; 24Вт, 3500лм, 146лм/Вт, 4500К, IP40, УХЛ1, крепление: ВСТРАИВАЕМЫЙ/НАКЛАДНОЙ
43 | 1500 | 101041136 | Лампа натриевая | ДНаТ-250
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС, Тюменская обл., ХМАО – Югра, г.Нижневартовск
1 | 1600 | 101009790 | Лампа люминесцентная | L36W/640 OSRAM
2 | 1600 | 101068992 | Лампа энергосберегающая | Е-27-22ВТ
3 | 1600 | 101056473 | Стартер | ST111 4-65W OSRAM GRP 220-240V
4 | 1600 | 101107173 | Светильник | Айсберг 27W 3200 LM IP 65
5 | 1600 | 101113273 | Лампа полупроводниковая | СКЛ 11А-К-2-220
6 | 1600 | 101113275 | Лампа полупроводниковая | СКЛ 11А-Ж-2-220
7 | 1600 | 101113276 | Лампа полупроводниковая | СКЛ 11А-Б-2-220
8 | 1600 | 101113274 | Лампа полупроводниковая | СКЛ 11А-Л-2-220
9 | 1600 | 101113466 | Лампа светодиодная | FLL-G45 5W 4000K E27
10 | 1600 | 101121809 | Лампа светодиодная | LED А60 SQ0340-0046 TDM 15Вт 220В 4000К Е27 1300 Лм
11 | 1600 | 101095017 | Светильник светодиодный | Ledel L-school 24T32Вт
12 | 1600 | 101094651 | Светильник светодиодный | Sveteco 8 10Вт
13 | 1600 | 101107861 | Прожектор | PFL SDM 150W
14 | 1600 | 101009712 | Лампа люминесцентная | L36W/10-765 G13 OSRAM
15 | 1600 | 101095018 | Светильник светодиодный | Ledel L-office 25/3025
16 | 1600 | 101009713 | Лампа люминесцентная | L18W/10-765 OSRAM
17 | 1600 | 101021003 | Стартер | ST111 4-80W OSRAM 230V
18 | 1600 | 101069871 | Светильник | ЛПО 97 2х36-017
19 | 1600 | 101092404 | Лампа энергосберегающая | 50Вт Е40
20 | 1600 | 101076505 | Лампа | ДРЛ 400W Е-40
21 | 1600 | 101113508 | Светильник | Navigator 48Вт 4000Лм 1205х128
22 | 1600 | 101117492 | Светильник светодиодный | ДБП 02-9-006 без решетки
23 | 1600 | 101021010 | Стартер | СК-127 20W 4-20Вт
24 | 1600 | 101021011 | Стартер | СК-220 до 80Вт
25 | 1600 | 101038844 | Лампа ксеноновая | ДКСТ-20000
26 | 1600 | 101054627 | Лампа люминесцентная | L36W/740 OSRAM
27 | 1600 | 101054628 | Лампа люминесцентная | L18W/740 OSRAM
28 | 1600 | 101055751 | Лампа энергосберегающая | ESL-S41-20W E27 4200SM Osram
29 | 1600 | 101072311 | Лампа светодиодная | ЛСО-1 220В белый
30 | 1600 | 101073153 | Лампа люминесцентная | ЛБ-40
31 | 1600 | 101083963 | Лампа галогенная | КГ-1000Вт 230В R7S PHILIPS
32 | 1600 | 101107895 | Лампа светодиодная | LD23212 А60 12W E27 2700K
33 | 1600 | 101113509 | Светильник | LED ВАРТОН 1215х105 36W 6500K
34 | 1600 | 101009787 | Лампа накаливания | ЛОН-60Вт Е 27
35 | 1600 | 101041139 | Лампа ртутная | ДРЛ-400
36 | 1600 | 101065990 | Лампа натриевая | ДНаТ-100
37 | 1600 | 101069949 | Лампа накаливания | ЛОН-95ВТ Е27
38 | 1600 | 101077395 | Лампа накаливания | ЛОН-75ВТ Е27
39 | 1600 | 101084764 | Светильник светодиодный | Matrix LO-35
40 | 1600 | 101090073 | Светильник светодиодный | УСС 70/100
41 | 1600 | 101095039 | Светильник светодиодный | BUG 1200 4500K 18Вт
42 | 1600 | 101099058 | Светильник светодиодный | TRD 14-05-C-62
43 | 1600 | 101118011 | Светильник светодиодный | Макси 46W-5500Lm
44 | 1600 | 101081109 | Светильник | FOCUS СПО-70/100
45 | 1600 | 101113713 | Светильник светодиодный | СКУ-120 120Вт 12200Лм IP65
46 | 1600 | 101108707 | Светильник светодиодный | Призма LED 595 32W
47 | 1600 | 101072202 | Лампа энергосберегающая | LEZARD 30W E-27 6400K
48 | 1600 | 101108709 | Светильник светодиодный | LED ЖКХ 1101 1500Лм 16W
49 | 1600 | 101036151 | Светильник | РВО-42-12
50 | 1600 | 101071808 | Светильник светодиодный потолочный | СЭНС-36 36Вт
51 | 1600 | 101078571 | Фонарь аккумуляторный | JAZZWAY ACCU7-L19/L21
52 | 1600 | 101084170 | Фонарь светодиодный налобный | Zexus ZX310
53 | 1600 | 101084486 | Фонарь | ЭКОТОН-1-01
54 | 1600 | 101092407 | Лампа энергосберегающая | 23Вт Е27 4200K холодный
55 | 1600 | 101095238 | Фонарь светодиодный налобный | IRay Aquarius 9
56 | 1600 | 101107862 | Прожектор светодиодный | GAUSS LED 30W 6500K
57 | 1600 | 101113314 | Фонарь светодиодный аккумуляторный | "Яркий Луч" LA-1W
58 | 1600 | 101113467 | Лампа светодиодная настольная | Pulsar ALT-312WD LED 10Вт
59 | 1600 | 101119498 | Фонарь светодиодный аккумуляторный | ERA FA 19М
60 | 1600 | 101037910 | Лампа | ЛБ-20
61 | 1600 | 101092764 | Светильник светодиодный | Matrix LO-30
62 | 1600 | 101084176 | Светильник светодиодный | Matrix S-90
63 | 1600 | 101103630 | Лампа светодиодная | 20W 220B E27 3000K ASD
64 | 1600 | 101077454 | Аппаратура пускорегулирующая | NB-ETL-418EA3 2x36
65 | 1600 | 101091470 | Держатель для ламп КГ | ЛКИ-220-Т
66 | 1600 | 101055339 | Дроссель | 1И 18/20 АВТ
67 | 1600 | 101091626 | Лампа кварцево-галогенная | КГ HALOLINE 400ВТ 220В 114,2
68 | 1600 | 101055514 | Лампа люминесцентная | L18W/640 OSRAM
69 | 1600 | 101037522 | Лампа ртутная | ДРЛ-250
70 | 1600 | 101107885 | Лампа светодиодная | А-60 12Вт Е-27 220В
71 | 1600 | 101035851 | Патрон электрический керамический | Е-27 УК-02
72 | 1600 | 101036146 | Светильник | ПСХ-60
73 | 1600 | 101046594 | Стартер | ST151 4-22W OSRAM 230V
74 | 1600 | 101072462 | Патрон подвесной карболитовый | Е27
75 | 1600 | 101045193 | Прожектор | Camelion 150Вт 0101 FL150+лампа
76 | 1600 | 101085341 | Матрица светодиодная | AD16-22HS IP40 220 красная
77 | 1600 | 101113470 | Лампа светодиодная | FLL-A60 9W 4000К E27
78 | 1600 | 101120863 | Светильник | BLS-1302 60Вт IP 54
79 | 1600 | 101084177 | Светильник светодиодный | Matrix S-150
80 | 1600 | 101070419 | Светильник | LZ-40U Modula 90Вт
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск
1 | 1800 | 101122651 | Светильник | LEDEL L-street 120 Turbine
2 | 1800 | 101122650 | Светильник | Solaris LL 70
3 | 1800 | 101107885 | Лампа светодиодная | А-60 12Вт Е-27 220В
4 | 1800 | 101035851 | Патрон электрический керамический | Е-27 УК-02
5 | 1800 | 101120775 | Светильник светодиодный влагозащищённый | GCT1200-36-IP65-4 36Вт
6 | 1800 | 101120776 | Светильник светодиодный | LA-10-36V-IP54 36В
7 | 1800 | 101084177 | Светильник светодиодный | Matrix S-150
8 | 1800 | 101107887 | Светильник | ЖКХ 10 1000 (лм)
9 | 1800 | 101087400 | Лампа светодиодная | Пермь-М 28-220
10 | 1800 | 101107465 | Прожектор светодиодный | UN-200W 22000 (лм)
11 | 1800 | 101122007 | Лампа светодиодная | E40 40W SAMSUNG-LED40-3U Арт.960-032
12 | 1800 | 101092764 | Светильник светодиодный | Matrix LO-30
13 | 1800 | 101103163 | Светильник светодиодный | Matrix LO-50n 45W
14 | 1800 | 101084175 | Фонарь аккумуляторный | Космос АР2000S LED
15 | 1800 | 101063028 | Фонарь с зарядным устройством | ФОС-3
16 | 1800 | 101120334 | Лампа полупроводниковая | ЛПРК-01-2,5 цвет красный
17 | 1800 | 101120380 | Светосигнализация с фотоавтоматом | ЭСП-90Д линза ЛК-90
18 | 1800 | 101081999 | Фонарь | UNIEL S-SLO15-BA 19LED 4V
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нягань
1 | 1900 | 101084159 | Фонарь аккумуляторный поисковый | 25W+24Led+ 3Led Stern
2 | 1900 | 101020108 | Светильник | НБП 02-60-002
3 | 1900 | 101084450 | Светильник светодиодный | Оптолюкс-офис-45
4 | 1900 | 101123608 | Светильник светодиодный | Matrix LO-30 30Вт, 3000лм, 100лм/Вт, 5000К, IP65, УХЛ1, крепление подвесной,
5 | 1900 | 101123614 | Прожектор светодиодный | Pandora PL 520W-90; 90Вт, 13500лм, 150лм/Вт, 2000-6000К, IP65, УХЛ1, крепление консольное
6 | 1900 | 101123639 | Светильник светодиодный | Астарта СДБ Стандарт ЖКХ LED 11; 11Вт, 1400лм, 127лм/Вт, 4500К, IP54, УХЛ2, крепление: на стену
7 | 1900 | 101046680 | Лампа люминесцентная | TLD 18W/54 G13 Philips дневной свет
8 | 1900 | 101054627 | Лампа люминесцентная | L36W/740 OSRAM
9 | 1900 | 101107860 | Лампа светодиодная | А-60 10Вт К-Е27 TDМ
10 | 1900 | 101044033 | Фонарь | ЗОП-6
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Северные ЭС, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой
1 | 2000 | 101084078 | Прожектор уличный | СДС ММ3 130-03
2 | 2000 | 101120412 | Светильник светодиодный | Navigator DPO-MC1-224-IP20LED
3 | 2000 | 101120408 | Светильник светодиодный | СДО 07-30 IP65 IEK
4 | 2000 | 101120409 | Светильник светодиодный | ССП01-5-15 Маяк
5 | 2000 | 101120410 | Светильник светодиодный | L-one 5x2(5000K)
6 | 2000 | 101120411 | Светильник светодиодный | Maksi 32W 3600Lm
7 | 2000 | 101082110 | Светильник светодиодный | СПО-36/100
8 | 2000 | 101088278 | Светильник светодиодный | ARMSTRONG 42W/4600Lm
9 | 2000 | 101107465 | Прожектор светодиодный | UN-200W 22000 (лм)
10 | 2000 | 101103178 | Лампа светодиодная | Geniled Е27 R63 11W 4200K
11 | 2000 | 101037910 | Лампа | ЛБ-20
12 | 2000 | 101037403 | Лампа | ЛОН Б 220-230-75 Е 27/27
13 | 2000 | 101073153 | Лампа люминесцентная | ЛБ-40
14 | 2000 | 101120569 | Лампа металлогалогенная | ДРИ 250Вт Е40
15 | 2000 | 101103631 | Лампа светодиодная | 10W 220B E27 3000K ASD
16 | 2000 | 101039282 | Лампа накаливания зеркальная | R50 SPOT 40W 230V E14
17 | 2000 | 101108590 | Лампа светодиодная | Т8 1200мм 4200К
18 | 2000 | 101108591 | Лампа светодиодная | Т8 600мм 4200К
19 | 2000 | 101035549 | Лампа галогенная | КГ 220-1000-5
20 | 2000 | 101055514 | Лампа люминесцентная | L18W/640 OSRAM
21 | 2000 | 101009712 | Лампа люминесцентная | L36W/10-765 G13 OSRAM
22 | 2000 | 101072202 | Лампа энергосберегающая | LEZARD 30W E-27 6400K
23 | 2000 | 101059893 | Аккумулятор для фонаря Космос | 6V4АН
24 | 2000 | 101060874 | Лампа накаливания | ЛН-40 36Вт
25 | 2000 | 101068977 | Лампа накаливания | ЛОН 12В 25Вт Е27
26 | 2000 | 101121330 | Прожектор | Navigator NFL-M-2x50-4K-TRI
27 | 2000 | 101103159 | Светильник светодиодный | ДРО 2060M 1200мАч
28 | 2000 | 101081679 | Светильник светодиодный переносной | DP-60
29 | 2000 | 101084159 | Фонарь аккумуляторный поисковый | 25W+24Led+ 3Led Stern
30 | 2000 | 101119498 | Фонарь светодиодный аккумуляторный | ERA FA 19М
31 | 2000 | 101121888 | Фонарь | Navigator 71 847 NPT-H09-3AA
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Урай.
1 | 2100 | 101117788 | Лампа светодиодная | LED A60 E27 7W
2 | 2100 | 101104274 | Лампа светодиодная | A60 E27 220V 14W
3 | 2100 | 101101813 | Светильник светодиодный | ЖКХ 9W 990LM 220V
4 | 2100 | 101118382 | Лампа металлогалогенная | BLV 1000W
5 | 2100 | 101088278 | Светильник светодиодный | ARMSTRONG 42W/4600Lm
6 | 2100 | 101118419 | Светильник светодиодный | СДС ММЗ 35-04
7 | 2100 | 101117453 | Светильник светодиодный | СДС ММ3 80-03
8 | 2100 | 101118420 | Светильник светодиодный | СДС ММЗ 70-03
9 | 2100 | 101118418 | Светильник светодиодный | СДС ММЗ 35-03
10 | 2100 | 101047730 | Датчик движения | ИК-180 12М 1000Вт
11 | 2100 | 101079177 | Лампа ртутная | ДРЛ-250 Е-40 Philips
12 | 2100 | 101041139 | Лампа ртутная | ДРЛ-400
13 | 2100 | 101068989 | Лампа энергосберегающая | FT3002ESL 24W L=173 6T E27
14 | 2100 | 101096973 | Светильник светодиодный | ЖКХ-08
15 | 2100 | 101082110 | Светильник светодиодный | СПО-36/100
16 | 2100 | 101090073 | Светильник светодиодный | УСС 70/100
17 | 2100 | 101103153 | Светильник светодиодный | УСС 150 150W 17000Лм
18 | 2100 | 101110375 | Светильник светодиодный | DSL26-01-С-55
19 | 2100 | 101110376 | Светильник светодиодный | DSL52-02-С-55
20 | 2100 | 101110374 | Светильник светодиодный потолочный | GSA32-01-C-01
21 | 2100 | 101076527 | Светильник светодиодный потолочный | GSA32-05-C-01
22 | 2100 | 101082112 | Светильник светодиодный | LL-ДКУ-02-190
23 | 2100 | 101081109 | Светильник | FOCUS СПО-70/100
24 | 2100 | 101009726 | Лампа люминесцентная | TLD 18W/33 Philips
25 | 2100 | 101036146 | Светильник | ПСХ-60
26 | 2100 | 101036151 | Светильник | РВО-42-12
27 | 2100 | 101037403 | Лампа | ЛОН Б 220-230-75 Е 27/27
28 | 2100 | 101039517 | Лампа люминесцентная | ЛБ-36
29 | 2100 | 101048210 | Лампа энергосберегающая | 23Вт Е-27
30 | 2100 | 101072659 | Светильник | НПП 03-100-005.03 У3
31 | 2100 | 101084764 | Светильник светодиодный | Matrix LO-35
32 | 2100 | 101095238 | Фонарь светодиодный налобный | IRay Aquarius 9
33 | 2100 | 101096478 | Лампа светодиодная | 13W SMD E27 AC220V
34 | 2100 | 101107870 | Фонарь светодиодный | Working Lamp
35 | 2100 | 101120364 | Фонарь светодиодный налобный | ЗУБР 56432 ЭКСПЕРТ
Тюменские распределительные сети
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тюменское ТПО, Тюменская обл., г. Тюмень
1 | 3300 | 101071808 | Светильник светодиодный потолочный | СЭНС-36 36Вт
2 | 3300 | 101009893 | Лампа накаливания | ЛОН Б 230-240-75-1 Е27
3 | 3300 | 101107457 | Лампа энергосберегающая | 15W E-27 2700
4 | 3300 | 101083964 | Лампа накаливания | Б240-95-245
5 | 3300 | 101108590 | Лампа светодиодная | Т8 1200мм 4200К
6 | 3300 | 101092407 | Лампа энергосберегающая | 23Вт Е27 4200K холодный
7 | 3300 | 101090073 | Светильник светодиодный | УСС 70/100
8 | 3300 | 101069949 | Лампа накаливания | ЛОН-95ВТ Е27
9 | 3300 | 101037402 | Лампа накаливания | ЛОН Б 220-230-60 Е27
10 | 3300 | 101072202 | Лампа энергосберегающая | LEZARD 30W E-27 6400K
11 | 3300 | 101087641 | Прибор светосигнальный | ЗОП-6
12 | 3300 | 101076523 | Стартер | ST151 4-22W OSRAM 127В 220В
13 | 3300 | 101009713 | Лампа люминесцентная | L18W/10-765 OSRAM
14 | 3300 | 101060875 | Лампа накаливания | OSRAM HALOGEN 64740 230В 1000Вт
15 | 3300 | 101035851 | Патрон электрический керамический | Е-27 УК-02
16 | 3300 | 101070766 | Фонарь светодиодный карманный | 85LM HAUPA
17 | 3300 | 101095238 | Фонарь светодиодный налобный | IRay Aquarius 9
18 | 3300 | 101063028 | Фонарь с зарядным устройством | ФОС-3
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Южное ТПО, Тюменская обл., г. Заводоуковск
1 | 3400 | 101104088 | Фонарь светодиодный налобный | LEDx18 3AAA
2 | 3400 | 101078571 | Фонарь аккумуляторный | JAZZWAY ACCU7-L19/L21
3 | 3400 | 101081381 | Светильник переносной с выключателем | СП-5-В 5м
4 | 3400 | 101084175 | Фонарь аккумуляторный | Космос АР2000S LED
5 | 3400 | 101092421 | Светильник переносной | ЛСУ-1 220В 10м
6 | 3400 | 101113314 | Фонарь светодиодный аккумуляторный | "Яркий Луч" LA-1W
7 | 3400 | 101069949 | Лампа накаливания | ЛОН-95ВТ Е27
8 | 3400 | 101072202 | Лампа энергосберегающая | LEZARD 30W E-27 6400K
9 | 3400 | 101072120 | Лампа сигнальная | СКЛ 11-Ж-2-220
10 | 3400 | 101072201 | Лампа энергосберегающая | LEZARD 20W E-27 6400K
11 | 3400 | 101110374 | Светильник светодиодный потолочный | GSA32-01-C-01
12 | 3400 | 101060873 | Лампа накаливания | Б240-60 60Вт 245В
13 | 3400 | 101035851 | Патрон электрический керамический | Е-27 УК-02
14 | 3400 | 101055350 | Дроссель | 1И 36/40 АВТ
15 | 3400 | 101073153 | Лампа люминесцентная | ЛБ-40
16 | 3400 | 101076523 | Стартер | ST151 4-22W OSRAM 127В 220В
17 | 3400 | 101076528 | Стартер | СК-220 20W
18 | 3400 | 101060878 | Лампа ртутная | HWL 250 225V, 250Вт
19 | 3400 | 101110113 | Лампа светодиодная | 12LED 4.5W 230В E14 6400K LB-70
20 | 3400 | 101120407 | Светильник | ДВО 04-18-50-Д
21 | 3400 | 101009683 | Лампа люминесцентная | ЛБ-18
22 | 3400 | 101110114 | Лампа светодиодная | NLL-MR16-5-230-4K-GU5.3
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО, Тюменская обл., г. Ишим
1 | 3500 | 101084486 | Фонарь | ЭКОТОН-1-01
2 | 3500 | 101110374 | Светильник светодиодный потолочный | GSA32-01-C-01
3 | 3500 | 101112225 | Светильник | Uniel Медуза ult-v 12-9,5w/nw
4 | 3500 | 101107866 | Светильник | НБП 1401 60Вт IP54 TDM белый
5 | 3500 | 101113508 | Светильник | Navigator 48Вт 4000Лм 1205х128
6 | 3500 | 101077445 | Лампа накаливания | 36В 95ВТ Е27
7 | 3500 | 101104274 | Лампа светодиодная | A60 E27 220V 14W
8 | 3500 | 101107682 | Лампа светодиодная | 112LED 18W 4000K G13
9 | 3500 | 101107683 | Лампа светодиодная | 42LED 10W R7s 118мм
10 | 3500 | 101108591 | Лампа светодиодная | Т8 600мм 4200К
11 | 3500 | 101065991 | Лампа натриевая | ДНаТ-400
12 | 3500 | 101070666 | Лампа накаливания | ЛОН-60ВТ Е14
13 | 3500 | 101076507 | Лампа энергосберегающая | СЕ R-50 7/827 7W Е14
14 | 3500 | 101083964 | Лампа накаливания | Б240-95-245
15 | 3500 | 101087794 | Лампа светодиодная | 5W SMD LED AC 220V Е14 GAUSS
16 | 3500 | 101094443 | Лампа светодиодная | AKS-27-GL 9 Вт Е-27
17 | 3500 | 101103202 | Лампа светодиодная | Geniled Е27 А60 15W 4200K
18 | 3500 | 101103633 | Лампа светодиодная | 7,5ВТ 220B E14 3000K ASD
19 | 3500 | 101107885 | Лампа светодиодная | А-60 12Вт Е-27 220В
20 | 3500 | 101110114 | Лампа светодиодная | NLL-MR16-5-230-4K-GU5.3
21 | 3500 | 101113468 | Лампа светодиодная | FLL-G120 15W 4000К E27
22 | 3500 | 101107860 | Лампа светодиодная | А-60 10Вт К-Е27 TDМ
23 | 3500 | 101039517 | Лампа люминесцентная | ЛБ-36
24 | 3500 | 101096478 | Лампа светодиодная | 13W SMD E27 AC220V
25 | 3500 | 101072202 | Лампа энергосберегающая | LEZARD 30W E-27 6400K
26 | 3500 | 101035851 | Патрон электрический керамический | Е-27 УК-02
Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тобольское ТПО, Тюменская обл., г. Тобольск
1 | 3600 | 101063028 | Фонарь с зарядным устройством | ФОС-3
2 | 3600 | 101078571 | Фонарь аккумуляторный | JAZZWAY ACCU7-L19/L21
3 | 3600 | 101070766 | Фонарь светодиодный карманный | 85LM HAUPA
4 | 3600 | 101082111 | Прожектор светодиодный | ПСТУ-СЭП-160-14000 160Вт.
5 | 3600 | 101084078 | Прожектор уличный | СДС ММ3 130-03
6 | 3600 | 101009790 | Лампа люминесцентная | L36W/640 OSRAM
7 | 3600 | 101045010 | Стартер | PHILIPS S10 4-65W SIN 220-240V
8 | 3600 | 101055433 | Светильник | РКУ 02-250-003 со стеклом
9 | 3600 | 101061492 | Светильник | ЛПО 01 2х36(40) "ЛЮКС" с ЭПРА
10 | 3600 | 101079178 | Лампа ртутная | HWL 250W 225V Е40
11 | 3600 | 101120567 | Кронштейн регулируемый угол наклона | РКУ/ЖКУ/ДКУ
12 | 3600 | 101120644 | Устройство импульсное зажигающее | ИЗУ 50-400/001
13 | 3600 | 101107862 | Прожектор светодиодный | GAUSS LED 30W 6500K
14 | 3600 | 101123638 | Светильник светодиодный | Армстронг 36Вт 3420лм Deko; 36Вт, 3420лм, 95 лм/Вт, 5000К, IP40, УХЛ4, крепление: потолочное
15 | 3600 | 101055514 | Лампа люминесцентная | L18W/640 OSRAM
16 | 3600 | 101076523 | Стартер | ST151 4-22W OSRAM 127В 220В
17 | 3600 | 101096880 | Лампа светодиодная | LED A70 16Вт 230В 3000К
18 | 3600 | 101107860 | Лампа светодиодная | А-60 10Вт К-Е27 TDМ
19 | 3600 | 101072659 | Светильник | НПП 03-100-005.03 У3
20 | 3600 | 101120570 | Лампа светодиодная | 94269NLL-GX53-7W-230-840
21 | 3600 | 101120628 | Светильник | ФВО-13w GX53 71277 NGX-R1 белый
22 | 3600 | 101107885 | Лампа светодиодная | А-60 12Вт Е-27 220В
23 | 3600 | 101021003 | Стартер | ST111 4-80W OSRAM 230V
24 | 3600 | 101123553 | Светильник | GALAD ДВО01-30-001; 30Вт, 2850лм, 95лм/Вт, 4000-5500К, IP20, УХЛ4, крепление: встраиваемый
25 | 3600 | 101009713 | Лампа люминесцентная | L18W/10-765 OSRAM
26 | 3600 | 101060876 | Лампа накаливания | OSRAM HALOGEN ALU d111mm 50Вт G53
27 | 3600 | 101096477 | Лампа | Navigator NLL-R80 12W230-4K E27
28 | 3600 | 101107643 | Лампа | OSRAM HCI-T 70W R*7S
29 | 3600 | 101107895 | Лампа светодиодная | LD23212 А60 12W E27 2700K
30 | 3600 | 101068978 | Лампа накаливания | ЛОН 36В 40Вт Е27
31 | 3600 | 101009712 | Лампа люминесцентная | L36W/10-765 G13 OSRAM
32 | 3600 | 101060878 | Лампа ртутная | HWL 250 225V, 250Вт
33 | 3600 | 101103631 | Лампа светодиодная | 10W 220B E27 3000K ASD
34 | 3600 | 101035851 | Патрон электрический керамический | Е-27 УК-02
35 | 3600 | 101103571 | Прожектор светодиодный | 2835 SMD 100Вт 6400К