# Конкурс (тендер) № 42306 (вскрытие конвертов 14.11.2014 в 13:00)

Запросы разъяснений - 2

Добавить информацию

Добрый день! 1. На примере ВЛ110 кВ Губкинская – Новогодняя. Маркером выделены материалы для анкерно-угловых опор - Приложение 1. 2. Замена изоляторов и линейной арматуры не предусмотрена. 3. Ремонт опор и фундаментов, замена тросов и проводов в ТЗ не прописаны. Скачать файл Приложение 1.docx (15 Кб).

Информация:; 30.10.2014 14:04. Выгружено 30.10.2014 14:22 Прилагаем Сводную таблицу стоимости работ (Приложение 1 к проекту договора) в формате Excel. Скачать файл Прилож №1 Св табл ст-ти .xls (46 Кб).