| Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 31807119733 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 21.11.2018 |  |
| Наименование закупки: | Открытый запрос предложений на право заключения Договора на поставку запорной арматуры для филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети. |
| Способ проведения закупки: | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| Сведения о разъяснении положений документации о закупке |  |
| Тема разъяснения: | Добрый день! Информация по следующим позициям: Поз. 7 (кран шаровый фланцевый Ду50 D1=125 нержавеющая сталь) – Рабочая среда: жидкая и газообразная, неагрессивная к применяемым материалам, нефть, нефтепродукты, масла, природный газ, горячая и холодная вода, пар, воздух, спирт, гликоль, эфиры и агрессивные среды. Рабочее давление: 64 бар, фланцы 40 бар. Поз. 8 (кран шаровый фланцевыйДу25 D1=85 нержавеющая сталь) – Рабочая среда: жидкая и газообразная, неагрессивная к применяемым материалам, нефть, нефтепродукты, масла, природный газ, горячая и холодная вода, пар, воздух, спирт, гликоль, эфиры и агрессивные среды. Рабочее давление: 64 бар, фланцы 40 бар. Поз. 17 (Труба ППУ, 0 d108x6 1 ст20 ГОСТ30732-2001): труба с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке Тип-2: наружный диаметр 200мм, толщина слоя пенополиуретана-43мм, толщина стенки-5,9мм. |
| Сведения о предмете запроса: | Добрый день! Уточните, пожалуйста, информацию по следующим позициям: 17, 7, 8 Добрый день! Уточните, пожалуйста, информацию по следующим позициям: Поз. 17 (Труба ППУ, 0 d108x6 1 ст20 ГОСТ30732-2001): труба в ППУ с какой оболочкой? ПЭ или ОЦ? тип изоляции первый или второй? Поз. 7 (кран шаровый фланцевый Ду50 D1=125 нержавеющая сталь) – среда и давление? Поз. 8 (кран шаровый фланцевыйДу25 D1=85 нержавеющая сталь) – среда и давление |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 20.11.2018 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 21.11.2018 |

Конец формы