| Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 31907941145 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 10.06.2019 |  |
| Наименование закупки: | Поставка элегазовых трансформаторов напряжением 110 кВ для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Урайские электрические сети. |
| Способ проведения закупки: | Запрос предложений в электронной форме |
| Сведения о разъяснении положений документации о закупке |  |
| Тема разъяснения: | Добрый день! Поменять технические требования не представляется возможным. По дополнительному вопросу (согласно запроса была указана мощность при включении отдельно каждой взятой обмотки 0,2/0,5/3Р). |
| Сведения о предмете запроса: | Добрый день. Прошу Вас прикрепить в конкурсной документации откорректированные технические требования в соответствии с предоставленными разъяснениями. (в разъяснениях не указано при каком включении указаны требуемые мощности). Спасибо. |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 06.06.2019 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 10.06.2019 |