АО «Тюменьэнерго»

Утверждено закупочной

комиссией АО «Тюменьэнерго»

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку лабораторной мебели для нужд филиала   АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети

Закупка проводится в электронной форме (Заявка Участника предоставляется только в электронном виде через функционал ЭТП. Заявка Участника на бумажном носителе не предоставляется)

г. Нефтеюганск

2018г.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Заказчик и Организатор АО «Тюменьэнерго», в лице филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети (628303, г. Нефтеюганск Тюменская обл., ХМАО-Югра, ул. Мира, 15), проводит конкурентную процедуру открытого запроса цен и в связи с этим приглашает юридических/физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей (далее — участники, поставщики) подать свои предложения на поставку лабораторной мебели для  нужд филиала  АО Тюменьэнерго Нефтеюганские электрические сети. Краткое описание лота: Поставка лабораторной мебели для нужд филиала АО Тюменьэнерго Нефтеюганские электрические сети .

Сведения о начальной(максимальной) цене договора (цене лота) – 972 752,03 руб. с НДС

(824 366,13 руб. без НДС).

Если участник применяет упрощенную систему налогообложения, то цена Коммерческой заявки участника не должна превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении без НДС.

- Настоящая Документация по запросу цен размещена на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, а также на корпоративном сайте АО «Тюменьэнерго» www.te.ru и доступна любому лицу без взимания платы, начиная с даты размещения на вышеперечисленных сайтах. Закупка проводится в электронной форме на электронной торговой площадке ПАО «Россети» etp.rosseti.ru (далее по тексту – система, ЭТП, ЭТП ПАО «Россети», etp.rosseti.ru).

- Настоящий запрос цен проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП ПАО «Россети» etp.rosseti.ru.

- Наименование место, сроки поставки товара, требования к качеству товара, его безопасности, функциональным (потребительским свойствам), количественным и качественным характеристикам, размеру, упаковке, способу отгрузки товара определены в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящей Документации по запросу цен).

- Форма , сроки и порядок оплаты поставки товара, а также прочие условия поставки товара определены в проекте договора, который будет заключен по итогам данного запроса цен, (Приложение № 2 к настоящей Документации по запросу цен).

- Участники закупки должны соответствовать требованиям, предъявляемым Заказчиком к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющимся предметом закупки, в том числе:

  - Участвовать в запросе цен может только субъект малого и среднего предпринимательства, соответствующие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со ст. 4 Федерального закона РФ от 24.07.2007г. №209-ФЗ, зарегистрированные на ЭТП ПАО «Россети» в качестве участника данной системы, т. е. заключившие соответствующий договор с оператором системы в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации системы ПАО «Россети» (etp.rosseti.ru). Для возможности подачи заявки регистрация в качестве Участника запроса цен производится оператором электронной торговой площадки ПАО «Россети» на платной основе. Порядок и стоимость регистрации в системе ПАО «Россети» в качестве Участника запроса цен указаны в Правилах работы ЭТП ПАО «Россети» (etp.rosseti.ru) и определяются соглашением Участника с оператором данной системы.

  - Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.

  - Участник обязан декларировать в заявке о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со ст. 4 Федерального закона РФ от 24.07.2007г. №209-ФЗ.

  - Требования к благонадежности Участника:

а) Участник, в составе своего предложения/ценовой заявки (форма 1), должен дать согласие на проведение Службой экономической безопасности АО «Тюменьэнерго» в его отношении проверки на предмет благонадежности;

б) Участник должен быть платежеспособным (в отношении Участника не должно быть возбуждено дело о банкротстве /Участник не должен быть признан в порядке, установленном действующим законодательством, несостоятельным (банкротом);

в) деятельность Участника должна быть безубыточной за последний завершенный год;

г) экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена в административном порядке;

д) Участник не должен иметь задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней штрафов, процентов, согласно справке, об отсутствии задолженности по уплате по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней штрафов, процентов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

е) на имущество Участника не должен быть наложен арест;

ж) в отношении лиц, осуществляющих функции исполнительного органа управления Участника, лиц, входящих в совет директоров (наблюдательный совет) Участника не должно быть применено административное наказание в виде дисквалификации;

з) отсутствие сведений об Участнике закупки и привлекаемых им субподрядчиков в следующих реестрах:

- реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на электронном портале http://zakupki.gov.ru/;

- едином федеральном реестре о банкротствах https://bankrot.fedresurs.ru/;

- реестре о возбужденных исполнительных производствах на электронном портале http://fssprus.ru/;

и) Участник не должен быть аффилирован к другим Участникам закупки;

к) отсутствие у АО «Тюменьэнерго» информации о наличии за последние 12 месяцев, предшествующих дате вскрытия конвертов, вступивших в законную силу судебных актов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение Участником договорных обязательств по поставке участником товаров, выполнению им работ, оказанию им услуг;

л) отсутствие сведений об исключении Участника из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

м) отсутствие фактов предоставления Участником недостоверных сведений и документов в рамках закупочной процедуры, либо предоставления неполного пакета учредительных, финансовых документов, в том числе, о конечных бенефициарах;

н) отсутствие за последние 36 месяцев, предшествующих дате вскрытия конвертов в данной закупочной процедуре, фактов одностороннего отказа АО «Тюменьэнерго» от исполнения заключенного(ых) с Участником закупки аналогичных предмету закупки договора(ов) в связи с ненадлежащим выполнением Участником обязательств: по поставке товаров участником, выполнению им работ, оказанию им услуг, в том числе когда Участник не приступил/ несвоевременно приступил к исполнению обязательств по аналогичному с предметом закупки договору либо фактов наличия соглашений о расторжении одинаковых с предметом закупки договоров с Участником по вышеуказанным причинам, а также фактов наличия вступивших в законную силу решений суда о расторжении аналогичного предмету закупки договора; отсутствие за указанный в настоящем пункте период факта одностороннего отказа Участника, не связанного с виновными действиями АО «Тюменьэнерго», от исполнения заключенного(ых) с АО «Тюменьэнерго» аналогичных предмету закупки договора (ов);

о) в отношении лиц, осуществляющих функции исполнительного органа управления Участника, члена коллективного Участника, субподрядчика (соисполнителя/субпоставщика) не ведется уголовное преследование по преступлениям предусмотренным главой 22 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением статей 169, 170, 171.2, 184, 190-193), подтверждаемое актом о возбуждении в отношении данного лица уголовного дела, проведением в отношении него следственных действий (обыска, опознания, допроса и др.) и иными мерами, предпринимаемыми в целях его изобличения или свидетельствующими о наличии подозрений против него;

п) отсутствие двух и более отрицательных заключений Службы экономической безопасности АО «Тюменьэнерго», вынесенных в течение 12 календарных месяцев, предшествующих дате вскрытия конвертов в данной закупочной процедуре, за предоставление недостоверных сведений в рамках проводимых закупочных процедур АО «Тюменьэнерго».

Результат проверки благонадежности Участника/члена коллективного Участника оформляется заключением СЭБ АО «Тюменьэнерго». В отношении Участника, в том числе члена коллективного Участника, должно быть получено положительное заключение Службы экономической безопасности АО «Тюменьэнерго» (СЭБ АО «Тюменьэнерго»).

- Техническое и коммерческое предложения должны соответствовать требованиям Заказчика.

- Предлагаемый Участником закупки товар должен быть заводского изготовления, согласно ГОСТам, ТУ и поставлен с приложением оригиналов документов, подтверждающих качество (паспортов или сертификатов).

- Участники запроса цен вправе получить от Организатора закупки исчерпывающую информацию по условиям и порядку проведения закупки (за исключением информации, носящей конфиденциальный характер или составляющую коммерческую тайну).

- Запросы на разъяснение Документации по запросу цен должны быть направлены посредством функционала ЭТП ПАО «Россети» (etp.rosseti.ru).

- Организатор запроса цен обязуется в разумный срок ответить на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 3 дня до истечения срока приема ценовых заявок. Организатор запроса цен оставляет за собой право (но не обязанность) ответа на вопрос, полученный в более поздний срок, если обстоятельства позволят Организатору запроса цен ответить на него в разумное время до установленного срока подачи ценовых заявок.

- Организатор запроса цен в любой момент до истечения срока приема ценовых заявок, указанного в извещении о проведении запроса цен вправе внести изменения в извещение о закупке и настоящую Документацию по запросу цен.

- Наименование, технические требования, количество поставляемого товара, место доставки поставляемого товаров, а также сроки поставки товара и прочие требования, и условия, определены в Техническом задании - приложение № 1 к настоящей Документации по запросу цен.

- Участник, предложивший эквивалентный товар (если возможность поставки эквивалентного товара предусмотрена Техническим заданием), должен в составе своей заявки предоставить характеристики эквивалентного товара по форме приложения к Техническому заданию - Требования к эквиваленту. Отсутствие в составе заявки Участника описания характеристик эквивалента по форме, предусмотренной приложением к Техническому заданию, может служить основанием для отклонения заявки Участника.

- Форма, сроки и порядок оплаты поставляемого товара, а также прочие условия поставки определены в проекте договора, который будет заключен по итогам данного запроса цен (приложение 2 к настоящей Документации по запросу цен).

- Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) указана в Извещении о проведении настоящего запроса цен. Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, являющегося предметом закупки, содержаться в приложении к Техническому заданию.

- Подача ценовых заявок Участниками закупки осуществляется в электронном виде в соответствии с регламентом электронной торговой площадки ПАО «Россети» www.etp.rosseti.ru.

- Участник обязан разместить ценовую заявку и иные документы в полном объеме, в соответствии с требованиями раздела II. «Перечень обязательных документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям к Участникам закупки» настоящей Документации по запросу цен, в электронном виде при помощи функционала ЭТП ПАО «Россети» www.etp.rosseti.ru до срока окончания приема заявок, установленного в извещении о проведении запроса цен. Документы предоставляются на ЭТП в составе заявки Участника и должны быть предоставлены в виде сканкопий с оригинала либо с копии, заверенной в соответствии с требованием соответствующего пункта настоящей Документации, в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Каждый документ, входящий в заявку участника закупки, должен быть скреплен печатью участника. Все файлы должны быть доступны для Организатора, не иметь защиты от их открытия, копирования их содержимого или печати. Файлы должны открываться средствами Microsoft Office, Adobe Reader или стандартными средствами, предназначенными для работы с ними в среде операционной системы Microsoft Windows XP/7/8 и не должны быть повреждены. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в настоящей документации. Размещение архивов, состоящих из нескольких частей (томов) на ЭТП не допускается. Документы должны быть отсканированы с сохранением всех признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (при наличии), а также исходящего номера и даты документа. Запрещается изготовление документов с применением вставки графического изображения подписи и/или печати. Закупочная комиссия Заказчика вправе отклонить заявку Участника, содержащую отсканированные копии документов, качество которых не соответствует перечисленным в настоящем пункте требованиям и при применении стандартных средств просмотра электронных документов не поддаются прочтению и идентификации по их внешним признакам.

- При проведении запроса цен в системе (etp.rosseti.ru), поставщик имеет возможность предоставить одну ценовую заявку в рамках одной процедуры закупки.

- Участник закупки должен обеспечить, чтобы цена его предложения была одинаковой во всех местах предложения (заявки), в которых данная цена указана, и на котировочной доске ЭТП. Не допускается в документах, входящих в состав предложения участника, указывать более одной цены. В случае расхождения цен, указанных в разных местах предложения участника, офертой признается цена, указанная Участником непосредственно в форме подачи запроса и размещенная на котировочной доске ЭТП. Участник обязан в указанный Организатором закупки срок привести все документы, входящие в состав предложения, в соответствии с ценой своего предложения, указанной на котировочной доске ЭТП.

- При проведении запроса цен допускается проведение аукционной процедуры понижения цены – переторжки. Проведение переторжки является правом, а не обязанностью Организатора закупки. Переторжка проводится только по одному параметру – по цене. В переторжке может участвовать любое количество участников из числа приглашенных. Участник запроса цен, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой.

Процедура переторжки (регулирование цены) проводится в соответствии с регламентом, инструкциями и функционалом ЭТП.

Процедура переторжки проводится на ЭТП в заочной и очной форме (при наличии данного функционала на ЭТП), с установлением шага переторжки. Решение о форме переторжки принимает закупочная комиссия. Порядок проведения определяется правилами и требованиями регламента, и инструкцией пользователя ЭТП. Участники уведомляются о проведении переторжки автоматически через ЭТП.

При проведении переторжки в заочной форме в период с момента начала переторжки на ЭТП Участник, приглашенный к участию в процедуре переторжки и желающий повысить предпочтительность своей Заявки путем снижения ее цены, должен заявить на ЭТП «окончательную» цену Заявки (отдельно основного и альтернативных заявок) и откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены, документы, определяющие его коммерческое предложение с приложением соответствующих файлов, в соответствии с регламентом работы ЭТП. Изменение цены Заявки не должно повлечь за собой изменение иных условий Заявки, за исключением документов, обосновывающие определение цены. Прием предложений по снижению цен заявок прекращается на ЭТП в момент окончания переторжки.

При проведении переторжки в очной форме в период с момента начала переторжки на ЭТП Участник, приглашенный к участию в процедуре переторжки и желающий повысить предпочтительность своей Заявки путем снижения ее цены, должен заявить в режиме реального времени на ЭТП «окончательную» цену Заявки (отдельно основного и альтернативных заявок) и откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены, документы, определяющие его коммерческое предложение с приложением соответствующих файлов, в соответствии с регламентом работы ЭТП. Снижение цены Заявки может производиться Участником поэтапно с учетом шага переторжки до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Изменение цены Конкурентной Заявки не должно повлечь за собой изменение иных условий Конкурентной Заявки. Прием предложений по снижению цен заявок прекращается на ЭТП в момент окончания переторжки.

После проведения переторжки в первый раз, в случае наличия информации о возможности дополнительного снижения поданных ценовых предложений, Организатором закупки может быть принято решение о проведении переторжки повторно, третий раз и т.п.

- Заявка на участие в запросе цен (ценовое предложение) должна быть оформлена по форме 1, приведенной в разделе III. «Образцы форм документов, включаемых в предложение на поставку» настоящей Документации запросу цен и быть действительной не менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на запрос цен электронных конвертов с ценовыми предложениями (указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения ценовой заявки участника). Ценовое предложение должно быть представлено также в формате Office Excel. В Заявке участникам закупки необходимо описать предмет закупки, его функциональные характеристики (потребительские свойства), его количественные и качественные характеристики, а также в обязательном порядке указать наименование страны происхождения поставляемого товара. В случае предложения Участником поставки эквивалента (если такая возможность предусмотрена Техническим заданием Заказчика), к ценовой заявке обязательным приложением является заполненная участником форма «Требования к эквиваленту». Не допускается подача заявок на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций перечня продукции, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящей Документации). Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника закупки без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее - уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено оттиском печати участника закупки. В случае, если поставщиком является физическое лицо, то Заявка должна быть им подписана собственноручно или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании прилагающейся к заявке доверенности. Заявка в обязательном порядке должна содержать информацию о цепочке собственников участника закупочной процедуры, включая бенефициаров (в том числе конечных).

- Все документы, входящие в заявку Участника закупки, должны быть подготовлены на русском языке. Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в российских рублях. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода.

- Никакие исправления в тексте заявки Участника закупки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

- Организатор запроса цен, по решению Закупочной комиссии Заказчика, вправе отклонить заявки Участников запроса цен, аффилированных между собой.

- Цена заявки должна включать все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

- Заказчик закупки в срок, указанный в Извещении о проведении запроса цен, размещенном ЭТП, определит Победителя запроса цен.

- Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена заявки при условии соответствия самой заявки и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса цен. При этом оценка и сопоставление заявок, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, производятся по цене договора, сниженной относительно указанной в заявке на 15 (пятнадцать) процентов, а договор с Победителем заключается по цене договора, предложенной участником в его заявке. Начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, являющегося предметом закупки указана в приложении к Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящей Документации по запросу цен). Данные значения приводятся исключительно для расчета соотношения цены предлагаемых Участником закупки к поставке товаров российского и иностранного происхождения.

Если один из участников применяет упрощенную систему налогообложения (УСН), то соотношение цены коммерческих заявок участников, работающих с НДС будут рассматриваться закупочной комиссией с приведением всех цен участников без НДС.

- При предложении одинаковой наиболее низкой цены договора несколькими участниками процедуры закупки, победителем признается Участник процедуры закупки, ценовая заявка которого размещена в Системе (www.etp.rosseti.ru) на котировочной доске процедуры ранее ценовых заявок других Участников процедуры закупки.

- Организатор закупки имеет право на проведение любого рода запросов или расследований по проверке заявлений, документов и информации, предоставленных Участниками, а также проводить выездные проверки. При предоставлении заведомо ложных сведений или намеренном искажении информации или документов, приведенных в составе заявки, комиссия вправе отклонить заявку такого участника.

- При проверке правильности оформления заявок Участников закупочная комиссия вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки. Комиссия с письменного согласия участника закупки, также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки. При этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям документации по запросу цен.

- Заказчик закупки имеет право отклонить ценовые заявки в случае:

а) если Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, не соответствует требованиям к участнику закупки, указанным в документации о закупке;

б) 	если заявка Участника не соответствует требованиям, указанным в документации о закупке;

в) 	в случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником закупки в соответствии с требованиями документации о закупке, в том числе при представлении недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке. Закупочная комиссия обязана отклонить такого участника от участия в закупке на любом этапе её проведения.

  - Заказчик запроса цен отклонит ценовую заявку Участника закупки, в случае не предоставления документов и сведений в соответствии с п. II Раздела II. «Перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям» в отношении всей цепочки собственников и бенефициаров (включая конечных).

  - Организатор закупки в срок подведения итогов, указанный в Извещении о проведении запроса цен, размещенном в системе, определит победителя запроса цен.

  - Победителем в запросе цен признается участник процедуры закупки, подавший Предложение на поставку, которая отвечает всем требованиям, установленным в Документации о проведении запроса цен, и в которой указана наиболее низкая цена договора с учетом предоставленных преференций.

  - При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками процедуры закупки, победителем признается участник процедуры закупки, ценовая заявка которого размещена в системе (www.etp.rosseti.ru) на котировочной доске процедуры ранее ценовых заявок других участников процедуры закупки.

  - На любом этапе вплоть до подписания договора комиссия вправе отстранить участника закупки, в том числе допущенного до участия в процедуре, при обнаружении:

факта подачи им недостоверных сведений, существенных для допуска данного участника к запросу цен;

сведений, позволяющих обоснованно отменить ранее принятое решение о допуске;

документально подтвержденного факта давления таким участником закупки на члена комиссии, эксперта, руководителя Организатора;

наличия иных оснований, прямо предусмотренных документацией по запросу цен.

  - Запрос цен признается несостоявшимся в случаях:

        - подана только одна Заявка;

        - не подана ни одна Заявка;

        - принято решение об отказе в допуске всем Участникам, подавшим Заявки;

        - принято решение о допуске только одного участника.

- Договор между Заказчиком и Победителем закупки заключается в срок не ранее чем через десять календарных дней с даты размещения результатов закупки (протокола по выбору победителя) на сайте в единой информационно-телекомуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru), но не более двадцати рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении договора со дня подписания протокола по выбору победителя, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Заказчика для заключения договора необходимо его одобрение компетентным органом управления Заказчика, а так же случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора, или со дня одобрения заключения договора компетентным органом управления Заказчика.

- Максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, составляет не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора).

- Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

  - В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 устанавливается приоритет товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

  - Начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, являющегося предметом закупки указана в приложении к Техническому заданию, являющегося неотъемлемой частью настоящей Документации. Данные значения приводятся исключительно для расчета соотношения цены предлагаемых Участником закупки к поставке товаров российского и иностранного происхождения.

  - Товар, произведенный в России, определяется:

– в соответствии c критериями, установленными Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации» (Постановление № 719), – в отношении продукции автомобилестроения, машиностроения, фармацевтической и иной продукции, прямо поименной в приложении к Постановлению № 719;

– в соответствии с Соглашением СНГ от 20 ноября 2009 года «О Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств» – в отношении продукции, не поименованной в Постановлении № 719. В этом случае товар будет считаться произведенным в России, если он полностью произведен или подвергнут достаточной обработке/переработке на ее территории.

  - Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения по критерию «Цена» производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов. При этом договор заключается по цене договора, предложенной Участником в заявке на участие в закупке.

  - Участник в составе заявки должен предоставить сведения о наименовании страны происхождения поставляемого товара, по форме, предусмотренной в настоящей Документации.

  - Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

  - Предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара является основанием для отклонения заявки Участника.

  - Отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Информацию о месте регистрации Участник указывает в Анкете по форме предусмотренной настоящей Документацией.

  - В договоре указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке, представленной Участником закупки с которым заключается договор.

  - В случае признания Победителя закупки уклонившимся от заключения договора, договор заключается с Участником запроса цен, который предложил такие же, как и Победитель закупки.

  - Условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных Победителем закупки.

  - При исполнении договора, заключенного с Участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

  - Приоритет не предоставляется в случаях:

а)	закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б)	в заявках всех Участников не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в)	в заявках всех Участников не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г)	в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, при этом стоимость товаров российского происхождения, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким Участником товаров.

33.14. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения в случаях, предусмотренных подп. «г» пункта 33.13 настоящей Документации, цена единицы каждого товара определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара указанной в Документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам процедур закупки, определяемый как результат деления цены договора, предложенной Участником в окончательном предложении (в т.ч. после проведенной аукционной процедуры понижения цены (переторжки)), на начальную (максимальную) цену договора.

- В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 2 Федерального закона РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», данная закупка - запрос цен проводится согласно Стандарту закупок ПАО «Россети», при этом в соответствии с ч. 4 ст. 447 Гражданского Кодекса РФ закупка не является торгами и не регулируется нормами ст. 447-449 ГК РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Организатор имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

- Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса цен и настоящей Документацией стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ №223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Контактные лица:

По организационным вопросам:

Контактное лицо – Яковленко Яна Валерьевна Начальник ПТО, телефон (3463) 25-33-10; факс (3463) 25-32-64,

E-mail: Yakovlenko-YaV@te.ru

По техническим вопросам:

Ивахненко Евгений Александрович – начальник СИиЗП телефон (3463) 25- 31-28

E-mail: Ivakhnenko-EA@te.ru

Раздел II. Перечень обязательных документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям к Участникам закупки

Участники процедуры закупки в составе своей ценовой заявки обязаны разместить в системе (www.etp.rosseti.ru) следующие сканированные копии документов, подтверждающих соответствие участников закупочной процедуры. Требование о проставлении оттиска печати на представляемых в составе заявки документах применятся, если наличие печати предусмотрено учредительными документами Участника/члена коллективного участника, либо действующим законодательством. Иные требования к форме предоставления документов и их содержанию указаны в настоящей Документации о закупке.

Отсутствие или не соответствие документов, предоставляемых Участником в составе Заявки, требованиям настоящей Закупочной документации может повлечь решение Закупочной комиссии об отклонении заявки от дальнейшего рассмотрения.

| № п/п | Наименование предоставляемых документов |
| --- | --- |
|  | Предложение на поставку товара – ценовая заявка (сканированная копия с оригинала, а также таблица ценовой заявки в формате Office Excel), оформленная по форме 1, приведенной в разделе III. «Образцы форм документов, включаемых в предложение на поставку» настоящей Документации по запросу цен. |
| 1.1. | В случае предложения Участником эквивалентного товара, характеристики эквивалентного товара по форме 1 к Закупочной документации (сканированная копия с оригинала) Отсутствие в составе заявки Участника описания характеристик эквивалента по форме, в соответствии с требованиями технического задания является основанием отклонения заявки Участника. |
|  | Если Участником закупки является индивидуальный предприниматель: – паспорт (сканкопия с оригинала, или нотариально заверенной копии, или заверенной Участником копии); |
|  | Если заявка Участника, иные документы в рамках закупочной процедуры (в том числе документы в составе заявки), исходящие непосредственно от Участника, подписываются представителем Участника, который не является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (руководителем) Участника, предоставляется доверенность, подтверждающая полномочия такого лица на совершение вышеуказанных действий (сканкопия с оригинала или нотариально заверенной копии). |
|  | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты начала срока подачи заявок на участие в закупке (сканкопия с оригинала, или нотариально заверенной копии, или заверенной Участником копии, или Выписка в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа в порядке, установленном законодательством РФ. |
|  | В случае, если на стороне Участника закупки выступает несколько юридических лиц/физических лиц (коллективный Участник закупки), Участником предоставляется заключенное между ними соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ. В соглашении должна быть указана цель – участие в данной закупочной процедуре, заключение и исполнение договора по результатам закупки. В соглашении должны быть определены следующие существенные для АО «Тюменьэнерго» условия: - установлен Лидер коллективного Участника; - обязанности Лидера по подписанию по своему усмотрению и от своего имени заявки, по подаче заявки и иных документов в рамках закупочной процедуры; - четкое распределение объемов выполняемых работ между каждым членом коллективного Участника (в точном соответствии с Планом распределения выполнения объемов поставок (работ, услуг) между членами коллективного Участника (План распределения выполнения объемов поставок (работ, услуг) между членами коллективного участника – форма ______), а также сроков выполнения работ. В случае, если работы/услуги, связанные с выполнением Договора, осуществляются на основании лицензии, объемы выполняемых работ/оказываемых услуг, выполняемых каждым из членов коллективного Участника, должны быть указаны со ссылкой на соответствующий пункт лицензии; - об осуществлении Лидером платежей в рамках закупочной процедуры; - об осуществлении Лидером прав и обязанностей участника закупочной процедуры в соответствии с положениями закупочной (конкурсной) документации, в том числе, право Лидера на участие в объявляемых АО «Тюменьэнерго» переторжках с правом снижения цены, указанной в первоначальной заявке; - предусмотрена обязанность Лидера в случае победы по итогам закупочной конкурентной процедуры по заключению от своего имени договора и исполнению Лидером всех условий договора, а также по подписанию от своего имени документов, оформляемых в процессе исполнения обязательств по договору. - в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность лидера коллективного участника и членов коллективного участника по обязательствам, связанным с участием в закупке, заключением и последующим исполнением договора. Иные условия соглашения не являются обязательными для АО «Тюменьэнерго» и не влекут для него каких-либо обязательств, в том числе, по включению в проект договора, заключаемого по итогам закупочной конкурентной процедуры, условий, отличающихся от условий, предусмотренных закупочной (конкурсной) документацией (сканкопия с оригинала) |
|  | Декларация о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (форма 4) либо сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (сканкопия с оригинала) |
|  | Анкета Участника (форма 2) в разделе III. «Образцы форм документов, включаемых в предложение на поставку» настоящей Документации по запросу цен (сканированная копия с оригинала). |
|  | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) за предшествующий календарный год, срок предоставления в ИФНС по которой, в соответствии с действующим законодательством уже истек*, с отметкой ИФНС либо подтверждением специализированного оператора связи о принятии отчета * Если срок приема годовой БО в ИФНС (до 30.03.) еще не истек, участник вправе предоставить БО за предыдущий год. (сканкопия с оригинала) |
|  | Референция банка, выданная не ранее, чем за 60 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок, в которой обязательно указывается следующее: - все открытые счета; - факты нарушения контрагентом платежных обязательств; - обороты по счетам (за последние 12 месяцев до даты получения референции); - характеристика контрагента от банка (о исполнении участником обязательств перед банком); - информация об аресте счетов. Референция банка предоставляется по всем банкам, где открыты счета Участника. (сканкопия с оригинала) |
|  | Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Справка должна быть оформлена в соответствии с приложением № 1 к приказу ФНС России от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@ (форма код по КНД 1120101) и выдана подразделением Федеральной налоговой службы (по месту государственной регистрации Участника (субподрядчика, члена коллективного участника) в качестве юридического лица, физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) с приложением оттиска печати, не ранее, чем за 30 дней до даты размещения извещения о закупке, с указанием сведений об отсутствии у Участника (субподрядчика, члена коллективного участника) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов. (сканкопия с оригинала или справка в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа в порядке, установленном законодательством РФ. |
|  | Справка в произвольной форме об отсутствии по состоянию на дату подачи заявки уголовного преследования лиц, осуществляющих функции исполнительного органа управления Участника, члена коллективного Участника по преступлениям предусмотренным главой 22 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением статей 169, 170, 171.2, 184, 190-193) (сканкопия с оригинала) |
|  | План распределения выполнения объемов поставок между членами коллективного участника (форма 9) |
|  | Опись документов (форма 1), входящих в конкурентную заявку (сканкопия с оригинала) |
|  | Сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) Участника. Данные документы должны быть сформированы в отдельную электронную папку в составе Заявки Участника на ЭТП с наименованием «ДОКУМЕНТЫ для СЭБ», в соответствии с функционалом ЭТП ПАО «Россети» (etp.rosseti.ru) (контактное лицо по данному разделу: Курмашев Иолдыз Атыкович, тел. (3463) 25-33-25.) Документы в составе заявки Участника должны быть предоставлены в виде сканкопий с оригинала либо с копии, заверенной в соответствии с требованием соответствующего пункта. Требование о проставлении оттиска печати на представляемых в составе заявки документах применятся, если наличие печати предусмотрено учредительными документами Участника/члена коллективного участника, либо действующим законодательством. Иные требования к форме предоставления документов и их содержанию указаны в Документации о закупке |
| 15.1 | Для Участника закупки: |
| 15.1.1. | Учредительные документы в действующей редакции – Устав, Положение и др. (сканкопия с оригинала, или нотариально заверенной копии, или копии, заверенной Участником либо юридическим лицом, в отношении которого предоставляется документ) |
| 15.1.2. | Для юридических лиц - Свидетельство о государственной регистрации. Для индивидуальных предпринимателей - Свидетельство о государственной регистрации данного лица в качестве индивидуального предпринимателя (сканкопия с оригинала, или нотариально заверенной копии, или заверенной Участником/ членом коллективного участника копии) |
|  | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя, юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории РФ (сканкопия с оригинала, или нотариально заверенной копии, или заверенной Участником/ членом коллективного участника копии) |
| 15.1.3. | Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета/общего собрания акционеров/участников) либо выписка из протокола / решение учредителя об избрании / назначении исполнительного органа (сканкопия с оригинала, или нотариально заверенной копии, или заверенной Участником/ членом коллективного участника копии) |
| 15.1.4. | Список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров с указанием доли владения в процентах (для акционерных обществ), выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок (сканкопия с оригинала, или нотариально заверенной копии, или заверенной Участником/субподрядчиком/ членом коллективного участника копии) |
| 15.1.5 | Согласие на обработку персональных данных руководителя с подписью субъекта ПДн по форме 5, установленной в Закупочной документации (сканкопия с оригинала); Персональные данные субъектов ПДн: 1. паспорт или иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации) физического лица (сканкопия с оригинала, или нотариально заверенной копии, или заверенной Участником/субподрядчиком/ членом коллективного участника копии); 2. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица (сканкопия с оригинала, или нотариально заверенная копии, или заверенной Участником/субподрядчиком/ членом коллективного участника копии) |
| 15.1.6 | Информация о контрагенте, его цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (сканкопия с оригинала , а также в формате Office Excel) (приложение 3 к настоящей Документации по запросу Цен). |
| 15.1.7 | Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика/ Организатора закупки ПАО «Россети» (форма 6) (сканкопия с оригинала) |
| 15.1.8 | Антикоррупционные обязательства (форма 8) (сканированная копия) |
| 15.2 | Для всей цепочки собственников (учредители, акционеры) и бенефициаров (в том числе конечных) Участника закупки/членов коллективного участника: |
| 15.2.1 | Для юридических лиц: |
| 15.2.2 | Учредительные документы в действующей редакции – Устав, Положение и др. (сканкопия с оригинала, или нотариально заверенной копии, или копии, заверенной Участником либо юридическим лицом, в отношении которого предоставляется документ) |
|  | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты начала срока подачи заявок на участие в закупке (сканкопия с оригинала, или нотариально заверенная копии, или заверенной субподрядчиком, членом коллективного участника копии, или Выписка в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа в порядке, установленном законодательством РФ. * Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП должна содержать актуальные сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе. |
| 15.2.3 | Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета/общего собрания акционеров/участников) либо выписка из протокола/ решение учредителя об избрании / назначении исполнительного органа (сканкопия с оригинала, или нотариально заверенной копии, или копии, заверенной Участником либо юридическим лицом, в отношении которого предоставляется документ) |
| 15.2.4 | Список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров с указанием доли владения в процентах (для акционерных обществ), выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до истечения срока окончания приема конкурентных заявок (сканкопия с оригинала, или нотариально заверенной копии, или копии, заверенной Участником либо юридическим лицом, в отношении которого предоставляется документ) |
| 15.2.5 | Согласие на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров) с подписью субъекта ПДн по форме 5, установленной в Закупочной документации (сканкопия с оригинала) Персональные данные субъектов ПДн: 1. паспорт или иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации) физического лица (сканкопия с оригинала, или нотариально заверенной копии, или копии, заверенной Участником либо лицом, в отношении которого предоставляется документ) 2. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица (сканкопия с оригинала, или нотариально заверенной копии, или копии, заверенной Участником либо лицом, в отношении которого предоставляется документ) |
| 15.2.6 | Для физических лиц: |
| 15.2.7 | Согласие на обработку персональных данных физических лиц (учредителей, участников, акционеров) с подписью субъекта ПДн по форме 5, установленной в Закупочной документации (сканкопия с оригинала) Персональные данные субъектов ПДн: 1. паспорт или иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации) физического лица (сканкопия с оригинала, или нотариально заверенной копии, или копии, заверенной Участником либо лицом, в отношении которого предоставляется документ); 2. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий номер ИНН физического лица (сканкопия с оригинала, или нотариально заверенной копии, или копии, заверенной Участником либо лицом, в отношении которого предоставляется документ) |

Раздел III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ

- Ценовая заявка (форма 1)

начало формы

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА!!!

Исх. № _____ от _____________

Директору филиала

АО «Тюменьэнерго»

Нефтеюганские электрические сети

Е.Г. Погорелову

Ценовое предложение (заявка) на поставку высоковольтного стационарного стенда для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

Уважаемые господа!

| 1 | Участник закупки / Лидер коллективного участника [оставить нужное] |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | ИНН |  |
| 1.2 | КПП |  |
| 1.3 | Юридический адрес |  |
| 2 | Субподрядчик/соисполнитель/субпоставщик/член коллективного участника [оставить нужное] |  |
| 2.1 | ИНН |  |
| 2.2 | КПП |  |
| 2.3 | Юридический адрес |  |

Изучив условия и требования извещения о проведении открытого запроса цен, опубликованного на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru №___________ от __________20____г. [указывается номер и дата Извещения о проведении запроса цен] (ЭТП etp.rosseti.ru №__________ от ______20____г.), и документацию по запросу цен, и принимая установленные в них требования, мы, [полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ место нахождения (для юридического лица)/], выражаем согласие поставить мебель:

| № п/п | Наименование товара (Тип, марка) | Наименование страны происхождения поставляемого товара | Технические характеристики (требуемое значение) | Технические характеристики (предлагаемые участником) (тип, марка) | Ед.измерения | Кол-во | Цена руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол лабораторный моечный ПроМо-1ПВ (или его аналог) с глубиной рабочей поверхности 900 мм; (1200х900х900) мм ДхГхВ |  | Каркас стола должен представлять собой жесткую сварную рамную конструкцию из стальной трубы квадратного сечения 20х20х2 мм, обшитую стальными панелями толщиной не менее 1 мм. Вся обшивка стола выполнена из холоднокатного металла 08ПС. Все металлические элементы стола должны быть окрашены эпокси-полиэфирной порошковой краской, обладающей высокими сцепляющими свойствами с металлическими поверхностями, выдерживающей температуру до 200⁰С и кратковременное воздействие агрессивных сред. Недопустимо применение ДСП (древесно-стружчатых плит) и видимых болтовых соединений деталей в конструкции стола. Габариты стола: (1200х900х900) мм ДхГхВ Боковые стенки тумбы стола должны быть выполнены в виде металлических панелей толщиной 15 мм и заполнены щумопоглощающим материалом. Рабочая поверхность (столешница) – монолитный лабораторный пластик Slotex Lab+ толщиной не менее 16 мм, серого цвета, выдерживающий нагрузку на столешницу не менее 100 кг, не гигроскопичен, устойчив к воздействию по времени воздействия до 6 часов к концентрированным растворам соляной, серной, азотной кислоты, ацетону, толуолу, гексану, этанолу, дихлорметану и высоких температур. Стол должен иметь: -две двери, открывающиеся на 90 градусов, и зазором между дверью и каркасом не более 1 мм, выполненные из двух листов стали толщиной не менее 1,0 мм с внутренним заполнением из шумопоглащающего материала (типа "сэнвич", толщиной 25 мм, сварка недопустима). -декоративные металлические ручки длиной не менее 450 мм и диаметром 10 мм, покрытые химически стойкой полимерно-порошковой краской; -петли с доводчиками; -2 полки металлические толщиной не менее 1,0 мм; -вырез для раковины слева (размером 400*400*300 мм); -место для установки сушилки настольной, устанавливающейся за раковиной. В нижней части стола, с фронтальной и боковых частей, должны иметься съёмные металлические декоративные панели (цоколь) высотой не менее 95 мм, толщиной не менее 1,0 мм с покрытием глянцевой стойкой полимерно-порошковой эпоксиполиэфирной краской с высокими сцепляющими свойствами с металлической поверхностью, за которыми должны быть расположены резьбовые регулируемые опоры, с ходом регулировки не менее 30 мм, выдерживающие большую нагрузку и не оставляющие следов на полу. Цвет стола: задняя и боковые панели, двери и полки, ручки, цоколь стола-белые. |  | шт. | 1 |  |
| 2 | Стол лабораторный моечный ПроМо-3ПВ (или его аналог) с глубиной рабочей поверхности 900 мм; (1200х900х900) мм ДхГхВ |  | Каркас стола должен представлять собой жесткую сварную рамную конструкцию из стальной трубы квадратного сечения 20х20х2 мм, обшитую стальными панелями толщиной не менее 1 мм. Вся обшивка стола выполнена из холоднокатного металла 08ПС. Все металлические элементы стола должны быть окрашены эпокси-полиэфирной порошковой краской, обладающей высокими сцепляющими свойствами с металлическими поверхностями, выдерживающей температуру до 200⁰С и кратковременное воздействие агрессивных сред. Недопустимо применение ДСП (древесно-стружчатых плит) и видимых болтовых соединений деталей в конструкции стола. Габариты стола: (1200х900х900) мм ДхГхВ Боковые стенки тумбы стола должны быть выполнены в виде металлических панелей толщиной 15 мм и заполнены шумопоглощающим материалом. Рабочая поверхность (столешница) – монолитный лабораторный пластик Slotex Lab+ толщиной не менее 16 мм, серого цвета, выдерживающий нагрузку на столешницу не менее 100 кг, не гигроскопичен, устойчив к воздействию по времени воздействия до 6 часов к концентрированным растворам соляной, серной, азотной кислоты, ацетону, толуолу, гексану, этанолу, дихлорметану и высоких температур. Стол должен иметь: -две двери, открывающиеся на 90 градусов, и зазором между дверью и каркасом не более 1 мм, выполненные из двух листов стали толщиной не менее 1,0 мм с внутренним заполнением из шумопоглащающего материала (типа "сэнвич", толщиной 25 мм, сварка недопустима). -декоративные металлические ручки длиной не менее 450 мм и диаметром 10 мм, покрытые химически стойкой полимерно-порошковой краской; -петли с доводчиками; -2 полки металлические толщиной не менее 1,0 мм; -вырез для раковины справа, размером 400*400*300 мм; -место для установки сушилки настольной, устанавливающейся за раковиной. В нижней части стола, с фронтальной и боковых частей, должны иметься съёмные металлические декоративные панели (цоколь) высотой не менее 95 мм, толщиной не менее 1,0 мм с покрытием глянцевой стойкой полимерно-порошковой эпоксиполиэфирной краской с высокими сцепляющими свойствами с металлической поверхностью, за которыми должны быть расположены резьбовые регулируемые опоры, с ходом регулировки не менее 30 мм, выдерживающие большую нагрузку и не оставляющие следов на полу. Цвет стола: задняя и боковые панели, двери и полки, ручки, цоколь стола-белые. |  | шт. | 1 |  |
| 3 | Сушилка для посуды настольная к столу лабораторному моечному ПроМо-1ПВ; ПроМо-3ПВ (или их аналогам) |  | Каркас сушилки должен представлять собой жесткую полипропиленовую настольную конструкцию для сушки посуды к столам лабораторным моечным ПроМо-1ПВ или ПроМо-3ПВ (или их аналогам) на 72 штыря. Должен устанавливаться за раковиной и крепиться к столу моечному ПроМо-1ПВ или ПроМо-3ПВ (или их аналогам) Габариты сушилки: (550х200х1020)мм ДхГхВ |  | шт. | 2 |  |
| 4 | Комплект сантехники к столу лабораторному моечному ПроМо-1ПВ; ПроМо-3ПВ (или их аналогам) |  | Комплект должен иметь: -раковину полипропиленовую, размером 400*400*300 мм, цвет молочный; -сифон; -кран-смеситель со штуцером, лабораторный химически стойкий, на холодную и горячую воду; -гибкие подводки воды. |  | шт. | 2 |  |
| 5 | Стол лабораторный ПроСт-22ПВ (или его аналог) с глубиной рабочей поверхности 900 мм; (600х900х900) мм ДхГхВ |  | "Стол должен представлять собой жесткую сварную рамную конструкцию из стальной трубы квадратного сечения 20х20х2 мм, обшитую стальными панелями толщиной не менее 1 мм. Вся обшивка стола выполнена из холоднокатного металла 08ПС. Все металлические элементы стола должны быть окрашены эпокси-полиэфирной порошковой краской, обладающей высокими сцепляющими свойствами с металлическими поверхностями, выдерживающей температуру до 200°С и кратковременное воздействие агрессивных сред. Недопустимо применение ДСП (древесно-стружчатых плит) и видимых болтовых соединений деталей в конструкции стола. Габариты стола: (600х900х900) мм ДхГхВ Боковые стенки тумбы стола должны быть выполнены в виде стальных (толщиной 1,0 мм) панелей толщиной 15 мм и заполнены шумопоглощающим материалом. Рабочая поверхность (столешница) – монолитный лабораторный пластик Slotex Lab+ толщиной не менее 16 мм, серого цвета, выдерживающий нагрузку на столешницу не менее 100 кг, не гигроскопичен, устойчив к воздействию по времени воздействия до 6 часов к концентрированным растворам соляной, серной, азотной кислоты, ацетону, толуолу, гексану, этанолу, дихлорметану и высоких температур. Стол должен иметь: -4 выдвижных металлических ящика на телескопических направляющих, выдвижение ящиков полное. Фронтальные панели ящиков должны быть выполнены из двух листов металла с внутренним заполнением из шумогасящего материала (сборная панель типа ""сэндвич"", сварка недопустима); -декоративные металлические ручки, должны быть расположены на ящикак, длиной 450 мм и диаметром 10 мм, должны быть покрыты глянцевой химстойкой полимерно-порошковой краской. В нижней части стола, с фронтальной и боковых частей, должны иметься съёмные металлические декоративные панели высотой 95 мм, толщиной не менее 1,0 мм, за которыми должны быть расположены резьбовые опоры, позволяющие регулировать высоту стола в пределах -/+ 30 мм. Цвет стола: ящики и полки, ручки, цоколь стола-белые." |  | шт. | 1 |  |
| 6 | Шкаф для одежды Профи-9 (или его аналог) (1200х500х1900)мм ДхГхВ |  | Шкаф для одежды должен представлять собой цельносварную монолитную неразборную жесткую рамную конструкцию из стальной трубы квадратного сечения 20х20х2 мм, обшитую сзади и снаружи стальными панелями толщиной не менее 1 мм. Вся обшивка шкафа должна быть выполнена из холоднокатного металла 08ПС. Недопустимо применение ДСП (древесно-стружчатых плит) в конструкции шкафа. Все металлические элементы шкафа должны быть окрашены эпокси-полиэфирной порошковой краской, обладающей высокими сцепляющими свойствами с металлическими поверхностями, выдерживающей температуру до 200⁰С и кратковременное воздействие агрессивных сред. Габариты шкафа 1200*500*1900 мм (Д*Г*В) Основание шкафа должно быть выполнено из металлической трубы квадратного сечения не менее 20х20х2мм. Шкаф должен иметь: -две металлические двери, оснащенные цилиндрическим замком и имеющие ручки длиной 450 мм, диаметром 10 мм, окрашеные полимерной порошковой краской; -петли с доводчиками; -1 металлическую полку для головных уборов, выдерживающую нагрузку до 20 кг; -1 металлическую штангу для плечиков; -1 металлическую полку для обуви. В нижней части шкафа, с фронтальной и боковых сторон, должны иметься съёмные металлические декоративные панели (цоколь) высотой 95 мм, толщиной 1,0 мм, покрытые глянцевой стойкой полимерно-порошковой эпоксиполиэфирной краской, обладающей высокимисцепляющими свойствами с металлическими поверхностями, за которыми расположены резьбовые опоры, позволяющие регулировать высоту стола в пределах -/+ 30 мм. Цвет шкафа: задняя и боковые панели, двери, полки, штанга шкафа, ручки, нижняя часть шкафа (цоколь)-белые. | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Шкаф для хранения химических реактивов Профи-4 (или его аналог); (1200х500х1900) мм ДхГхВ |  | Шкаф для хранения должен представлять собой жесткую металлическую сварную рамную конструкцию, обшитую сзади и снаружи стальными панелями толщиной не менее 1 мм. Вся обшивка шкафа должна быть выполнена из холоднокатного металла 08ПС. Недопустимо применение ДСП (древесно-стружчатых плит) в конструкции шкафа. Все металлические элементы шкафа должны быть окрашены эпокси-полиэфирной порошковой краской, обладающей высокими сцепляющими свойствами с металлическими поверхностями, выдерживающей температуру до 200⁰С и кратковременное воздействие агрессивных сред. Габариты шкафа 1200*500*1900 мм (Д*Г*В) Основание шкафа должно быть выполнено из металлической трубы квадратного сечения не менее 20х20х2мм Шкаф должен иметь: -четыре металлические двери: 2 двери наверху, 2 двери внизу; -петли с доводчиками; -4 металлические полки толщиной 1,0 мм, выдерживающие нагрузку до 20 кг. -Нижние двери должны быть оснащены одним ригельным замком. -Все двери должны иметь ручки длиной 450 мм, диаметром 10 мм, окрашены полимерной порошковой краской. В нижней части шкафа, с фронтальной и боковых сторон, должны иметься съёмные металлические декоративные панели (цоколь) высотой 95 мм, толщиной 1,0 мм с покрытием глянцевой стойкой полимерно-порошковой эпоксиполиэфирной краской, обладающей высокими сцепляющими свойствами с металлическими поверхностями , за которыми расположены резьбовые опоры, позволяющие регулировать высоту стола в пределах -/+ 30 мм. Цвет шкафа: задняя и боковые панели, двери, полки, ручки, нижняя часть шкафа (цоколь)-белые. | шт. | 1 |  |  |
| Шкаф вытяжной ШВП-4ПВ с габаритами (1500х830х2400)мм ДхГхВ (или его аналог) должен состоять из позиций № 8-12: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Камера вытяжная ШВП-4ПВ (или ее аналог) |  | "Вытяжная камера должна представлять собой единую панельную конструкцию, без внутренних перегородок. Вся обшивка камеры должна быть выполнена из холоднокатного металла 08ПС. Камера изнутри должна быть выполнена из нержавеющей стали, окрашеной полимерной порошковой краской. Все металлические элементы камеры должны быть окрашены эпокси-полиэфирной порошковой краской, обладающей высокими сцепляющими свойствами с металлическими поверхностями, выдерживающей температуру до 200⁰С и кратковременное воздействие агрессивных сред. Недопустимо применение ДСП (древесно-стружчатых плит) и видимых болтовых соединений деталей в конструкции стола. Габариты вытяжной камеры: (1500х830х1500) мм ДхГхВ Основание камеры: прочная металическая сварная рама из трубы квадратного сечения не менее 20х20х2 мм. Вытяжная камера должна иметь: -Подъемное стекло, должно быть выполнено из ударопрочного стекла ""триплекс"" и состоять из двух частей в общей алюминиевой раме, с противовесами. Толщина стекла в подъемном экране 5 мм. Подъемные тросики должны быть изготовлены из устойчивого к механическим воздействиям волокна (материал тросиков - арамидное волокно) диаметром не менее 2,5 мм. Противовесы должны быть расположены в задних стенках вытяжного короба и закреплены в специальной раме. -трехуровневая вытяжка: из рабочей зоны, с уровня столешницы и из нижних труб через специальный металлический короб, соединяющий зоны вытяжки. Камера должна иметь: герметичный люминесцентный светильник, располагаться под крышей камеры вне рабочей зоны. Цвет шкафа: задняя и боковые панели, двери и полки, ручки, цоколь стола-белые." |  | шт. | 1 |  |
| 9 | Столешница Slotex Lab+ (или его аналог) (1500х900х16)мм ДхГхВ |  | Рабочая поверхность (столешница) к вытяжной камере ШВП-4ПВ (или его аналог), должна представлять собой монолитный лабораторный пластик Slotex Lab+ толщиной не менее 16 мм, серого цвета, выдерживающий нагрузку на столешницу не менее 100 кг, не гигроскопичен, устойчив к воздействию по времени воздействия до 6 часов к концентрированным растворам соляной, серной, азотной кислоты, ацетону, толуолу, гексану, этанолу, дихлорметану и высоких температур. | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Стол-тумба под вытяжную камеру ШВП-4ПВ (или его аналог), (1500х900х900) мм ДхГхВ |  | Каркас стола должен представлять собой жесткую металлическую сварную рамную конструкцию из трубы квадратного сечения 20х20х2 мм, обшитую стальными панелями толщиной не менее 1 мм. Должен представлять собой единую панельную конструкцию, окрашеную полимерной порошковой краской. Все металлические элементы стола должны быть окрашены эпокси-полиэфирной порошковой краской, обладающей высокими сцепляющими свойствами с металлическими поверхностями, выдерживающей температуру до 200⁰С и кратковременное воздействие агрессивных сред. Недопустимо применение ДСП (древесно-стружчатых плит) и видимых болтовых соединений деталей в конструкции стола. Габариты тумбы: (1500х900х900) мм ДхГхВ Боковые стенки тумбы стола должны быть выполнены в виде металлических панелей толщиной 15 мм и заполнены щумопоглощающим материалом. Каждая деталь шкафа должна быть предварительно покрашена (со всех сторон) порошковой полимерной краской. Стол должен иметь: -две двери, открывающиеся на 90 градусов, и зазором между дверью и каркасом не более 1 мм, выполненные из двух листов стали толщиной не менее 0,9 мм с внутренним заполнением из шумопоглащающего материала (типа "сэнвич"), с внутренней стороны должны быть обшиты полипропиленом, с декоративными металлическими ручками длиной не менее 450 мм и диаметром 10 мм, покрытые химически стойкой полимерно-порошковой краской; -петли с доводчиками, -4 брызгозащищенные электрические розетки, -автомат отключения электропитания, -выключатель освещения камеры, -распределительную коробку на задней части рамы. Рама должна быть покрыта перед покраской специальной эпоксидной цинкосодержащей грунтовкой для предотвращения коррозии шкафа.. В нижней части тумбы, с фронтальной и боковых частей, должны иметься съёмные металлические декоративные панели (цоколь) высотой не менее 95 мм, толщиной не менее 1,0 мм с покрытием глянцевой стойкой полимерно-порошковой эпоксиполиэфирной краской с высокими сцепляющими свойствами с металлической поверхностью, за которыми должны быть расположены резьбовые регулируемые опоры, с ходом регулировки не менее 30 мм, выдерживающие большую нагрузку. Цвет тумбы: задняя и боковые панели, двери и полки, ручки, цоколь стола-белые. |  | шт. | 1 |  |
| 11 | Стеклокерамическая плитка HANSA (или ее аналог) |  | Стеклокерамическая плитка HANSA (или ее аналог) должна представлять собой встроенную электрическую плитку на две конфорки, крепящуюся к столу-тумбе под вытяжную камеру ШВП-4ПВ (или его аналог), должна располагаться на рабочей поверхности стола-тумбы справа вдоль боковой стенки вытяжного шкафа. Управление допускается ручное или сенсорное. |  | шт. | 1 |  |
| 12 | Капсула КПП-1200 в стол-тумбу под вытяжную камеру ШВП-4ПВ (или его аналог) |  | Должна представлять собой полипропиленовую капсулу для хранения агрессивных веществ с одной полкой длиной 1200 мм; должна быть расположена в основании стола-тумбы под вытяжную камеру ШВП-4ПВ (или его аналог) |  | шт. | 1 |  |
| 13 | Стол лабораторный Дин-32 ПВ (или его аналог) с глубиной рабочей поверхности 650 мм; для работы сидя (1200х650х750)мм |  | "Стол должен представлять собой жесткую металлическую сварную рамную конструкцию из стальной трубы сечением 60х30х2 мм, обшитую стальными панелями толщиной не менее 1 мм. Все металлические элементы стола должны быть окрашены эпокси-полиэфирной порошковой краской, обладающей высокими сцепляющими свойствами с металлическими поверхностями, выдерживающей температуру до 200С и кратковременное воздействие агрессивных сред кислот, щелочей, органических растворителей. Вся обшивка стола выполнена из холоднокатного металла 08ПС. Недопустимо применение ДСП (древесно-стружчатых плит) и видимых болтовых соединений деталей в конструкции стола. Предназначен для работы сидя. Габариты стола: (1200х650х750) мм ДхГхВ Рабочая поверхность (столешница) – монолитный лабораторный пластик Slotex Lab+ (или его аналог) толщиной не менее 16 мм, серого цвета, выдерживающий нагрузку на столешницу не менее 100 кг, не гигроскопичен, устойчив к воздействию по времени воздействия до 6 часов к концентрированным растворам соляной, серной, азотной кислоты, ацетону, толуолу, гексану, этанолу, дихлорметану и высоких температур. Стол должен иметь: -боковые металлические стенки стола, должны быть выполнены в виде О-образной конструкции замкнутого прямоугольника с декоративной металлической вставкой. В нижней части стола, с фронтальной и боковых частей, должны иметься регулируемые резьбовые опоры, позволяющие регулировать высоту стола в пределах -/+ 30 мм. Цвет стола: боковые панели, фронтальная панель стола-белые." |  | шт. | 2 |  |
| 14 | Модуль настольный Стиль-Н3 (или его аналог) для пристенных и островных комплектов столов; (1200х306х843)мм |  | "Модуль настольный предназначен для установки на столы длиной 1200 мм в пристенных и островных комплектах. Должен представлять собой металлическую панельную конструкцию, основание (опоры) - прочная металлическая сварная конструкция из стальной трубы прямоугольного сечения. Недопустимо применение ДСП (древесно-стружчатых плит) и видимых болтовых соединений деталей в конструкции модуля. Все металлические элементы модуля должны быть окрашены эпокси-полиэфирной порошковой краской, обладающей высокими сцепляющими свойствами с металлическими поверхностями, выдерживающей температуру до 200⁰С и кратковременное воздействие агрессивных сред. Толщина панелей, используемых в конструкции модуля от 0,8 до1,0 мм. Габариты: (1200х306х843) мм ДхГхВ. Модуль должен иметь: -две параллельные стеклянные съемные полки дополнительного модуля шкафа настольного. -брызгозащищённые розетки на 220В – 2 шт, - автомат отключения электроэнергии, - 2 светильника (должны крепиться к верхней полке) с выключателем - жесткое металлическое крепление к столу. Цвет модуля: белый." |  | шт. | 2 |  |
| 15 | Тумба подкатная Дин-2А (или ее аналог); (460х524х617)мм |  | Тумба должна быть изготовлена по особой технологии и представлять собой безрамную конструкцию, полностью выполненную из гнутых деталей металлического листа толщиной не менее 1 мм. Вся обшивка тумбы должна быть выполнена из холоднокатного металла 08ПС. Все металлические элементы тумбы должны быть окрашены эпокси-полиэфирной порошковой краской, обладающей высокими сцепляющими свойствами с металлическими поверхностями, выдерживающей температуру до 200С и кратковременное воздействие агрессивных сред. Недопустимо применение ДСП (древесно-стружчатых плит) и видимых болтовых соединений деталей в конструкции тумбы. Габариты тумбы: (460×524×617) мм, ДхГхВ. Столешница – монолитный лабораторный пластик Slotex Lab+ (или его аналог) толщиной не менее 16 мм, серого цвета, выдерживающий нагрузку на столешницу не менее 100 кг, не гигроскопичен, устойчив к воздействию по времени воздействия до 6 часов к концентрированным растворам соляной, серной, азотной кислоты, ацетону, толуолу, гексану, этанолу, дихлорметану и высоких температур. Тумба подкатная должна иметь: -дверь, оснащенную ручкой длиной 450 мм, диаметром 12 мм, открываться на 175 градусов и должна быть выполнена из двух листов металла с внутренним заполнением из шумогасящего материала (сборная панель типа "сэндвич"); -петли с доводчиками; -полку металлическую внутри; -четыре прорезиненных колеса диаметром 50 мм, два из которых должны иметь тормоз. Цвет тумбы: боковые панели, дверь-белые. |  | шт. | 2 |  |
| 16 | Стул винтовой |  | Представляет собой винтовой стул на колесах, с металлической опорой для ног в виде кольца. Без подлокотников. Обивка спинки и сиденья-кожезаменитель, цвет-черный. Размер сиденья (420х380)мм; диаметр роликовой опоры 600х600мм. |  | шт. | 3 |  |
| Стол лабораторный ПроСт-73ПВ (или его аналог) с габаритами (1560х700х900)мм ДхГхВ) должен состоять из позиций № 17-18: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Столешница химически стойкая к тумбе ПроСТ-73ПВ (или ее аналогу); (1560х700х16)мм |  | Столешница стола должна представлять собой монолитный лабораторный пластик Slotex Lab+ толщиной не менее 16 мм, серого цвета, выдерживающий нагрузку на столешницу не менее 100 кг, не гигроскопичен, устойчив к воздействию по времени воздействия до 6 часов к концентрированным растворам соляной, серной, азотной кислоты, ацетону, толуолу, гексану, этанолу, дихлорметану и высоких температур. Габариты столешницы: (1560х700х16) мм ДхГхВ |  | шт. | 1 |  |
| 18 | Тумба лабораторная ПроСТ-73ПВ (или ее аналог) торцевой для островных комплектов; (1560х700х900)мм |  | Тумба должна представлять собой жесткую сварную рамную конструкцию из стальной трубы квадратного сечения не менее 20х20х2 мм, обшитую стальными панелями толщиной не менее 1 мм. Вся обшивка тумбы должна быть выполнена из холоднокатного металла 08ПС. Все металлические элементы тумбы должны быть окрашены эпокси-полиэфирной порошковой краской, обладающей высокими сцепляющими свойствами с металлическими поверхностями, выдерживающей температуру до 200⁰С и кратковременное воздействие агрессивных сред. Недопустимо применение ДСП (древесно-стружчатых плит) и видимых болтовых соединений деталей в конструкции тумбы. Габариты тумбы: (1560х700х900) мм ДхГхВ Боковые стенки тумбы стола должны быть выполнены в виде металлических панелей толщиной 15 мм и заполнены щумопоглощающим материалом. Тумба должна иметь: -две двери, открывающиеся на 90 градусов, и зазором между дверью и каркасом не более 1 мм, выполненные из двух листов стали толщиной не менее 1,0 мм с внутренним заполнением из шумопоглащающего материала (типа "сэнвич" толщиной 25 мм), с декоративными металлическими ручками длиной не менее 450 мм и диаметром 10 мм, покрытые химически стойкой полимерно-порошковой краской; -петли с доводчиками. В нижней части тумбы, с фронтальной и боковых частей, должны иметься съёмные металлические декоративные панели (цоколь) высотой 95 мм, за которыми должны быть расположены резьбовые опоры, позволяющие регулировать высоту стола в пределах -/+ 30 мм. Цвет тумбы: задняя и боковые панели, дверь, ручки, цоколь-белые. |  | шт. | 1 |  |
| 19 | Модуль настольный Стиль-Н3 (или его аналог) для пристенных и островных комплектов столов; (1560х306х843)мм |  | "Модуль настольный предназначен для установки на столы длиной 1200 мм в пристенных и островных комплектах. Должен представлять собой металлическую панельную конструкцию, основание (опоры) - прочная металлическая сварная конструкция из стальной трубы квадратного сечения не менее 20х20х2 мм. Недопустимо применение ДСП (древесно-стружчатых плит) и видимых болтовых соединений деталей в конструкции модуля. Все металлические элементы модуля должны быть окрашены эпокси-полиэфирной порошковой краской, обладающей высокими сцепляющими свойствами с металлическими поверхностями, выдерживающей температуру до 200⁰С и кратковременное воздействие агрессивных сред. Толщина панелей, используемых в конструкции модуля от 0,8 до1,0 мм. Габариты: (1560х306х843) мм ДхГхВ. Модуль должен иметь: -две параллельные стеклянные съемные полки дополнительного модуля шкафа настольного. -брызгозащищённые розетки на 220В – 2 шт, - автомат отключения электроэнергии, -2 светильника (должны крепиться к верхней полке) с выключателем - жесткое крепление к столу. Цвет модуля: белый." |  | шт. | 1 |  |
| 20 |  |  | Паспорт на товар |  | шт. | 1 |  |
| 21 |  |  | Сертификат соответствия на товар |  | шт. | 1 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | шт |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с НДС |  |  |  |  |  |  |  |

Данное предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на запрос цен конвертов с ценовыми заявками.

_______ [указать наименование Участника] согласно на проведение проверки Службой экономической безопасности АО «Тюменьэнерго» на предмет благонадежности.

- Цена предложения, предлагаемая нами, составляет: ___ руб. ___ коп., в том числе НДС по ставке 18% - ___ руб. ___ коп. [сумма указывается участником цифрами и прописью] с учетом транспортных и иных расходов по доставке товара.

- Поставка товара осуществляется с момента заключения договора по 30.04.2018г.

- Доставка товара осуществляется автомобильным, ж/д транспортом / др. за счет Поставщика [участник должен указать в своей ценовой заявке, каким именно видом транспорта (автомобильным / ж/д /др. транспортом) будет осуществляться поставка товара]. Место поставки товара: Тюменская область, ХМАО, г. Пыть-Ях, ул. Солнечная 5, Мамонтовская производственно-технологическая база, филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети.

- Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Продавца в размере 100% стоимости товара в течение 30 дней после получения товара Покупателем, на основании товарных накладных и счетов-фактур.

- Товар соответствует техническим требованиям, указанным в техническом задании.

- Качество продукции должно соответствовать ГОСТУ, ТУ и подтверждаться сертификатами соответствия.

- В случае поставки продукции, не соответствующей техническим требованиям, Поставщик (Продавец) обязан в течение 14 дней произвести замену некачественной продукции за свой счет.

- Товар должен быть поставлен в качественной упаковке, маркировка должна полностью соответствовать установленным стандартам качества РФ (ГОСТ, ТУ), и подтверждается Поставщиком документами (сертификатами соответствия и т.п.).

- Замена продукции на другой тип или марку по согласованию с Заказчиком.

- Провозная плата включается в стоимость продукции.

- Мебель должна поставляться в собранном виде. Вся мебель должна быть выполнена в одной цветовой гамме. Цвет-белый.

- Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с момента поставки.

- Цена Товара должна быть указана с учетом затрат на страхование, транспортные расходы, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, упаковку и с учетом всех скидок предлагаемых Поставщиком.

- Все цены должны быть выражены в российских рублях.

- Участник, ставший победителем запроса цен, берёт на себя обязательство не изменять цену, указанную в его предложении, до окончания выполнения поставок

- Покупатель имеет право в случае необходимости изменить количество и номенклатуру приобретаемого Товара без изменения общей стоимости по договору.

- Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика после получения продукции на основании подписанной сторонами товарной накладной и счет – фактуры.

- Настоящим обязуемся, в случае признания нашей заявки выигравшей данный запрос цен, подписать Договор в срок не ранее чем через десять календарных дней, но не более двадцати рабочих дней со дня подписания протокола по выбору победителя.

- Настоящим мы заявляем, в случае признания нашей заявки выигравшей данный запрос цен, стоимость предлагаемого товара, а также все условия, указанные в нашем ценовой заявке, являются окончательными и изменению не подлежат до полного исполнения договорных обязательств.

- Мы объявляем, что до подписания договора с Заказчиком, настоящая заявка и уведомление о нашей победе будут считаться имеющими силу договора между нами.

- При невыполнении нами договорных обязательств, достигнутых в результате проведенного запроса цен, АО «Тюменьэнерго» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, взыскать возникшие убытки.

- Мы признаем, что направление АО «Тюменьэнерго» приглашения к участию в запросе цен и предоставление Поставщиком предложения не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

| _______________________________ (должность ответственного лица Поставщика) | _______________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |
|  | _______________________________ (печать Поставщика) |

*Дополнительно участник запроса цен должен заполнить и предоставить Организатору запроса цен таблицу ценовой заявки по вышеуказанной форме в формате Office Excel.

- Анкета Участника (форма 2)

начало формы

Анкета Участника/ члена коллективного Участника закупки

| № п/п | Наименование | Сведения об Организации |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма, полное и сокращенное фирменное наименование Организации либо Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя |  |
|  | Место нахождения (место регистрации) | [При закупке проводимой на ЭТП юридический адрес должен совпадать с адресом на площадке] |
|  | Почтовый адрес либо место жительства (для участника закупки – физического лица) | [При закупке проводимой на ЭТП почтовый адрес должен совпадать с адресом на площадке] |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц / индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника закупки – физического лица |  |
|  | ИНН/КПП Организации |  |
|  | ОКПО/ОКАТО/ ОКПД2/ОКВЭД2 Организации |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Организации либо участника закупки – физического лица в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Организации (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Организации (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Организации |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Организации, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица с указанием должности, контактного телефона и адреса эл.почты |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество Главного бухгалтера Организации |  |
|  | Принадлежность Организации к группе компаний ПАО «Россети» (дочерние хозяйственные общества ПАО «Россети» или общества, являющиеся дочерними по отношению к дочерним хозяйственным обществам ПАО «Россети») (да/нет) |  |
|  | Отнесение Участника закупки к категории субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае наличия у Участника закупки статуса субъекта МСП указать категорию МСП: индивидуальный предприниматель, микропредприятие, малое предприятие, среднее предприятие) |  |
|  | Сведения о среднесписочной численности (на последнюю отчетную дату) |  |
|  | Сведения о наличии (отсутствии) нарушений требований Налогового кодекса РФ (в текущем году и двум предшествующим годам) |  |
|  | Сведения о наличии (отсутствии) просроченных невыполненных обязательств перед ГК «Россети» (при наличии, указать сумму и наименование компании) |  |
|  | Сведения о наличии в штате сотрудников (родственников сотрудников) иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, занимающих (занимавших) государственные должности Российской Федерации |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень публичных должностных лиц

Организациям и их работникам следует принимать во внимание, что к ним могут применяться нормы и санкции, установленные не только российским, но и зарубежным антикоррупционным законодательством, в соответствии с Конвенцией против коррупции Организации Объединенных Наций, принятой резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 года.

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции в 2006 году (8 марта 2006 года принят Федеральный закон № 40-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции).

В соответствии со ст.12 Конвенции одной из мер по предупреждению коррупции является в т.ч. предупреждение возникновения конфликта интересов посредством установления ограничений на трудоустройство для бывших публичных должностных лиц.

1. ПУБЛИЧНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО (ПДЛ) – физическое лицо, вне зависимости от его гражданства, относящееся к одной из следующих категорий:  иностранное публичное должностное лицо (далее – ИПДЛ),  должностное лицо публичной международной организации (далее - МПДЛ),  российское публичное должностное лицо (далее – РПДЛ):  -  лицо, замещающее (занимающее) государственную должность РФ; -  лицо, замещающее (занимающее) должность члена Совета директоров ЦБ РФ; -  лицо, замещающее (занимающее) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ;  - лицо, замещающее (занимающее) должность в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

2. ИНОСТРАННОЕ ПУБЛИЧНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО (ИПДЛ) – физическое лицо, вне зависимости от его гражданства, на которого возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, либо он является (являлся не более 1 года назад) лицом, облеченным общественным доверием.

В соответствии с рекомендациями международных организаций и зарубежных компетентных органов - Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Парламента Европы, Вольфсбергской группы, Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (ФИНСЕН), Объединенной группы по борьбе с отмыванием денег Великобритании и Федеральной Банковской комиссией Швейцарии к данной категории могут быть отнесены следующие граждане иностранных государств: I. Лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно: 1. Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств; 2. Министры, их заместители и помощники; 3. Высшие правительственные чиновники; 4. Должностные лица судебных органов власти "последней инстанции" (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; 5. Государственный прокурор и его заместители; 6. Высшие военные чиновники; 7. Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; 8. Послы; 9. Руководители государственных корпораций; 10. Члены Парламента или иного законодательного органа. II. Лица, облеченные общественным доверием, в частности: 1. Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента; 2. Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.)

3. РОССИЙСКИЕ ПУБЛИЧНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА (РПДЛ) – физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации о государственных должностях Российской Федерации № 32 от 11 января 1995 года, утвержден сводный перечень государственных должностей, к ним относятся:

Президент Российской Федерации; Председатель Правительства Российской Федерации; Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации; Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе; Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации; Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации; Министр Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе; Министр Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации; Федеральный министр; Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации; Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве); Председатель Совета Федерации Федерального Собрания; Первый заместитель, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания; Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания; Член комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания; Председатель Государственной Думы Федерального Собрания; Первый заместитель, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания; Руководитель фракции в Государственной Думе Федерального Собрания; Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания; Член комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания; Председатель Конституционного Суда Российской Федерации; Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации; Судья Конституционного Суда Российской Федерации; Председатель Верховного Суда Российской Федерации; Первый заместитель, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации; Судья Верховного Суда Российской Федерации; Генеральный прокурор Российской Федерации; Председатель Следственного комитета Российской Федерации; Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации; Уполномоченный по правам человека; Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей; Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; Председатель Счетной палаты; Заместитель Председателя Счетной палаты; Аудитор Счетной палаты; Председатель Центрального банка Российской Федерации; Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (замещающий должность на постоянной основе); Председатель федерального суда; Заместитель Председателя федерального суда; Судья федерального суда; Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.

4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО (МПДЛ) - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией1 действовать от ее имени (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции).

5. ЛИЦО, СВЯЗАННОЕ С ПДЛ – супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнер по бизнесу и личный советник/консультант, а также лицо, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ПДЛ.

6. Международные организации – организации, созданные официальными политическими соглашениями между их странами- членами, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством их стран-членов, и они не рассматриваются как резидентские организационные подразделения стран, в которых они размещены. Примеры международных организаций включают ООН и аффилированные международные организации, такие как Международная морская организация; региональные международные организации, такие как Совет Европы, институты Европейского Союза, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организацию американских государств; военные международные организации, такие как НАТО, и экономические организации, такие как Всемирная торговая организация или АСЕАН, и т.д.

  - Инструкции по заполнению

      - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

      - В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

конец формы

- Декларация о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (форма 4)

[заполняется на бланке субъекта МСП (при наличии)]

Форма декларации о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

начало формы

Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что__________________________________________________________________

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в  Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъетам_______________________________________________________________

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев

отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): _____________________________________________________________________________________________________________________________.

2. ИНН/КПП: ______________________________________________________________________.

(N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: __________________________________________________________________________

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности*:

| N п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1** | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  | - |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью***, процентов | не более 49 |  | - |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации |  | да(нет) |  |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования |  | да (нет) |  |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково» |  | да (нет) |  |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» |  | да (нет) |  |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно до 15 - микро- предприятие | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
| 8. | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 120 в год - микро- предприятие | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
| 9. | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |  |  |
| 10. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 11. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 12. | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции |  | да (нет) |  |
| 13. | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 14. | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | да (нет) (при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумму) |  |  |
| 15. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации |  | да (нет) |  |
| 16. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | да (нет) |  |

* Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

** Пункты 1-11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

*** Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных, [указывается наименование субъекта малого/ среднего предпринимательства] подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных, указанных в любой из частей Заявления в АО «_______».

[указывается наименование субъекта малого/ среднего предпринимательства] подтверждает достоверность сведений, изложенных в настоящей декларации.

Если участник не является субъектом малого и среднего предпринимательства, в декларации необходимо указать только следующее:

[указывается наименование участника] в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») не обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам малого и среднего предпринимательства.

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

- Согласие на обработку персональных данных (форма 5)

начало формы

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

«___» _________ ____г.

Я, _____________________________________________________________________________,

(Ф.И.О)

______________________________ серия _______ № _______ выдан ___________________

(вид документа, удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________________,
(когда и кем)

проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

настоящим даю согласие Акционерному обществу энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго») (далее – Оператор), расположенному по адресу 628412, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 4, на обработку моих персональных данных в документальной и/или электронной форме, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною с целью:

- производства Оператором проверки юридических и физических лиц на предмет благонадежности, аффилированности и заинтересованности; наличия ограничений на совершение Оператором сделок с указанными лицами; исключения имущественных рисков Оператора при совершении сделок с указанными лицами;

- сбора и оценки (проверки) Оператором информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) юридических лиц, полученной Оператором от участников закупочных процедур и иных контрагентов;

- выявления конфликта интересов;

- предоставления информации, содержащей мои персональные данные, а также данные о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) юридических лиц в органы государственной власти (включая, но не ограничиваясь, Росфинмониторинг, Минэнерго России, ФНС России), а также в ПАО «Россети»,

и распространяется на следующую информацию:

- фамилию;

- имя;

- отчество;

- серию и номер паспорта;

- дату и место выдачи паспорта;

- адрес регистрации;

- идентификационные номера налогоплательщика - физического лица.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление Оператором любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: обработку (включая сбор, запись, систематизацию (в т.ч. формирование информационных систем), накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, распространение, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства.

Оператор вправе осуществлять действия, указанные в настоящем согласии, в т.ч. обрабатывать мои персональные данные как без использования средств автоматизации, так и с применением средств автоматизации, посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы.

Обмен моими персональными данными может осуществляться с использованием бумажных и электронных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будет осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальность моих персональных данных.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных в настоящем согласии целей третьим лицам, или передачи Оператором принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также я признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку моих персональных данных на основании настоящего согласия.

Во всех остальных случаях (за исключением перечисленных выше) обработка моих персональных данных требует моего дополнительного письменного согласия.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: 5 (пять) лет с момента получения моих персональных данных Оператором.

Я проинформирован(а), что конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства РФ.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. В случае отзыва мною согласия Оператор должен прекратить обработку персональных данных, за исключением хранения, и уничтожить мои персональные данные по истечении 5 (пяти) лет с момента их получения, если более короткие сроки хранения не будут предусмотрены локальными актами Оператора или действующим законодательством Российской Федерации.

_____________________________

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

- Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика/ Организатора закупки ПАО «Россетти» (форма 6)

начало формы

Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика/ Организатора закупки ПАО «Россети»

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашей заявки просим учесть следующие сведения о наличии у _______________________________________(указывается полное наименование Участника закупки) конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с лицом, являющимся ______________________ (указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.) Заказчика и/или Организатора закупки, а именно - Указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается, почему связи между данным лицом и Участником закупки могут быть расценены как конфликт интересов и/или аффилированность )

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

    - Инструкции по заполнению

      - Участник приводит дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данная Справка.

      - Участник закупки - юридическое лицо - должен указать свое полное наименование с указанием организационно-правовой формы), адрес место нахождения и номер регистрации в ЕГРЮЛ. Участник закупки - физическое лицо, в том числе, индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации и ИНН).

      - Участники закупки должен заполнить данную Справку, указав всех лиц, в отношение которых, по его мнению, может возникнуть конфликт интересов и связей, которые могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника закупки таких лиц нет, то в Справке указывается фраза «При рассмотрении нашей заявки просим учесть, что у (указывается наименование участника закупки) НЕТ лиц, в отношение которых, по его мнению, может возникнуть конфликт интересов и связей, которые могут быть признаны аффилированными с лицами так или иначе связанными с Заказчиком/Организатором закупки.

      - При заполнении данной Справки Участник закупки должен учесть, что сокрытие любой информации о лицах, в отношение которых может возникнуть конфликт интересов и/или связей, которые могут быть признаны аффилированными с любыми лицами, так или иначе связанными с Заказчиком/Организатором закупки, может быть признано закупочной комиссией существенным нарушением условий данной закупки, и повлечь отклонение заявки такого Участника.

      - При наличии документов, подтверждающих или указывающих на факты возможного возникновения конфликта интересов и/или аффилированных связей, Участник прилагает соответствующие документы к настоящей Справке и включает перечень прилагаемых документов в текст Справки.

- Опись документов (форма 7)

    - Форма описи документов

начало формы

Опись документов

Наименование и адрес участника: [указать] _____________

| № п/п | Наименование документа | Страницы с… по … | Кол-во листов | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям | [указать] | [указать] |  |
|  | [Перечислить каждый документ] |  |  |  |
|  | [Перечислить каждый документ] | [указать] | [указать] |  |
|  | [Перечислить каждый документ] | [указать] | [указать] |  |
|  | [Перечислить каждый документ] | [указать] | [указать] |  |
|  | [Перечислить каждый документ] | [указать] | [указать] |  |
| 2 | Прочие документы |  |  |  |
|  | [Перечислить каждый документ] | [указать] | [указать] |  |

[указать] ____________________________

(подпись, М.П.)

[указать] ____________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

- Антикоррупционные обязательства (форма 8)

Антикоррупционные обязательства разработаны во исполнение требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», предусматривающих обязанность АО «Тюменьэнерго» по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции.

- Потенциальный участник (юридическое/физическое лицо, индивидуальный предприниматель) ______, именуемый в дальнейшем «Участник», в лице______, действующего на основании ________, привлеченный в качестве участника ________________ (наименование закупочных процедур) для нужд АО «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», после ознакомления с Конкурсной документацией гарантирует и заверяет Заказчика/Организатора закупки, что он:

1.1	Ознакомлен с Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО, ПАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго» (протокол от 30.12.2014 № 21/14) (далее - Антикоррупционная политика).

  - Согласен с принимаемыми в ПАО «Россети»/ АО «Тюменьэнерго» мерами, направленными на предупреждение и противодействие коррупции, включая Антикоррупционную политику, и готов представить справку о цепочке собственников, содержащую полную и достоверную информацию о структуре собственников Участника, включая бенефициаров, в том числе, конечных (то есть, до данных о физических лицах), а также информацию об исполнительных органах с приложением подтверждающих документов. В их числе: выписка из реестра акционеров, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (срок действия выписки не должен превышать 60 дней), копия решения о назначении руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема предложений, справка о кадровых ресурсах, информацию о наличии аффилированных и иных связей, пред/конфликта интересов с работниками Заказчика/Организатора закупки (либо их родственниками), а так же с иными участниками закупочной процедуры и/или их бенефициарами, согласие на обработку и передачу персональных данных.

- Участник, а также его аффилированные лица, бенефициары, работники, посредники и/или иные лица, действующие в интересах работников Заказчика/Организатора закупки (либо их родственников), его аффилированных лиц или бенефициаров, не совершали, и не будут совершать противоправных действий (далее – «Запрещённые действия»).

2.1. К Запрещённым действиям, способным вызвать коррупционные риски при осуществлении закупочной деятельности, относятся:

- предоставление неполных, заведомо ложных, недостоверных сведений о структуре собственников;

- непредставление информации о наличии аффилированных и иных связей, пред/конфликта интересов с работниками Заказчика/Организатора закупки (либо их родственниками), а также с иными участниками закупочной процедуры/их бенефициарами;

- освобождение, предложение или обещание освободить от исполнения обязательства или обязанности;

- оказание, предложение или обещание оказать услуги;

- передача, предложение или обещание передать денежные средства, материальные ценности, ценные бумаги, иное имущество или имущественные права;

- предоставление, предложение или обещание предоставить иные выгоды;

- действия, квалифицируемые российским законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, злоупотребление полномочиями, а также иные действия в нарушение требований применимого законодательства, а также международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - Cтимулирование каким-либо образом работников Заказчика/Организатора закупки, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их интересах работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Участника.

  - Под действиями работника Заказчика/Организатора закупки, осуществляемыми в пользу Участника, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими участниками закупочных процедур;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Участником и Заказчиком/Организатором закупки.

- В случае возникновения у Участника оснований полагать, что произошли или могут произойти Запрещенные действия, указанные в п. 2 Антикоррупционных обязательств, Участник обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме. В таком уведомлении Участник обязан сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошли или могут произойти Запрещенные действия.

- После получения такого письменного уведомления Заказчик осуществляет соответствующую проверку и направляет уведомление о результатах в адрес Участника.

- Участник обязуется соблюдать и исполнять требования настоящих Антикоррупционных обязательств на всех этапах закупочных процедур, а Заказчик имеет право требовать соблюдения таких обязанностей.

Участник: _______________/

Информация о формах обратной связи АО «Тюменьэнерго» в рамках системы предупреждения и профилактики коррупции:

В АО «Тюменьэнерго» действует система предупреждения и профилактики коррупции. Информацию о возможных фактах коррупции в АО «Тюменьэнерго», в том числе филиалах, можно сообщить, заполнив форму обратной связи на корпоративном веб-сайте http://www.te.ru, позвонив по телефону «Горячей линии» +7 3462 77-60-03, или направив письменное обращение по адресу: 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4.

- План распределения выполнения объемов поставок между членами коллективного участника (форма 9)

Форма плана распределения выполнения объемов поставок 
между членами коллективного участника

начало формы

от «____» _____________ г. исх. №__________

- План распределения выполнения объемов поставок 
между членами коллективного участника

Наименование закупки: Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку товаров хозяйственного и бытового назначения для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюгаснкие электрические сети

Участник закупки (лидер коллективного Участника):

_____________________________________________________________

| № п/п | Наименование ТМЦ | Наименование организации, выполняющей данный объем поставок | Стоимость выполняемого объема поставок |  | Сроки поставки (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от стоимости выполняемого объема поставок, работ, услуг |  |
| Итого: |  |  |  |  | - |

Участник (наименование):

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Член коллективного участника (наименование):

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

- Инструкции по заполнению

      - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

      - Участник закупки (лидер коллективного участника) приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

      - В данной форме Участник закупки указывает:

  - перечень выполняемых каждой организацией поставок;

  - стоимость поставок по каждому члену коллективного участника (включая лидера) в денежном и процентном выражении в соответствии с Коммерческим предложением (форма 1);

  - сроки выполнения поставок по каждому члену коллективного участника (включая лидера) в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к Закупочной документации)

      - В случае не предоставления данной формы будет считаться, что коллективные участники не принимают участие в закупке.

В соответствии со ст. 102 НК РФ – данная информация не является налоговой тайной

В соответствии со ст. 102 НК РФ – данная информация не является налоговой тайной

В соответствии со ст. 102 НК РФ – данная информация не является налоговой тайной

Лица, занимающие (занимавшие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. (Перечень публичных должностных лиц указан в приложении к Анкете).