# Запрос предложений (объявление о покупке) № 569587. Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству ПС 110/10кВ «Причал» с кабельной линией 110кВ Тюменского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети»

Приём заявок завершается 06.11.2015 в 11:00 по московскому времени  (через 8 суток, 21 час, 18 минут и 5 секунд) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

Извещение Разъяснения - 2 Приглашения к участию - 0 Запросы на скачивание документации - 59 История изменений Статистика посещений - 751 Дополнительные поля предложений - 0

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Гаганина Наталья Владимировна (ООО "ЭНТЕРРА") 26.10.2015 11:30. Просим предоставить длину проектируемой ЛЭП. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 27.10.2015 14:55. Ориентировочная длина проектируемой ЛЭП 20-50 м.

Вопрос: [Исправить ответ]; Алексеев Алексей Алексеевич (ООО "НТЦ "Промбезопасность-Оренбург") 23.10.2015 06:58. Просим уточнить данные: 1. Ориентировочная длина проектируемой ЛЭП 110 кВ, указаной в п.4.2 Задания на проектирование. 2. Ориентировочная длина заменяемого ВОЛС на участке Тюменская ТЭЦ-1 - ПС 500 Тюмень, указаного в п.4.2 Задания на проектирование. 3. Пояснить, требуется ли прохождение государственной/негосударственной экспертизы, т.к. отсутствует в Техническом задании, но упоминается в Задании на проектирование п.5.3.. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 27.10.2015 14:54. Добрый день. 1. Ориентировочная длина 20-50 м; 2. Ориентировочная длина 4,5 км; 3. Требуется прохождение государственной/негосударственной экспертизы..