	Прочитать ответ:
	Асликян Татьяна Марковна  13.04.2012 09:59


	
1. Тип грунтов: - Песок мелкий средней плотности насыщенный водой. Номер группы грунта по ГЭСН-2001 - 16(I)
Коэфф. водонасыщения - 094, плотность грунта 1,97 т/м3.
2. Работы выполняются в осенне- зимний период.
3. При переносе отпаечной опоры замена провода не предусмотрена.
4. П 5.3 ТЗ ПС "Дальняя" Силовой кабель 75 м - ВВГ нг 4х10, контрольный -300м - КВВГЭ нг 4х2,5, Контрольный кабель 275м - КВВГЭ нг4х2,5.
Выключатели, номинальный ток - 1Р - 10А; 3З - 16А.
5. Демонтаж - монтаж приемных порталов ОРУ 35 кВ будет только на ПС Агат.

Инженер ОКС 

Е.И. Плютин



	

	


