Вопрос:; 05.03.2015 10:22. Для оценки стоимости работ необходимо либо их описание, либо проект. Неясно, где производятся работы, на скольких объектах, 540 метров - только горизонтальный заземлитель (редко так бывает) или в сумме с заземляющими проводниками, какая категория грунта, надо ли вскрывать щебеночное покрытие (а потом его восстанавливать) и т.д. Пожалуйста, предоставьте данные для расчета.. Прочитать ответ:; 06.03.2015 06:10. Добрый день! ПС Ловинская 110/35/6 кВ – грунт суглинок (объект находится в низине, грунт постоянно влажный), щебня нет, это только прокладка горизонтального заземлителя 540м, вертикальный закладывается на глубину 5м диаметр заземлителя 16мм, в кол-ве 2 шт..