Вопрос:. Добрый день. Прошу прикрепить ТЗ к запросу цен в редактируемом формате (doc). Заранее спасибо.. Прочитать ответ:. Запрашиваемый формат ТЗ Скачать файл ТЗ опорные изоляторы 10-220 кВ (полимер) НЭС.doc (281 Кб).

Вопрос:. 1. Изолятор ОТПК-6-35-Б-2-УХЛ- просим уточнить присоединительные размеры верхнего фланца 2. Изолятор ОТПК-10-35-2 УХЛ1- просим уточнить присоединительные размеры верхнего и нижнего фланца. Прочитать ответ:. все присоединительные размеры указаны в техническом задании..