Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку проката и изделий из черного металла для выполнения текущего ремонта и технического обслуживания ПС и ВЛ филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети

Вопрос:

Здравствуйте!
По позиции №1 интересует, М42 - это значит отверстие? где должно быть? при наличии, предоставьте чертеж.
поз. 15. Возможна ли замена на уголок 25*3?
поз. 18. Швеллер 20 длиной 11,7 м весит 220 кг. В связи с неделимостью единицы продукции готовы ли принимать вес 220 кг.?
поз. 9. Грозотрос - нужен ГОСТ и диаметр.

Ответ:

Позиция № 1:  Приложение чертеж

Позиция № 2:  Замену не согласовываем

Позиция № 3:  Готовы принимать

Позиция № 4:  Грозатрос ТК 50 ГОСТ 3062-80