# Конкурс (тендер) № 41318 (вскрытие конвертов 20.08.2014 в 08:00)

Запрос успешно отправлен

Извещение Лоты - 1 Запросы разъяснений - 2 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 2 Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; 30.07.2014 15:45. Выгружено 01.08.2014 09:15 Уважаемые господа мы ещё раз внимательно изучили п 2.1.2 Технического задания он гласит так: Выполнить СМР, ПНР и испытания в полном объёме за ИСКЛЮЧЕНИЕМ: 1. Устройства свайных фундаментов под пож. емкости. 2.Устройства основания под насосную. 3.Монтаж комплексной станции пожаротушения "Адмирал" 4.Прокладка трубопровода из полиэтиленовой трубы диаметром 100мм. в траншеи 108 м.п. 5. Монтаж колодцев. Вопрос что должен сделать подрядчик и в каком объеме? просим Вас разместить более подробную информацию по конкурсу какое оборудование должен поставить подрядчик, какие материалы в каком количестве? или ПСД для детального изучения проекта и расчета стоимости данного объекта. Прочитать ответ:; 01.08.2014 09:14. Ответ на ваш запрос в прикрепленном файле Скачать файл Запрос разъяснений 2.pdf (24 Кб).