Разъяснения по открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ВЛ 110 кВ "Полоцкая - Пимская" 1.2 цепь. 3 этап, для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети

Вопрос потенциального участника закупки:; 19.02.2015 04:20. Добрый день. Просьба сообщить протяженность линии.. Ответ заказчика/организатора закупки:; 19.02.2015 10:44. 1. Двухцепный участок. - Опоры №№ 1 – 100 - 23,291 км. - Отпайка на ПС 110 кВ Солкино 3,874 км. 2. Одноцепные участки. - Опоры №№100 – 176 - 15,366 км. - Опоры №№100а - 62 - 15,563 км Всего: 58.094 км.

Источник: www.b2b-mrsk.ru