# Закрытый запрос цен № 722245
Запрос цен на право заключения договора на поставку силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети

Подать заявку могут только победители конкурентных переговоров на право заключения рамочного соглашения № 38201 по лоту № 6

Смотреть конкурентные переговоры № 38201 >>

Приём заявок завершается 18.11.2016 в 12:00 по московскому времени (через 7 суток, 22 часа, 34 минуты и 56 секунд) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

Вопрос: [Исправить ответ]; Завадский Никита (ООО «ЭНЕТРА») 10.11.2016 09:10. Выгружено 10.11.2016 13:23 [Выгрузить] Добрый день! В техническом задании не указаны схемы соединения и климатическое исполнение трансформаторов. Уточните данные характеристики. Спасибо.. Прочитать ответ:; Капустенко Алексей Владимирович 10.11.2016 13:22. Y/Yо, УХЛ1.