## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
по инвестиционной деятельности
________________ | [11 empty] | АО "Тюменьэнерго" филиал Тюменские РС
" _____ " ________________ 2017 г. | [11 empty] | ____________________Д.В.Гончаров
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
| на | Пусконаладочные работы на 1 комплект связи для КТП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1,006 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________0,491 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________32,53 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Точка учтета КТП
1 | ФЕРп01-10-001-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | сигнал | 1 | 14.26 | 14.26 |  |  | 14 | 14
2 | ФЕРп01-11-024-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | шт | 1 | 20.75 | 20.75 |  |  | 21 | 21
3 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм | шт | 1 | 20.75 | 20.75 |  |  | 21 | 21
4 | ФЕРп01-12-029-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Испытание цепи вторичной коммутации | испытание | 1 | 19.52 | 19.52 |  |  | 20 | 20
5 | ФЕРп02-02-003-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | шт | 1 | 43.38 | 43.38 |  |  | 43 | 43
6 | ФЕРп02-02-004-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Автономная наладка АС: I категории сложности | система | 1 | 82.39 | 82.39 |  |  | 82 | 82
7 | ФЕРп02-02-006-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Предварительные испытания АС: I категории сложности | система | 1 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
8 | ФЕРп02-02-007-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности | система | 1 | 189.84 | 189.84 |  |  | 190 | 190
Итого по разделу 1 Точка учтета КТП | [8 empty] | 1006
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 491 | 491
Накладные расходы | [8 empty] | 319
Сметная прибыль | [8 empty] | 196
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 1006
Итого | [8 empty] | 1006
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 491
Накладные расходы | [8 empty] | 319
Сметная прибыль | [8 empty] | 196
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1006
Составил Лерман А.Ю.