## КТП 40
Расчет стоимости затрат №9.1
Строительсто КТП 10/0,4 кВ , 40 кВА для технологического присоединения
Месторасположение объекта: Тюменская область, I зона
Выполнен по Сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК», Москва, 2012 г.)
Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г. с переводом в прогнозные цены 2019г.
№ п/п | Составляющие затрат | Номер таблицы (пункта, приложения) сборника | Расчет затрат |  |  | Величина затрат, тыс. руб.
|  |  | Единица изм. | Кол-во | Цена единицы, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1
1 | КТП 10/0,4, 40 кВа | табл.6 | шт | 1 | 50.8 | 50.8
| Итого прямых затрат по КТП |  |  |  |  | 50.8
2 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия К=1,09 | прил. 2, п. 60 |  | 1.09 |  | 55.37
3 | Зональный коэффициент I зона к=1 | прил. 3, УрФО, п. 1 |  | 1 |  | 55.37
4 | Коэффициент, учитывающий усложняющие условия строительства . В условиях городской и промышленной застройки | табл.4 |  | 1.013 |  | 56.09
| Итого: |  |  |  |  | 56.09
5 | Стоимость КТП с учётом затрат, сопутствующих строительству: благоустройство- 1,5%, временные здания и сооружения -2,5%,проектно-изыскательские работы и авторский надзор-7,5%,, прочие работы (производство работ в зимнее время, затраты по перевозке рабочих, затраты связанные с командированием рабочих для строительства, средства на проведение подрядных торгов)-4,0% | п. 2.7 | 1,5+2,5+7,5+ 4= 15,5% | 1.155 |  | 64.78
| Итого в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.: |  |  |  |  | 64.78
| В том числе составляющие стоимости строительства в базисных ценах 2000 г. | прил. 5 к сборнику
| СМР | прил. 5 КТП |  | 45.5% |  | 29.47
| оборудование |  |  | 30% |  | 19.43
| ПНР |  |  | 2.5% |  | 1.62
| прочие затраты |  |  | 6% |  | 3.89
| ПИР |  |  | 16% |  | 10.36
6 | Стоимость объекта в ценах 4 кв. 2017г., в том числе: | Письмо Минрегион РФ №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 индекс к ФЕР |  |  |  | 409.37
| СМР | приложение 1 по строке прочие Тюм.обл. |  | 7.47 |  | 220.14
| оборудование | приложение 4 п.2 Электроэнергетика |  | 4.44 |  | 86.27
| ПНР | приложение 1 |  | 17.05 |  | 27.62
| прочие затраты | приложение 3 п.2 Электроэнергетика |  | 8.74 |  | 34
| ПИР | приложение 2 |  | 3.99 |  | 41.34
7 | Плановая стоимость инвестиционных затрат на год начала строительства 2019 без учета НДС | с у четом индексов -дефляторов Минэкономразвития |  |  |  | 447.03
| строительно-монтажные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 240.39
| оборудование | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 94.21
| пусконаладочные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 30.16
| прочие затраты | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 37.13
| ПИР | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 45.14
| Составил: зам.нач. ОИПиО УИиКС |  |  | А.Ю. Лерман

## КТП 63
Расчет стоимости затрат №9.2
Строительсто КТП 10/0,4 кВ , 63 кВА для технологического присоединения
Месторасположение объекта: Тюменская область, I зона
Выполнен по Сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК», Москва, 2012 г.)
Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г. с переводом в прогнозные цены 2019г.
№ п/п | Составляющие затрат | Номер таблицы (пункта, приложения) сборника | Расчет затрат |  |  | Величина затрат, тыс. руб.
|  |  | Единица изм. | Кол-во | Цена единицы, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1
1 | КТП 10/0,4, 63 кВа | табл.6 | шт | 1 | 62.4 | 62.4
| Итого прямых затрат по КТП |  |  |  |  | 62.4
2 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия К=1,09 | прил. 2, п. 60 |  | 1.09 |  | 68.02
3 | Зональный коэффициент I зона к=1 | прил. 3, УрФО, п. 1 |  | 1 |  | 68.02
4 | Коэффициент, учитывающий усложняющие условия строительства . В условиях городской и промышленной застройки | табл.4 |  | 1.013 |  | 68.9
| Итого: |  |  |  |  | 68.9
5 | Стоимость КТП с учётом затрат, сопутствующих строительству: благоустройство- 1,5%, временные здания и сооружения -2,5%,проектно-изыскательские работы и авторский надзор-7,5%,, прочие работы (производство работ в зимнее время, затраты по перевозке рабочих, затраты связанные с командированием рабочих для строительства, средства на проведение подрядных торгов)-4,0% | п. 2.7 | 1,5+2,5+7,5+ 4= 15,5% | 1.155 |  | 79.58
| Итого в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.: |  |  |  |  | 79.58
| В том числе составляющие стоимости строительства в базисных ценах 2000 г. | прил. 5 к сборнику
| СМР | прил. 5 КТП |  | 45.5% |  | 36.21
| оборудование |  |  | 30% |  | 23.87
| ПНР |  |  | 2.5% |  | 1.99
| прочие затраты |  |  | 6% |  | 4.77
| ПИР |  |  | 16% |  | 12.73
6 | Стоимость объекта в ценах 4 кв. 2017г., в том числе: | Письмо Минрегион РФ №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 индекс к ФЕР |  |  |  | 502.88
| СМР | приложение 1 по строке прочие Тюм.обл. |  | 7.47 |  | 270.49
| оборудование | приложение 4 п.2 Электроэнергетика |  | 4.44 |  | 105.98
| ПНР | приложение 1 |  | 17.05 |  | 33.93
| прочие затраты | приложение 3 п.2 Электроэнергетика |  | 8.74 |  | 41.69
| ПИР | приложение 2 |  | 3.99 |  | 50.79
7 | Плановая стоимость инвестиционных затрат на год начала строительства 2019 без учета НДС | с у четом индексов -дефляторов Минэкономразвития |  |  |  | 549.15
| строительно-монтажные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 295.38
| оборудование | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 115.73
| пусконаладочные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 37.05
| прочие затраты | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 45.53
| ПИР | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 55.46
| Составил: зам.нач. ОИПиО УИиКС |  |  | А.Ю. Лерман

## КТП 100
Расчет стоимости затрат №9.3
Строительсто КТП 10/0,4 кВ , 100 кВА для технологического присоединения
Месторасположение объекта: Тюменская область, I зона
Выполнен по Сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК», Москва, 2012 г.)
Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г. с переводом в прогнозные цены 2019г.
№ п/п | Составляющие затрат | Номер таблицы (пункта, приложения) сборника | Расчет затрат |  |  | Величина затрат, тыс. руб.
|  |  | Единица изм. | Кол-во | Цена единицы, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1
1 | КТП 10/0,4, 100 кВа | табл.6 | шт | 1 | 87.3 | 87.3
| Итого прямых затрат по КТП |  |  |  |  | 87.3
2 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия К=1,09 | прил. 2, п. 60 |  | 1.09 |  | 95.16
3 | Зональный коэффициент I зона к=1 | прил. 3, УрФО, п. 1 |  | 1 |  | 95.16
4 | Коэффициент, учитывающий усложняющие условия строительства . В условиях городской и промышленной застройки | табл.4 |  | 1.013 |  | 96.4
| Итого: |  |  |  |  | 96.4
5 | Стоимость КТП с учётом затрат, сопутствующих строительству: благоустройство- 1,5%, временные здания и сооружения -2,5%,проектно-изыскательские работы и авторский надзор-7,5%,, прочие работы (производство работ в зимнее время, затраты по перевозке рабочих, затраты связанные с командированием рабочих для строительства, средства на проведение подрядных торгов)-4,0% | п. 2.7 | 1,5+2,5+7,5+ 4= 15,5% | 1.155 |  | 111.34
| Итого в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.: |  |  |  |  | 111.34
| В том числе составляющие стоимости строительства в базисных ценах 2000 г. | прил. 5 к сборнику
| СМР | прил. 5 КТП |  | 45.5% |  | 50.66
| оборудование |  |  | 30% |  | 33.4
| ПНР |  |  | 2.5% |  | 2.78
| прочие затраты |  |  | 6% |  | 6.68
| ПИР |  |  | 16% |  | 17.81
6 | Стоимость объекта в ценах 4 кв. 2017г., в том числе: | Письмо Минрегион РФ №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 индекс к ФЕР |  |  |  | 703.57
| СМР | приложение 1 по строке прочие Тюм.обл. |  | 7.47 |  | 378.43
| оборудование | приложение 4 п.2 Электроэнергетика |  | 4.44 |  | 148.3
| ПНР | приложение 1 |  | 17.05 |  | 47.4
| прочие затраты | приложение 3 п.2 Электроэнергетика |  | 8.74 |  | 58.38
| ПИР | приложение 2 |  | 3.99 |  | 71.06
7 | Плановая стоимость инвестиционных затрат на год начала строительства 2019 без учета НДС | с у четом индексов -дефляторов Минэкономразвития |  |  |  | 768.3
| строительно-монтажные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 413.25
| оборудование | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 161.94
| пусконаладочные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 51.76
| прочие затраты | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 63.75
| ПИР | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 77.6
| Составил: зам.нач. ОИПиО УИиКС |  |  | А.Ю. Лерман

## КТП 160
Расчет стоимости затрат №9.4
Строительсто КТП 10/0,4 кВ , 160 кВА для технологического присоединения
Месторасположение объекта: Тюменская область, I зона
Выполнен по Сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК», Москва, 2012 г.)
Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г. с переводом в прогнозные цены 2019г.
№ п/п | Составляющие затрат | Номер таблицы (пункта, приложения) сборника | Расчет затрат |  |  | Величина затрат, тыс. руб.
|  |  | Единица изм. | Кол-во | Цена единицы, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1
1 | КТП 10/0,4, 160 кВа | табл.6 | шт | 1 | 98.6 | 98.6
| Итого прямых затрат по КТП |  |  |  |  | 98.6
2 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия К=1,09 | прил. 2, п. 60 |  | 1.09 |  | 107.47
3 | Зональный коэффициент I зона к=1 | прил. 3, УрФО, п. 1 |  | 1 |  | 107.47
4 | Коэффициент, учитывающий усложняющие условия строительства . В условиях городской и промышленной застройки | табл.4 |  | 1.013 |  | 108.87
| Итого: |  |  |  |  | 108.87
5 | Стоимость КТП с учётом затрат, сопутствующих строительству: благоустройство- 1,5%, временные здания и сооружения -2,5%,проектно-изыскательские работы и авторский надзор-7,5%,, прочие работы (производство работ в зимнее время, затраты по перевозке рабочих, затраты связанные с командированием рабочих для строительства, средства на проведение подрядных торгов)-4,0% | п. 2.7 | 1,5+2,5+7,5+ 4= 15,5% | 1.155 |  | 125.74
| Итого в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.: |  |  |  |  | 125.74
| В том числе составляющие стоимости строительства в базисных ценах 2000 г. | прил. 5 к сборнику
| СМР | прил. 5 КТП |  | 45.5% |  | 57.21
| оборудование |  |  | 30% |  | 37.72
| ПНР |  |  | 2.5% |  | 3.14
| прочие затраты |  |  | 6% |  | 7.54
| ПИР |  |  | 16% |  | 20.12
6 | Стоимость объекта в ценах 4 кв. 2017г., в том числе: | Письмо Минрегион РФ №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 индекс к ФЕР |  |  |  | 794.56
| СМР | приложение 1 по строке прочие Тюм.обл. |  | 7.47 |  | 427.36
| оборудование | приложение 4 п.2 Электроэнергетика |  | 4.44 |  | 167.48
| ПНР | приложение 1 |  | 17.05 |  | 53.54
| прочие затраты | приложение 3 п.2 Электроэнергетика |  | 8.74 |  | 65.9
| ПИР | приложение 2 |  | 3.99 |  | 80.28
7 | Плановая стоимость инвестиционных затрат на год начала строительства 2019 без учета НДС | с у четом индексов -дефляторов Минэкономразвития |  |  |  | 867.67
| строительно-монтажные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 466.68
| оборудование | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 182.89
| пусконаладочные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 58.47
| прочие затраты | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 71.96
| ПИР | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 87.67
| Составил: зам.нач. ОИПиО УИиКС |  |  | А.Ю. Лерман

## КТП 250
Расчет стоимости затрат №9.5
Строительсто КТП 10/0,4 кВ , 250 кВА для технологического присоединения
Месторасположение объекта: Тюменская область, I зона
Выполнен по Сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК», Москва, 2012 г.)
Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г. с переводом в прогнозные цены 2019г.
№ п/п | Составляющие затрат | Номер таблицы (пункта, приложения) сборника | Расчет затрат |  |  | Величина затрат, тыс. руб.
|  |  | Единица изм. | Кол-во | Цена единицы, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1
1 | КТП 10/0,4, 250 кВа | табл.6 | шт | 1 | 154 | 154
| Итого прямых затрат по КТП |  |  |  |  | 154
2 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия К=1,09 | прил. 2, п. 60 |  | 1.09 |  | 167.86
3 | Зональный коэффициент I зона к=1 | прил. 3, УрФО, п. 1 |  | 1 |  | 167.86
4 | Коэффициент, учитывающий усложняющие условия строительства . В условиях городской и промышленной застройки | табл.4 |  | 1.013 |  | 170.04
| Итого: |  |  |  |  | 170.04
5 | Стоимость КТП с учётом затрат, сопутствующих строительству: благоустройство- 1,5%, временные здания и сооружения -2,5%,проектно-изыскательские работы и авторский надзор-7,5%,, прочие работы (производство работ в зимнее время, затраты по перевозке рабочих, затраты связанные с командированием рабочих для строительства, средства на проведение подрядных торгов)-4,0% | п. 2.7 | 1,5+2,5+7,5+ 4= 15,5% | 1.155 |  | 196.4
| Итого в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.: |  |  |  |  | 196.4
| В том числе составляющие стоимости строительства в базисных ценах 2000 г. | прил. 5 к сборнику
| СМР | прил. 5 КТП |  | 45.5% |  | 89.36
| оборудование |  |  | 30% |  | 58.92
| ПНР |  |  | 2.5% |  | 4.91
| прочие затраты |  |  | 6% |  | 11.78
| ПИР |  |  | 16% |  | 31.42
6 | Стоимость объекта в ценах 4 кв. 2017г., в том числе: | Письмо Минрегион РФ №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 индекс к ФЕР |  |  |  | 1241.17
| СМР | приложение 1 по строке прочие Тюм.обл. |  | 7.47 |  | 667.52
| оборудование | приложение 4 п.2 Электроэнергетика |  | 4.44 |  | 261.6
| ПНР | приложение 1 |  | 17.05 |  | 83.72
| прочие затраты | приложение 3 п.2 Электроэнергетика |  | 8.74 |  | 102.96
| ПИР | приложение 2 |  | 3.99 |  | 125.37
7 | Плановая стоимость инвестиционных затрат на год начала строительства 2019 без учета НДС | с у четом индексов -дефляторов Минэкономразвития |  |  |  | 1355.35
| строительно-монтажные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 728.93
| оборудование | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 285.67
| пусконаладочные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 91.42
| прочие затраты | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 112.43
| ПИР | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 136.9
| Составил: зам.нач. ОИПиО УИиКС |  |  | А.Ю. Лерман

## КТП 400
Расчет стоимости затрат №9.6
Строительсто КТП 10/0,4 кВ , 400 кВА для технологического присоединения
Месторасположение объекта: Тюменская область, I зона
Выполнен по Сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК», Москва, 2012 г.)
Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г. с переводом в прогнозные цены 2019г.
№ п/п | Составляющие затрат | Номер таблицы (пункта, приложения) сборника | Расчет затрат |  |  | Величина затрат, тыс. руб.
|  |  | Единица изм. | Кол-во | Цена единицы, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1
1 | КТП 10/0,4, 400 кВа | табл.6 | шт | 1 | 204.7 | 204.7
| Итого прямых затрат по КТП |  |  |  |  | 204.7
2 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия К=1,09 | прил. 2, п. 60 |  | 1.09 |  | 223.12
3 | Зональный коэффициент I зона к=1 | прил. 3, УрФО, п. 1 |  | 1 |  | 223.12
4 | Коэффициент, учитывающий усложняющие условия строительства . В условиях городской и промышленной застройки | табл.4 |  | 1.013 |  | 226.02
| Итого: |  |  |  |  | 226.02
5 | Стоимость КТП с учётом затрат, сопутствующих строительству: благоустройство- 1,5%, временные здания и сооружения -2,5%,проектно-изыскательские работы и авторский надзор-7,5%,, прочие работы (производство работ в зимнее время, затраты по перевозке рабочих, затраты связанные с командированием рабочих для строительства, средства на проведение подрядных торгов)-4,0% | п. 2.7 | 1,5+2,5+7,5+ 4= 15,5% | 1.155 |  | 261.05
| Итого в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.: |  |  |  |  | 261.05
| В том числе составляющие стоимости строительства в базисных ценах 2000 г. | прил. 5 к сборнику
| СМР | прил. 5 КТП |  | 45.5% |  | 118.78
| оборудование |  |  | 30% |  | 78.32
| ПНР |  |  | 2.5% |  | 6.53
| прочие затраты |  |  | 6% |  | 15.66
| ПИР |  |  | 16% |  | 41.77
6 | Стоимость объекта в ценах 4 кв. 2017г., в том числе: | Письмо Минрегион РФ №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 индекс к ФЕР |  |  |  | 1649.9
| СМР | приложение 1 по строке прочие Тюм.обл. |  | 7.47 |  | 887.29
| оборудование | приложение 4 п.2 Электроэнергетика |  | 4.44 |  | 347.74
| ПНР | приложение 1 |  | 17.05 |  | 111.34
| прочие затраты | приложение 3 п.2 Электроэнергетика |  | 8.74 |  | 136.87
| ПИР | приложение 2 |  | 3.99 |  | 166.66
7 | Плановая стоимость инвестиционных затрат на год начала строительства 2019 без учета НДС | с у четом индексов -дефляторов Минэкономразвития |  |  |  | 1801.68
| строительно-монтажные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 968.92
| оборудование | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 379.73
| пусконаладочные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 121.58
| прочие затраты | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 149.46
| ПИР | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 181.99
| Составил: зам.нач. ОИПиО УИиКС |  |  | А.Ю. Лерман

## КТП 2х250
Расчет стоимости затрат №9.7
Строительсто КТП 10/0,4 кВ , 2х250 кВА для технологического присоединения
Месторасположение объекта: Тюменская область, I зона
Выполнен по Сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК», Москва, 2012 г.)
Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г. с переводом в прогнозные цены 2019г.
№ п/п | Составляющие затрат | Номер таблицы (пункта, приложения) сборника | Расчет затрат |  |  | Величина затрат, тыс. руб.
|  |  | Единица изм. | Кол-во | Цена единицы, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1
1 | КТП 10/0,4, 2х250 кВа | табл.6 | шт | 1 | 258 | 258
| Итого прямых затрат по КТП |  |  |  |  | 258
2 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия К=1,09 | прил. 2, п. 60 |  | 1.09 |  | 281.22
3 | Зональный коэффициент I зона к=1 | прил. 3, УрФО, п. 1 |  | 1 |  | 281.22
4 | Коэффициент, учитывающий усложняющие условия строительства . В условиях городской и промышленной застройки | табл.4 |  | 1.013 |  | 284.88
| Итого: |  |  |  |  | 284.88
5 | Стоимость КТП с учётом затрат, сопутствующих строительству: благоустройство- 1,5%, временные здания и сооружения -2,5%,проектно-изыскательские работы и авторский надзор-7,5%,, прочие работы (производство работ в зимнее время, затраты по перевозке рабочих, затраты связанные с командированием рабочих для строительства, средства на проведение подрядных торгов)-4,0% | п. 2.7 | 1,5+2,5+7,5+ 4= 15,5% | 1.155 |  | 329.04
| Итого в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.: |  |  |  |  | 329.04
| В том числе составляющие стоимости строительства в базисных ценах 2000 г. | прил. 5 к сборнику
| СМР | прил. 5 КТП |  | 45.5% |  | 149.71
| оборудование |  |  | 30% |  | 98.71
| ПНР |  |  | 2.5% |  | 8.23
| прочие затраты |  |  | 6% |  | 19.74
| ПИР |  |  | 16% |  | 52.65
6 | Стоимость объекта в ценах 4 кв. 2017г., в том числе: | Письмо Минрегион РФ №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 индекс к ФЕР |  |  |  | 2079.52
| СМР | приложение 1 по строке прочие Тюм.обл. |  | 7.47 |  | 1118.33
| оборудование | приложение 4 п.2 Электроэнергетика |  | 4.44 |  | 438.27
| ПНР | приложение 1 |  | 17.05 |  | 140.32
| прочие затраты | приложение 3 п.2 Электроэнергетика |  | 8.74 |  | 172.53
| ПИР | приложение 2 |  | 3.99 |  | 210.07
7 | Плановая стоимость инвестиционных затрат на год начала строительства 2019 без учета НДС | с у четом индексов -дефляторов Минэкономразвития |  |  |  | 2270.84
| строительно-монтажные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 1221.22
| оборудование | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 478.59
| пусконаладочные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 153.23
| прочие затраты | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 188.4
| ПИР | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 229.4
| Составил: зам.нач. ОИПиО УИиКС |  |  | А.Ю. Лерман

## КТП 2х400
Расчет стоимости затрат №9.8
Строительсто КТП 10/0,4 кВ , 2х400 кВА для технологического присоединения
Месторасположение объекта: Тюменская область, I зона
Выполнен по Сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК», Москва, 2012 г.)
Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г. с переводом в прогнозные цены 2019г.
№ п/п | Составляющие затрат | Номер таблицы (пункта, приложения) сборника | Расчет затрат |  |  | Величина затрат, тыс. руб.
|  |  | Единица изм. | Кол-во | Цена единицы, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1
1 | КТП 10/0,4, 2х400 кВа | табл.6 | шт | 1 | 405.4 | 405.4
| Итого прямых затрат по КТП |  |  |  |  | 405.4
2 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия К=1,09 | прил. 2, п. 60 |  | 1.09 |  | 441.89
3 | Зональный коэффициент I зона к=1 | прил. 3, УрФО, п. 1 |  | 1 |  | 441.89
4 | Коэффициент, учитывающий усложняющие условия строительства . В условиях городской и промышленной застройки | табл.4 |  | 1.013 |  | 447.63
| Итого: |  |  |  |  | 447.63
5 | Стоимость КТП с учётом затрат, сопутствующих строительству: благоустройство- 1,5%, временные здания и сооружения -2,5%,проектно-изыскательские работы и авторский надзор-7,5%,, прочие работы (производство работ в зимнее время, затраты по перевозке рабочих, затраты связанные с командированием рабочих для строительства, средства на проведение подрядных торгов)-4,0% | п. 2.7 | 1,5+2,5+7,5+ 4= 15,5% | 1.155 |  | 517.01
| Итого в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.: |  |  |  |  | 517.01
| В том числе составляющие стоимости строительства в базисных ценах 2000 г. | прил. 5 к сборнику
| СМР | прил. 5 КТП |  | 45.5% |  | 235.24
| оборудование |  |  | 30% |  | 155.1
| ПНР |  |  | 2.5% |  | 12.93
| прочие затраты |  |  | 6% |  | 31.02
| ПИР |  |  | 16% |  | 82.72
6 | Стоимость объекта в ценах 4 кв. 2017г., в том числе: | Письмо Минрегион РФ №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 индекс к ФЕР |  |  |  | 3267.5
| СМР | приложение 1 по строке прочие Тюм.обл. |  | 7.47 |  | 1757.24
| оборудование | приложение 4 п.2 Электроэнергетика |  | 4.44 |  | 688.64
| ПНР | приложение 1 |  | 17.05 |  | 220.46
| прочие затраты | приложение 3 п.2 Электроэнергетика |  | 8.74 |  | 271.11
| ПИР | приложение 2 |  | 3.99 |  | 330.05
7 | Плановая стоимость инвестиционных затрат на год начала строительства 2019 без учета НДС | с у четом индексов -дефляторов Минэкономразвития |  |  |  | 3568.1
| строительно-монтажные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 1918.91
| оборудование | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 751.99
| пусконаладочные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 240.74
| прочие затраты | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 296.05
| ПИР | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 360.41
| Составил: зам.нач. ОИПиО УИиКС |  |  | А.Ю. Лерман

## Лист1
[6 empty] | УТВЕРЖДАЮ: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | Заместитель директора | [6 empty] | Заместитель директора | [6 empty] | Заместитель директора | [6 empty] | Заместитель директора | [6 empty] | Заместитель директора | [6 empty] | Заместитель директора | [6 empty] | Заместитель директора | [6 empty] | Заместитель директора
[6 empty] | по инвестиционной деятельности | [6 empty] | по инвестиционной деятельности | [6 empty] | по инвестиционной деятельности | [6 empty] | по инвестиционной деятельности | [6 empty] | по инвестиционной деятельности | [6 empty] | по инвестиционной деятельности | [6 empty] | по инвестиционной деятельности | [6 empty] | по инвестиционной деятельности
|  |  |  | ________________Д.В. Гончаров | [6 empty] | ________________Д.В. Гончаров | [6 empty] | ________________Д.В. Гончаров | [6 empty] | ________________Д.В. Гончаров | [6 empty] | ________________Д.В. Гончаров | [6 empty] | ________________Д.В. Гончаров | [6 empty] | ________________Д.В. Гончаров | [6 empty] | ________________Д.В. Гончаров
[6 empty] | "______ " _______________2018 г. | [6 empty] | "______ " _______________2018 г. | [6 empty] | "______ " _______________2018 г. | [6 empty] | "______ " _______________2018 г. | [6 empty] | "______ " _______________2018 г. | [6 empty] | "______ " _______________2018 г. | [6 empty] | "______ " _______________2018 г. | [6 empty] | "______ " _______________2018 г.
Расчет стоимости затрат №9.1 | [6 empty] | Расчет стоимости затрат №9.2 | [6 empty] | Расчет стоимости затрат №9.3 | [6 empty] | Расчет стоимости затрат №9.4 | [6 empty] | Расчет стоимости затрат №9.5 | [6 empty] | Расчет стоимости затрат №9.6 | [6 empty] | Расчет стоимости затрат №9.7 | [6 empty] | Расчет стоимости затрат №9.8
Строительсто КТП 10/0,4 кВ , 40 кВА для технологического присоединения | [6 empty] | Строительсто КТП 10/0,4 кВ , 63 кВА для технологического присоединения | [6 empty] | Строительсто КТП 10/0,4 кВ , 100 кВА для технологического присоединения | [6 empty] | Строительсто КТП 10/0,4 кВ , 160 кВА для технологического присоединения | [6 empty] | Строительсто КТП 10/0,4 кВ , 250 кВА для технологического присоединения | [6 empty] | Строительсто КТП 10/0,4 кВ , 400 кВА для технологического присоединения | [6 empty] | Строительсто КТП 10/0,4 кВ , 2х250 кВА для технологического присоединения | [6 empty] | Строительсто КТП 10/0,4 кВ , 2х400 кВА для технологического присоединения
Месторасположение объекта: Тюменская область, I зона | [6 empty] | Месторасположение объекта: Тюменская область, I зона | [6 empty] | Месторасположение объекта: Тюменская область, I зона | [6 empty] | Месторасположение объекта: Тюменская область, I зона | [6 empty] | Месторасположение объекта: Тюменская область, I зона | [6 empty] | Месторасположение объекта: Тюменская область, I зона | [6 empty] | Месторасположение объекта: Тюменская область, I зона | [6 empty] | Месторасположение объекта: Тюменская область, I зона
Выполнен по Сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК», Москва, 2012 г.) | [6 empty] | Выполнен по Сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК», Москва, 2012 г.) | [6 empty] | Выполнен по Сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК», Москва, 2012 г.) | [6 empty] | Выполнен по Сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК», Москва, 2012 г.) | [6 empty] | Выполнен по Сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК», Москва, 2012 г.) | [6 empty] | Выполнен по Сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК», Москва, 2012 г.) | [6 empty] | Выполнен по Сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК», Москва, 2012 г.) | [6 empty] | Выполнен по Сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК», Москва, 2012 г.)
Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г. с переводом в прогнозные цены 2019г. | [6 empty] | Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г. с переводом в прогнозные цены 2019г. | [6 empty] | Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г. с переводом в прогнозные цены 2019г. | [6 empty] | Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г. с переводом в прогнозные цены 2019г. | [6 empty] | Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г. с переводом в прогнозные цены 2019г. | [6 empty] | Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г. с переводом в прогнозные цены 2019г. | [6 empty] | Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г. с переводом в прогнозные цены 2019г. | [6 empty] | Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г. с переводом в прогнозные цены 2019г.
№ п/п | Составляющие затрат | Номер таблицы (пункта, приложения) сборника | Расчет затрат |  |  | Величина затрат, тыс. руб. | № п/п | Составляющие затрат | Номер таблицы (пункта, приложения) сборника | Расчет затрат |  |  | Величина затрат, тыс. руб. | № п/п | Составляющие затрат | Номер таблицы (пункта, приложения) сборника | Расчет затрат |  |  | Величина затрат, тыс. руб. | № п/п | Составляющие затрат | Номер таблицы (пункта, приложения) сборника | Расчет затрат |  |  | Величина затрат, тыс. руб. | № п/п | Составляющие затрат | Номер таблицы (пункта, приложения) сборника | Расчет затрат |  |  | Величина затрат, тыс. руб. | № п/п | Составляющие затрат | Номер таблицы (пункта, приложения) сборника | Расчет затрат |  |  | Величина затрат, тыс. руб. | № п/п | Составляющие затрат | Номер таблицы (пункта, приложения) сборника | Расчет затрат |  |  | Величина затрат, тыс. руб. | № п/п | Составляющие затрат | Номер таблицы (пункта, приложения) сборника | Расчет затрат |  |  | Величина затрат, тыс. руб.
|  |  | Единица изм. | Кол-во | Цена единицы, тыс. руб. |  |  |  |  | Единица изм. | Кол-во | Цена единицы, тыс. руб. |  |  |  |  | Единица изм. | Кол-во | Цена единицы, тыс. руб. |  |  |  |  | Единица изм. | Кол-во | Цена единицы, тыс. руб. |  |  |  |  | Единица изм. | Кол-во | Цена единицы, тыс. руб. |  |  |  |  | Единица изм. | Кол-во | Цена единицы, тыс. руб. |  |  |  |  | Единица изм. | Кол-во | Цена единицы, тыс. руб. |  |  |  |  | Единица изм. | Кол-во | Цена единицы, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1 | [6 empty] | Раздел 1 | [6 empty] | Раздел 1 | [6 empty] | Раздел 1 | [6 empty] | Раздел 1 | [6 empty] | Раздел 1 | [6 empty] | Раздел 1 | [6 empty] | Раздел 1
1 | КТП 10/0,4, 40 кВа | табл.6 | шт | 1 | 50.8 | 50.8 | 1 | КТП 10/0,4, 63 кВа | табл.6 | шт | 1 | 62.4 | 62.4 | 1 | КТП 10/0,4, 100 кВа | табл.6 | шт | 1 | 87.3 | 87.3 | 1 | КТП 10/0,4, 160 кВа | табл.6 | шт | 1 | 98.6 | 98.6 | 1 | КТП 10/0,4, 250 кВа | табл.6 | шт | 1 | 154 | 154 | 1 | КТП 10/0,4, 400 кВа | табл.6 | шт | 1 | 204.7 | 204.7 | 1 | КТП 10/0,4, 2х250 кВа | табл.6 | шт | 1 | 258 | 258 | 1 | КТП 10/0,4, 2х400 кВа | табл.6 | шт | 1 | 405.4 | 405.4
| Итого прямых затрат по КТП |  |  |  |  | 50.8 |  | Итого прямых затрат по КТП |  |  |  |  | 62.4 |  | Итого прямых затрат по КТП |  |  |  |  | 87.3 |  | Итого прямых затрат по КТП |  |  |  |  | 98.6 |  | Итого прямых затрат по КТП |  |  |  |  | 154 |  | Итого прямых затрат по КТП |  |  |  |  | 204.7 |  | Итого прямых затрат по КТП |  |  |  |  | 258 |  | Итого прямых затрат по КТП |  |  |  |  | 405.4
2 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия К=1,09 | прил. 2, п. 60 |  | 1.09 |  | 55.37 | 2 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия К=1,09 | прил. 2, п. 60 |  | 1.09 |  | 68.02 | 2 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия К=1,09 | прил. 2, п. 60 |  | 1.09 |  | 95.16 | 2 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия К=1,09 | прил. 2, п. 60 |  | 1.09 |  | 107.47 | 2 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия К=1,09 | прил. 2, п. 60 |  | 1.09 |  | 167.86 | 2 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия К=1,09 | прил. 2, п. 60 |  | 1.09 |  | 223.12 | 2 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия К=1,09 | прил. 2, п. 60 |  | 1.09 |  | 281.22 | 2 | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия К=1,09 | прил. 2, п. 60 |  | 1.09 |  | 441.89
3 | Зональный коэффициент I зона к=1 | прил. 3, УрФО, п. 1 |  | 1 |  | 55.37 | 3 | Зональный коэффициент I зона к=1 | прил. 3, УрФО, п. 1 |  | 1 |  | 68.02 | 3 | Зональный коэффициент I зона к=1 | прил. 3, УрФО, п. 1 |  | 1 |  | 95.16 | 3 | Зональный коэффициент I зона к=1 | прил. 3, УрФО, п. 1 |  | 1 |  | 107.47 | 3 | Зональный коэффициент I зона к=1 | прил. 3, УрФО, п. 1 |  | 1 |  | 167.86 | 3 | Зональный коэффициент I зона к=1 | прил. 3, УрФО, п. 1 |  | 1 |  | 223.12 | 3 | Зональный коэффициент I зона к=1 | прил. 3, УрФО, п. 1 |  | 1 |  | 281.22 | 3 | Зональный коэффициент I зона к=1 | прил. 3, УрФО, п. 1 |  | 1 |  | 441.89
4 | Коэффициент, учитывающий усложняющие условия строительства . В условиях городской и промышленной застройки | табл.4 |  | 1.013 |  | 56.09 | 4 | Коэффициент, учитывающий усложняющие условия строительства . В условиях городской и промышленной застройки | табл.4 |  | 1.013 |  | 68.9 | 4 | Коэффициент, учитывающий усложняющие условия строительства . В условиях городской и промышленной застройки | табл.4 |  | 1.013 |  | 96.4 | 4 | Коэффициент, учитывающий усложняющие условия строительства . В условиях городской и промышленной застройки | табл.4 |  | 1.013 |  | 108.87 | 4 | Коэффициент, учитывающий усложняющие условия строительства . В условиях городской и промышленной застройки | табл.4 |  | 1.013 |  | 170.04 | 4 | Коэффициент, учитывающий усложняющие условия строительства . В условиях городской и промышленной застройки | табл.4 |  | 1.013 |  | 226.02 | 4 | Коэффициент, учитывающий усложняющие условия строительства . В условиях городской и промышленной застройки | табл.4 |  | 1.013 |  | 284.88 | 4 | Коэффициент, учитывающий усложняющие условия строительства . В условиях городской и промышленной застройки | табл.4 |  | 1.013 |  | 447.63
| Итого: |  |  |  |  | 56.09 |  | Итого: |  |  |  |  | 68.9 |  | Итого: |  |  |  |  | 96.4 |  | Итого: |  |  |  |  | 108.87 |  | Итого: |  |  |  |  | 170.04 |  | Итого: |  |  |  |  | 226.02 |  | Итого: |  |  |  |  | 284.88 |  | Итого: |  |  |  |  | 447.63
5 | Стоимость КТП с учётом затрат, сопутствующих строительству: благоустройство- 1,5%, временные здания и сооружения -2,5%,проектно-изыскательские работы и авторский надзор-7,5%,, прочие работы (производство работ в зимнее время, затраты по перевозке рабочих, затраты связанные с командированием рабочих для строительства, средства на проведение подрядных торгов)-4,0% | п. 2.7 | 1,5+2,5+7,5+ 4= 15,5% | 1.155 |  | 64.78 | 5 | Стоимость КТП с учётом затрат, сопутствующих строительству: благоустройство- 1,5%, временные здания и сооружения -2,5%,проектно-изыскательские работы и авторский надзор-7,5%,, прочие работы (производство работ в зимнее время, затраты по перевозке рабочих, затраты связанные с командированием рабочих для строительства, средства на проведение подрядных торгов)-4,0% | п. 2.7 | 1,5+2,5+7,5+ 4= 15,5% | 1.155 |  | 79.58 | 5 | Стоимость КТП с учётом затрат, сопутствующих строительству: благоустройство- 1,5%, временные здания и сооружения -2,5%,проектно-изыскательские работы и авторский надзор-7,5%,, прочие работы (производство работ в зимнее время, затраты по перевозке рабочих, затраты связанные с командированием рабочих для строительства, средства на проведение подрядных торгов)-4,0% | п. 2.7 | 1,5+2,5+7,5+ 4= 15,5% | 1.155 |  | 111.34 | 5 | Стоимость КТП с учётом затрат, сопутствующих строительству: благоустройство- 1,5%, временные здания и сооружения -2,5%,проектно-изыскательские работы и авторский надзор-7,5%,, прочие работы (производство работ в зимнее время, затраты по перевозке рабочих, затраты связанные с командированием рабочих для строительства, средства на проведение подрядных торгов)-4,0% | п. 2.7 | 1,5+2,5+7,5+ 4= 15,5% | 1.155 |  | 125.74 | 5 | Стоимость КТП с учётом затрат, сопутствующих строительству: благоустройство- 1,5%, временные здания и сооружения -2,5%,проектно-изыскательские работы и авторский надзор-7,5%,, прочие работы (производство работ в зимнее время, затраты по перевозке рабочих, затраты связанные с командированием рабочих для строительства, средства на проведение подрядных торгов)-4,0% | п. 2.7 | 1,5+2,5+7,5+ 4= 15,5% | 1.155 |  | 196.4 | 5 | Стоимость КТП с учётом затрат, сопутствующих строительству: благоустройство- 1,5%, временные здания и сооружения -2,5%,проектно-изыскательские работы и авторский надзор-7,5%,, прочие работы (производство работ в зимнее время, затраты по перевозке рабочих, затраты связанные с командированием рабочих для строительства, средства на проведение подрядных торгов)-4,0% | п. 2.7 | 1,5+2,5+7,5+ 4= 15,5% | 1.155 |  | 261.05 | 5 | Стоимость КТП с учётом затрат, сопутствующих строительству: благоустройство- 1,5%, временные здания и сооружения -2,5%,проектно-изыскательские работы и авторский надзор-7,5%,, прочие работы (производство работ в зимнее время, затраты по перевозке рабочих, затраты связанные с командированием рабочих для строительства, средства на проведение подрядных торгов)-4,0% | п. 2.7 | 1,5+2,5+7,5+ 4= 15,5% | 1.155 |  | 329.04 | 5 | Стоимость КТП с учётом затрат, сопутствующих строительству: благоустройство- 1,5%, временные здания и сооружения -2,5%,проектно-изыскательские работы и авторский надзор-7,5%,, прочие работы (производство работ в зимнее время, затраты по перевозке рабочих, затраты связанные с командированием рабочих для строительства, средства на проведение подрядных торгов)-4,0% | п. 2.7 | 1,5+2,5+7,5+ 4= 15,5% | 1.155 |  | 517.01
| Итого в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.: |  |  |  |  | 64.78 |  | Итого в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.: |  |  |  |  | 79.58 |  | Итого в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.: |  |  |  |  | 111.34 |  | Итого в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.: |  |  |  |  | 125.74 |  | Итого в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.: |  |  |  |  | 196.4 |  | Итого в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.: |  |  |  |  | 261.05 |  | Итого в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.: |  |  |  |  | 329.04 |  | Итого в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.: |  |  |  |  | 517.01
| В том числе составляющие стоимости строительства в базисных ценах 2000 г. | прил. 5 к сборнику | [5 empty] | В том числе составляющие стоимости строительства в базисных ценах 2000 г. | прил. 5 к сборнику | [5 empty] | В том числе составляющие стоимости строительства в базисных ценах 2000 г. | прил. 5 к сборнику | [5 empty] | В том числе составляющие стоимости строительства в базисных ценах 2000 г. | прил. 5 к сборнику | [5 empty] | В том числе составляющие стоимости строительства в базисных ценах 2000 г. | прил. 5 к сборнику | [5 empty] | В том числе составляющие стоимости строительства в базисных ценах 2000 г. | прил. 5 к сборнику | [5 empty] | В том числе составляющие стоимости строительства в базисных ценах 2000 г. | прил. 5 к сборнику | [5 empty] | В том числе составляющие стоимости строительства в базисных ценах 2000 г. | прил. 5 к сборнику
| СМР | прил. 5 КТП |  | 45.5% |  | 29.47 |  | СМР | прил. 5 КТП |  | 45.5% |  | 36.21 |  | СМР | прил. 5 КТП |  | 45.5% |  | 50.66 |  | СМР | прил. 5 КТП |  | 45.5% |  | 57.21 |  | СМР | прил. 5 КТП |  | 45.5% |  | 89.36 |  | СМР | прил. 5 КТП |  | 45.5% |  | 118.78 |  | СМР | прил. 5 КТП |  | 45.5% |  | 149.71 |  | СМР | прил. 5 КТП |  | 45.5% |  | 235.24
| оборудование |  |  | 30% |  | 19.43 |  | оборудование |  |  | 30% |  | 23.87 |  | оборудование |  |  | 30% |  | 33.4 |  | оборудование |  |  | 30% |  | 37.72 |  | оборудование |  |  | 30% |  | 58.92 |  | оборудование |  |  | 30% |  | 78.32 |  | оборудование |  |  | 30% |  | 98.71 |  | оборудование |  |  | 30% |  | 155.1
| ПНР |  |  | 2.5% |  | 1.62 |  | ПНР |  |  | 2.5% |  | 1.99 |  | ПНР |  |  | 2.5% |  | 2.78 |  | ПНР |  |  | 2.5% |  | 3.14 |  | ПНР |  |  | 2.5% |  | 4.91 |  | ПНР |  |  | 2.5% |  | 6.53 |  | ПНР |  |  | 2.5% |  | 8.23 |  | ПНР |  |  | 2.5% |  | 12.93
| прочие затраты |  |  | 6% |  | 3.89 |  | прочие затраты |  |  | 6% |  | 4.77 |  | прочие затраты |  |  | 6% |  | 6.68 |  | прочие затраты |  |  | 6% |  | 7.54 |  | прочие затраты |  |  | 6% |  | 11.78 |  | прочие затраты |  |  | 6% |  | 15.66 |  | прочие затраты |  |  | 6% |  | 19.74 |  | прочие затраты |  |  | 6% |  | 31.02
| ПИР |  |  | 16% |  | 10.36 |  | ПИР |  |  | 16% |  | 12.73 |  | ПИР |  |  | 16% |  | 17.81 |  | ПИР |  |  | 16% |  | 20.12 |  | ПИР |  |  | 16% |  | 31.42 |  | ПИР |  |  | 16% |  | 41.77 |  | ПИР |  |  | 16% |  | 52.65 |  | ПИР |  |  | 16% |  | 82.72
6 | Стоимость объекта в ценах 4 кв. 2017г., в том числе: | Письмо Минрегион РФ №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 индекс к ФЕР |  |  |  | 409.37 | 6 | Стоимость объекта в ценах 4 кв. 2017г., в том числе: | Письмо Минрегион РФ №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 индекс к ФЕР |  |  |  | 502.88 | 6 | Стоимость объекта в ценах 4 кв. 2017г., в том числе: | Письмо Минрегион РФ №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 индекс к ФЕР |  |  |  | 703.57 | 6 | Стоимость объекта в ценах 4 кв. 2017г., в том числе: | Письмо Минрегион РФ №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 индекс к ФЕР |  |  |  | 794.56 | 6 | Стоимость объекта в ценах 4 кв. 2017г., в том числе: | Письмо Минрегион РФ №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 индекс к ФЕР |  |  |  | 1241.17 | 6 | Стоимость объекта в ценах 4 кв. 2017г., в том числе: | Письмо Минрегион РФ №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 индекс к ФЕР |  |  |  | 1649.9 | 6 | Стоимость объекта в ценах 4 кв. 2017г., в том числе: | Письмо Минрегион РФ №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 индекс к ФЕР |  |  |  | 2079.52 | 6 | Стоимость объекта в ценах 4 кв. 2017г., в том числе: | Письмо Минрегион РФ №45082-ХМ/09 от 05.12.2017 индекс к ФЕР |  |  |  | 3267.5
| СМР | приложение 1 по строке прочие Тюм.обл. |  | 7.47 |  | 220.14 |  | СМР | приложение 1 по строке прочие Тюм.обл. |  | 7.47 |  | 270.49 |  | СМР | приложение 1 по строке прочие Тюм.обл. |  | 7.47 |  | 378.43 |  | СМР | приложение 1 по строке прочие Тюм.обл. |  | 7.47 |  | 427.36 |  | СМР | приложение 1 по строке прочие Тюм.обл. |  | 7.47 |  | 667.52 |  | СМР | приложение 1 по строке прочие Тюм.обл. |  | 7.47 |  | 887.29 |  | СМР | приложение 1 по строке прочие Тюм.обл. |  | 7.47 |  | 1118.33 |  | СМР | приложение 1 по строке прочие Тюм.обл. |  | 7.47 |  | 1757.24
| оборудование | приложение 4 п.2 Электроэнергетика |  | 4.44 |  | 86.27 |  | оборудование | приложение 4 п.2 Электроэнергетика |  | 4.44 |  | 105.98 |  | оборудование | приложение 4 п.2 Электроэнергетика |  | 4.44 |  | 148.3 |  | оборудование | приложение 4 п.2 Электроэнергетика |  | 4.44 |  | 167.48 |  | оборудование | приложение 4 п.2 Электроэнергетика |  | 4.44 |  | 261.6 |  | оборудование | приложение 4 п.2 Электроэнергетика |  | 4.44 |  | 347.74 |  | оборудование | приложение 4 п.2 Электроэнергетика |  | 4.44 |  | 438.27 |  | оборудование | приложение 4 п.2 Электроэнергетика |  | 4.44 |  | 688.64
| ПНР | приложение 1 |  | 17.05 |  | 27.62 |  | ПНР | приложение 1 |  | 17.05 |  | 33.93 |  | ПНР | приложение 1 |  | 17.05 |  | 47.4 |  | ПНР | приложение 1 |  | 17.05 |  | 53.54 |  | ПНР | приложение 1 |  | 17.05 |  | 83.72 |  | ПНР | приложение 1 |  | 17.05 |  | 111.34 |  | ПНР | приложение 1 |  | 17.05 |  | 140.32 |  | ПНР | приложение 1 |  | 17.05 |  | 220.46
| прочие затраты | приложение 3 п.2 Электроэнергетика |  | 8.74 |  | 34 |  | прочие затраты | приложение 3 п.2 Электроэнергетика |  | 8.74 |  | 41.69 |  | прочие затраты | приложение 3 п.2 Электроэнергетика |  | 8.74 |  | 58.38 |  | прочие затраты | приложение 3 п.2 Электроэнергетика |  | 8.74 |  | 65.9 |  | прочие затраты | приложение 3 п.2 Электроэнергетика |  | 8.74 |  | 102.96 |  | прочие затраты | приложение 3 п.2 Электроэнергетика |  | 8.74 |  | 136.87 |  | прочие затраты | приложение 3 п.2 Электроэнергетика |  | 8.74 |  | 172.53 |  | прочие затраты | приложение 3 п.2 Электроэнергетика |  | 8.74 |  | 271.11
| ПИР | приложение 2 |  | 3.99 |  | 41.34 |  | ПИР | приложение 2 |  | 3.99 |  | 50.79 |  | ПИР | приложение 2 |  | 3.99 |  | 71.06 |  | ПИР | приложение 2 |  | 3.99 |  | 80.28 |  | ПИР | приложение 2 |  | 3.99 |  | 125.37 |  | ПИР | приложение 2 |  | 3.99 |  | 166.66 |  | ПИР | приложение 2 |  | 3.99 |  | 210.07 |  | ПИР | приложение 2 |  | 3.99 |  | 330.05
7 | Плановая стоимость инвестиционных затрат на год начала строительства 2019 без учета НДС | с у четом индексов -дефляторов Минэкономразвития |  |  |  | 447.03 | 7 | Плановая стоимость инвестиционных затрат на год начала строительства 2019 без учета НДС | с у четом индексов -дефляторов Минэкономразвития |  |  |  | 549.15 | 7 | Плановая стоимость инвестиционных затрат на год начала строительства 2019 без учета НДС | с у четом индексов -дефляторов Минэкономразвития |  |  |  | 768.3 | 7 | Плановая стоимость инвестиционных затрат на год начала строительства 2019 без учета НДС | с у четом индексов -дефляторов Минэкономразвития |  |  |  | 867.67 | 7 | Плановая стоимость инвестиционных затрат на год начала строительства 2019 без учета НДС | с у четом индексов -дефляторов Минэкономразвития |  |  |  | 1355.35 | 7 | Плановая стоимость инвестиционных затрат на год начала строительства 2019 без учета НДС | с у четом индексов -дефляторов Минэкономразвития |  |  |  | 1801.68 | 7 | Плановая стоимость инвестиционных затрат на год начала строительства 2019 без учета НДС | с у четом индексов -дефляторов Минэкономразвития |  |  |  | 2270.84 | 7 | Плановая стоимость инвестиционных затрат на год начала строительства 2019 без учета НДС | с у четом индексов -дефляторов Минэкономразвития |  |  |  | 3568.1
| строительно-монтажные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 240.39 |  | строительно-монтажные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 295.38 |  | строительно-монтажные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 413.25 |  | строительно-монтажные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 466.68 |  | строительно-монтажные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 728.93 |  | строительно-монтажные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 968.92 |  | строительно-монтажные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 1221.22 |  | строительно-монтажные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 1918.91
| оборудование | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 94.21 |  | оборудование | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 115.73 |  | оборудование | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 161.94 |  | оборудование | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 182.89 |  | оборудование | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 285.67 |  | оборудование | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 379.73 |  | оборудование | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 478.59 |  | оборудование | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 751.99
| пусконаладочные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 30.16 |  | пусконаладочные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 37.05 |  | пусконаладочные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 51.76 |  | пусконаладочные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 58.47 |  | пусконаладочные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 91.42 |  | пусконаладочные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 121.58 |  | пусконаладочные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 153.23 |  | пусконаладочные работы | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 240.74
| прочие затраты | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 37.13 |  | прочие затраты | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 45.53 |  | прочие затраты | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 63.75 |  | прочие затраты | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 71.96 |  | прочие затраты | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 112.43 |  | прочие затраты | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 149.46 |  | прочие затраты | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 188.4 |  | прочие затраты | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 296.05
| ПИР | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 45.14 |  | ПИР | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 55.46 |  | ПИР | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 77.6 |  | ПИР | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 87.67 |  | ПИР | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 136.9 |  | ПИР | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 181.99 |  | ПИР | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 229.4 |  | ПИР | 1,046*1,044 |  | 1.092 |  | 360.41
| Составил: зам.нач. ОИПиО УИиКС |  |  | А.Ю. Лерман |  |  |  | Составил: зам.нач. ОИПиО УИиКС |  |  | А.Ю. Лерман |  |  |  | Составил: зам.нач. ОИПиО УИиКС |  |  | А.Ю. Лерман |  |  |  | Составил: зам.нач. ОИПиО УИиКС |  |  | А.Ю. Лерман |  |  |  | Составил: зам.нач. ОИПиО УИиКС |  |  | А.Ю. Лерман |  |  |  | Составил: зам.нач. ОИПиО УИиКС |  |  | А.Ю. Лерман |  |  |  | Составил: зам.нач. ОИПиО УИиКС |  |  | А.Ю. Лерман |  |  |  | Составил: зам.нач. ОИПиО УИиКС |  |  | А.Ю. Лерман