| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31704741334 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 17.02.2017 |  |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Угутская (реконструкция ОРУ-110кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ограждения, ТСО, установка ОПУ). для филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети (773805) |
| Способ проведения закупки: | Открытый конкурс в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 14.02.2017 14:09 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: Добрый день. Требуется ли выполнять обследование фундаментов трансформаторов 40 МВа? Разъяснения: Да требуется. В соответствии с заданием на проектирование, требуется обследование существующих фундаментов под оборудование (трансформаторы 40 мВА-это оборудование). 5.1. Предпроектные обследования. Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования (далее – ППО) (оформить отдельным томом отчет о ППО, если разработка такового не производилась), в том числе обследование существующих фундаментов под оборудование и строительных конструкций в соответствии с требованиями СП-102-2003 (результаты обследования изложить в отчете о техническом состоянии строительных конструкций в соответствии с требованиями раздела 11 СП-102-2003 оформить отдельным томом) |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 14.02.2017 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 17.02.2017 |