# Конкурс (тендер) № 32074 (вскрытие конвертов 7.11.2012 в 09:00)

Вопрос:. Прошу дать разъяснение по следующей номенклатуре: 1. Кошма 1,5х2 м2. Понятие кошма в противопожарном отношении неверно. Как правило это либо асботкань либо полотно противопожарное (стекловолокно). Предлагаем к поставке Полотно противопожарное ПП-600. Прошу согласовать. 2. Средство активного тушения огня АСТ (микротушитель) "Пирохимика" АСТ на 80 литров. Правильное название данной продукции Пиростикер АСТ и максимальный защищаемый объем у производителя 60 литров. Прошу согласовать.. Прочитать ответ:. 1. Согласовываем к поставке полотно противопожарное ПП-600 2.Согласовываем замену на Пиростикер АСТ 60 литров..