# Запрос предложений (объявление о покупке) № 145059. Открытый запрос предложений на право заключения договора на...

Извещение Запросы разъяснений - 1 Приглашения к участию - 0 Запросы на скачивание документации - 71 Поступившие цены и предложения - 12 Статистика посещений - 2486

Вопрос:; Потапов Олег Иванович (ООО "ИНЖЕНЕР") 16.05.2012 09:31. 1). Для корректного расчета стоимости работ, просим Вас предоставить строительный объем фундаментов, которые подлежат обследованию: п. 5.2.10 Тех. задания. Прочитать ответ:; Власова Татьяна Васильевна 16.05.2012 15:03. По 6 свай под каждый трансформатор и 12 свай ОРУ 35(под 2 вводных и секционный выключатели).