# Запрос предложений (объявление о покупке) № 423223. Открытый запрос предложений на право заключения договора на...

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; 27.10.2014 10:16. Не смогли найти адрес ПС Звездная. Для оценки стоимости работ необходимы либо сведения о месте расположения ПС, либо сведения о площади ПС с указанием зданий и сооружений, размещенных на территории (для РУ также интересна информация о количестве присоединений). Просим предоставить данную информацию.. Прочитать ответ:; Яковленко Яна Валерьевна 29.10.2014 08:21. ПС Звездная Адрес: г.Нефтеюганск, ул.Транспортная, строение 3. Площадь: 6 055,2 м2. ОРУ-110: два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линии (№110-4Н); ОРУ-35: одна рабочая секционированная выключателем система шин (№35-9); КРУН-6 с ячейками К-63: одиночная секционированная выключателем система шин (№6-1, ).